## январь
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА |  | 2011-01-04 | 2
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель ЗОН-110
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110 |  | 2011-01-18 | 85
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## февраль
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110 |  | 2011-02-15 | 44
Разъединитель ЗОН-110
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## март
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель ЗОН-110 |  | 2011-03-28 | 65
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1 |  | 2011-03-28 | 20
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## акт
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА |  | #REF!
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель ЗОН-110
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы