## январь
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА | 41 | 2011-01-04 | 2
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель ЗОН-110
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110 | 151 | 2011-01-18 | 85
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## февраль
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110 | 152 | 2011-02-15 | 44
Разъединитель ЗОН-110 | 282 | 2011-02-28 | 55
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## март
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110
Разъединитель ЗОН-110 | 283 | 2011-03-28 | 75
Разрядник РВС-110 с РР-1
Разрядник РВС-35+12 с РР-1 | 2831 | 2011-03-28 | 20
Отделитель ОД-110
Короткозамыкатель КЗ-110
Шкаф зажимов и предохранителей
Подогрев приводов, МВ и ШЗ
Механическая блокировка
Шины и спуски
Подвесные и опорные изоляторы

## акт
Наименование | кол-во | дата | № протокола
Тяговый трансформатор ТДТНЖ - 40000 кВА, ТДЦТП-32000 кВА | 41 | 2011-01-04 | 2
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110 | 0 | 0 | 0
Разъединитель РНДЗ-ІІ-110 | 152 | 2011-02-15 | 44
Разъединитель ЗОН-110 | 283 | 2011-03-28 | 75
Разрядник РВС-110 с РР-1 | 0 | 0 | 0
Разрядник РВС-35+12 с РР-1 | 2831 | 2011-03-28 | 20
Отделитель ОД-110 | 0 | 0 | 0
Короткозамыкатель КЗ-110 | 151 | 2011-01-18 | 85
Шкаф зажимов и предохранителей | 0 | 0 | 0
Подогрев приводов, МВ и ШЗ | 0 | 0 | 0
Механическая блокировка | 0 | 0 | 0
Шины и спуски | 0 | 0 | 0
Подвесные и опорные изоляторы | 0 | 0 | 0