## ЭЧ-24
ОТЧЕТ
по сокращению утечки тяговых токов и защиты от коррозии
по состоянию на | 18.11.2011 г.
на Вяземской дистанции электроснабжения ЭЧ - 24
Наименование | ПЛАН | Выполнено
на
| на 2011г | 18.11.11 г.
1. УСТАНОВКА опор контактной сети под замену | 36 | 25
а) остродефектных
б) дефектных |  | 20
в) других ( по реконструкции, несущ. способ. и т.д. ) |  | 5
1.1 Перевод опор контактной сети
а) остродефектных
б) дефектных
в) других ( по реконструкции, несущ. способ. и т.д. )
1.2 Демонтаж ненагруженных опор.
2. Диагностирование железобетонных опор | 1527 | 1309
2.1 замеры сопротивлений опор | 527 | 527
а) при индивидуальном заземлении | 273 | 273
б) при групповом заземлении (кол-во опор) | 133 | 133
в) при глухом заземлении (переменный ток) | 121 | 121
2.2 оценка состояния подземной части опор и фундаментов,
имеющих трещины или сопротивление менее 100 Ом
а) с откопкой | 800 | 582
2.3 оценка кач. бетона приборами УК-1401, УК-14ПМ, ИЗС | 200 | 200
2.4 выявлено остродефектных опор
2.5 выявлено дефектных опор
3. ОБСЛЕДОВАНИЕ металических опор и их фундаментов.
3.1 с откопкой фундаментов
3.2 с замером износа металлоконструкций опор | 82 | 82
3.2 .1 с замером износа металлоконструкций ригелей
3.3 с осмотром надземной части фундаментов | 82 | 82
3.3.1 с осмотром надземной части анкерных болтов | 82 | 82
3.4 выявлено остродефектных опор/фундаментов
3.5 выявлено дефектных опор/фундаментов
4. ВЫВОД НИЗКООМНЫХ ОПОР (менее 100 Ом) из ГЗ
4.1 в железобетонных группах | 35 | 35
4.2 в смешанных группах
4.3 в металлических группах
5. ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ узлов изоляции анкерных оттяжек | 50 | 108
6. Замеры потенциалов тяговых рельсов | 22 | 45
7. Количество провереных защитных устройств ЗД | 240*2=480 | 357
8. Количество провереных защитных устройств ИПМ(инд+гр) | (1763+447)*2=4420 | 2726+757 = 3483
Кол-во востановленных заземлений/осталось раззаземлен
9. Отвлечения не связанные с обследованием опор К/С ч/ч. |  | 98
Начальник Вяземской дистанции электроснабжения | А. В. Чернов
Старший электромеханик группы диагностики РРУ | В. А. Сергеев