## Спецификация
| Технология | [6 empty] | Электрика
№ п/п | Наименование и технич. характеристика | Тип, марка, обозначение | Произво-дитель | ед. измерен. | цена за единицу | кол-во | итого | Наименование и технич. характеристика | Тип, марка, обозначение | Произво-дитель | ед. измерен. | цена за единицу | кол-во | итого
| Труба бесшовная D 57х4,0 ГОСТ 8732-78 * |  |  |  | 264.64 |  | 265 | ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой |  |  | шт. |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 265 | ИТОГО: | [5 empty] | 0

## Прайс техн.
Код | Наименование товара | Ед. изм. | Опт. цена (от 25000 руб.) | М. опт. цена (от 5000 руб.) | Розн. цена (до 5000 руб.)
01. Трубы стальные и фитинги для систем ХГС, ГВС и отопления
01.01. Трубы стальные черные и оцинкованные
3834 | Труба бесшовная D 15х3,0 ГОСТ 8734-75, лежалая * | пог.м. | 96.81 | 98.57 | 100.33
2109 | Труба бесшовная D 57х3,5 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 229.15 | 231.46 | 233.77
4345 | Труба бесшовная D 57х3,5 ГОСТ 8732-78 * | т | 49600 | 50100 | 50600
1349 | Труба бесшовная D 57х4,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 259.41 | 262.03 | 264.64
3617 | Труба бесшовная D 57х4,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 49600 | 50100 | 50600
1455 | Труба бесшовная D 76х3,5 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 328.48 | 331.82 | 335.17
8967 | Труба бесшовная D 76х3,5 ГОСТ 8732-78 * | т | 49100 | 49600 | 50100
1378 | Труба бесшовная D 76х4,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 337.26 | 340.81 | 344.36
2782 | Труба бесшовная D 76х4,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 47500 | 48000 | 48500
1432 | Труба бесшовная D 89х4,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 425.7 | 430.03 | 434.37
3618 | Труба бесшовная D 89х4,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 49100 | 49600 | 50100
1292 | Труба бесшовная D 89х5,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 513.88 | 519.06 | 524.24
1273 | Труба бесшовная D 89х5,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 49600 | 50100 | 50600
13572 | Труба бесшовная D108х4,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 500.18 | 505.44 | 510.71
13571 | Труба бесшовная D108х4,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 47500 | 48000 | 48500
1294 | Труба бесшовная D108х5,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 629.92 | 636.27 | 642.62
1274 | Труба бесшовная D108х5,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 49600 | 50100 | 50600
1293 | Труба бесшовная D133х5,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 765.35 | 773.24 | 781.13
3675 | Труба бесшовная D133х5,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 48500 | 49000 | 49500
13549 | Труба бесшовная D159х5,0 ГОСТ 8732-78 * | пог.м. | 921 | 930.5 | 939.99
11576 | Труба бесшовная D159х5,0 ГОСТ 8732-78 * | т | 48500 | 49000 | 49500
6539 | Труба в ППУ-Пэ D219х6,0/315 ГОСТ 30732-2006 * | пог.м. | 2371.89 | 2435.42 | 2498.96
15020 | Труба в ППУ-Пэ D273х8,0/400 ГОСТ 30732-2006 * | пог.м. | 4474.29 | 4594.13 | 4713.98
869 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 71.28 | 71.94 | 72.6
2437 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 * | т | 54000 | 54500 | 55000
850 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 90.29 | 91.14 | 92
2438 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 * | т | 52800 | 53300 | 53800
870 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 128.17 | 129.4 | 130.63
2439 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 * | т | 52100 | 52600 | 53100
883 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 165.68 | 167.27 | 168.86
2440 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 * | т | 52100 | 52600 | 53100
891 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 206.31 | 208.29 | 210.27
2441 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 * | т | 52100 | 52600 | 53100
902 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 262.06 | 264.57 | 267.09
2485 | Труба оцинкованная ВГП ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 * | т | 52100 | 52600 | 53100
3030 | Труба оцинкованная эл/св D 57х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 240.38 | 242.76 | 245.14
2784 | Труба оцинкованная эл/св D 57х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 50500 | 51000 | 51500
2262 | Труба оцинкованная эл/св D 76х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 325.72 | 328.95 | 332.17
3193 | Труба оцинкованная эл/св D 76х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 50500 | 51000 | 51500
2426 | Труба оцинкованная эл/св D 89х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 383.8 | 387.6 | 391.4
3195 | Труба оцинкованная эл/св D 89х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 50500 | 51000 | 51500
7745 | Труба оцинкованная эл/св D108х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 469.16 | 473.8 | 478.45
7744 | Труба оцинкованная эл/св D108х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 50500 | 51000 | 51500
4782 | Труба оцинкованная эл/св D133х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 659.43 | 665.99 | 672.54
12911 | Труба оцинкованная эл/св D133х4,0 ГОСТ 10704-91 | т | 50500 | 50800 | 51300
10819 | Труба оцинкованная эл/св D159х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 819 | 826.88 | 834.75
10818 | Труба оцинкованная эл/св D159х4,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 52000 | 52500 | 53000
798 | Труба черная ВГП ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 40.83 | 41.47 | 42.11
2461 | Труба черная ВГП ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 * | т | 31900 | 32400 | 32900
799 | Труба черная ВГП ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 48.64 | 49.47 | 50.3
2462 | Труба черная ВГП ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 * | т | 29300 | 29800 | 30300
793 | Труба черная ВГП ДУ 25х2,8 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 60.84 | 61.9 | 62.96
7922 | Труба черная ВГП ДУ 25х2,8 ГОСТ 3262-75 * | т | 28700 | 29200 | 29700
931 | Труба черная ВГП ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 68.59 | 69.79 | 70.98
2463 | Труба черная ВГП ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 * | т | 28700 | 29200 | 29700
794 | Труба черная ВГП ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 88.69 | 90.23 | 91.78
2464 | Труба черная ВГП ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 * | т | 28700 | 29200 | 29700
1233 | Труба черная ВГП ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 109.06 | 110.98 | 112.9
2465 | Труба черная ВГП ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 * | т | 28400 | 28900 | 29400
796 | Труба черная ВГП ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 * | пог.м. | 138.6 | 141.04 | 143.48
2466 | Труба черная ВГП ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 * | т | 28400 | 28900 | 29400
922 | Труба черная эл/св D 57х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 131.18 | 133.49 | 135.8
3196 | Труба черная эл/св D 57х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
927 | Труба черная эл/св D 76х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 177.83 | 180.96 | 184.1
2785 | Труба черная эл/св D 76х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
2225 | Труба черная эл/св D 76х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 201.7 | 205.26 | 208.81
1863 | Труба черная эл/св D 89х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 209.59 | 213.28 | 216.97
3198 | Труба черная эл/св D 89х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
3000 | Труба черная эл/св D 89х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 238.26 | 242.45 | 246.64
2447 | Труба черная эл/св D 89х4,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
2013 | Труба черная эл/св D108х3,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 256.09 | 260.6 | 265.1
3199 | Труба черная эл/св D108х3,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
1878 | Труба черная эл/св D108х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 291.28 | 296.41 | 301.54
2789 | Труба черная эл/св D108х4,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 28400 | 28900 | 29400
1880 | Труба черная эл/св D133х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 390.59 | 396.95 | 403.31
8282 | Труба черная эл/св D133х4,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 30700 | 31200 | 31700
12766 | Труба черная эл/св D159х4,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 466.36 | 474.01 | 481.65
12765 | Труба черная эл/св D159х4,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 30500 | 31000 | 31500
3838 | Труба черная эл/св D159х4,5 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 523.16 | 531.73 | 540.31
3837 | Труба черная эл/св D159х4,5 ГОСТ 10704-91 * | т | 30500 | 31000 | 31500
8067 | Труба черная эл/св D219х5,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 918.21 | 931.4 | 944.59
8066 | Труба черная эл/св D219х5,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 34800 | 35300 | 35800
2027 | Труба черная эл/св D219х6,0 ГОСТ 10704-91 * | пог.м. | 1135.65 | 1151.42 | 1167.19
3200 | Труба черная эл/св D219х6,0 ГОСТ 10704-91 * | т | 36000 | 36500 | 37000
10972 | Труба черная эл/св D720х9,0 ГОСТ20295-85, лежалая * | пог.м. | 2732.62 | 2780.14 | 2851.43

## Прайс электр.
010101 Извещатели дымовые
01010101 Извещатели дымовые -2-х проводные
| 116805 | ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой | шт. | ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой двухпроводный | Систем Инжиниринг | звоните | 157 | 165 | ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой
| 13363 | ИП 212-31/1 извещатель пожарный дымовой | шт. | Извещатель пожарный дымовой, диапазон питающих напряжений от 9В до 30В, ток 0.15А | ТД Спецавтоматика Ростов-на -Дону | звоните | 157 | 173 | ИП 212-31/1 извещатель пожарный дымовой
| 7875117 | ИП 212-3СМ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) | шт. | ИП 212-3СМ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) Двухпроводная схема подключения. Напряжение питания 9-28 В. Малый ток потребления в дежурном режиме. (50мкА). | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 178 | 196 | ИП 212-3СМ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)
| 10142 | ИП 212-3СМ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) | шт. | Двухпроводная схема подключения. Напряжение питания 9-28 В. Малый ток потребления в дежурном режиме. (50мкА). Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод. 2-х проводная схема подключения. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 200 | 220 | ИП 212-3СМ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)
| 7887231 | ИП 212-3СМ-И Интеллектуальный дымовой пожарный извещатель (кор. 20шт.) | шт. | ИП 212-3СМ-И извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) Интеллектуальная обработка сигнала. Автоматический контроль работоспособности. Компенсация уровня запыленности. 4 вида индикации. Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам. Самый низкий в своем классе ток потребления в дежурном режиме. до 40кА.Двухпроводная схема подключения. Напряжение питания 9-28 В. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 200 | 219 | ИП 212-3СМ-И Интеллектуальный дымовой пожарный извещатель (кор. 20шт.)
| 101877 | ИП 212-3СР извещатель пожарный дымовой, без базы | шт. | ИП 212-3СР извещатель пожарный дымовой, без базы | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 191 | 210 | ИП 212-3СР извещатель пожарный дымовой, без базы
| 7874888 | ИП 212-3СУ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) | шт. | ИП 212-3СУ (новый) извещатель пожарный дымовой. Ток потребления в дежурном режиме 110 мкА, , -40...+55С, 2-х проводная схема подключения, напряжение питания в диапазоне 9-28 В. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 173 | 190 | ИП 212-3СУ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)
| 76 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) | шт. | ДИП-3СУ Предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. Ток потребления в дежурном режиме 110мкА, -40...+55С. 2-х проводная схема подключения. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 203 | 213 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)
| 89966 | ИП 212-3СУМ (ДИП-3СУМ) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) | шт. | Предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. Ток потребления в дежурном режиме 110мкА. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 176 | 194 | ИП 212-3СУМ (ДИП-3СУМ) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)
| 11352 | ИП 212-44 (ДИП-44) дымовой пожарный извещатель, двухпроводный | шт. | ИП 212-44 (ДИП-44), дымовой пожарный извещатель, двухпроводный, питание 9-36В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 419 | 436 | ИП 212-44 (ДИП-44) дымовой пожарный извещатель, двухпроводный
| 114299 | ИП 212-44СВ(ДИП-44СВ) дымовой пожарный извещатель, 2-ух проводный, с фикс. током срабатывания | шт. | ИП 212-44СВ (ДИП-44СВ), дымовой пожарный извещатель, двухпроводный, питание 9-36В, 200мкА, с фиксированным током срабатывания (7+- 0,5 мА) | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните |  |  | ИП 212-44СВ(ДИП-44СВ) дымовой пожарный извещатель, 2-ух проводный, с фикс. током срабатывания
| 13286 | ИП 212-53 (ДИП-53) извещатель пожарный дымовой двухпроводный со встроенной звуковой сиреной | шт. | ИП 212-53 (ДИП-53), извещатель пожарный дымовой двухпроводный (на замыкание) улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной 90дБ, питание 10-36В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 559 | 581 | ИП 212-53 (ДИП-53) извещатель пожарный дымовой двухпроводный со встроенной звуковой сиреной
| 12019 | ИП 212-5М3 (ДИП-3МЗ) извещатель пожарный дымовой | шт. | ИП 212-5М3 (ДИП-3МЗ), питание 9-30В, не более 160мкА, ток потребления в сработавшем состоянии (25+/-5)мА, внутреннее ограничение | СИГНАЛ Приборный завод ОАО | звоните | 363 | 378 | ИП 212-5М3 (ДИП-3МЗ) извещатель пожарный дымовой
| 12664 | ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мкА | шт. | ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ), питание 9-30В, не более 90мкА, ток в сработавшем состоянии7,5мА, для организации сигнала "Внимание" в приборах ППК-2М, ППК-2БМ, оптический сигнал квитирования об исправности. Ток в сработавшем состоянии от 5 до 15мА. | СИГНАЛ Приборный завод ОАО | звоните | 380 | 395 | ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мкА
| 101700 | ИП 212-5СУ (ДИП-3СУ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мкА | шт. | ИП 212-5СУ (ДИП-3СУ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мкА | СИГНАЛ Приборный завод ОАО | звоните | 359 | 377 | ИП 212-5СУ (ДИП-3СУ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мкА
| 13997 | ИП 212-60А Leonardo-О адресный дымовой пожарный извещатель, без базы | шт. | ИП 212-60А Leonardo-О, адресный дымовой пожарный извещатель, сериия Leonardo, без базы | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 653 | 718 | ИП 212-60А Leonardo-О адресный дымовой пожарный извещатель, без базы
| 85759 | ИП 212-63 "Данко" извещатель дымовой оптико-электронный | шт. | Извещатель дымовой оптико-электронный 24 шт. коробка | Сибирский Арсенал НПО ООО | звоните | 159 | 201 | ИП 212-63 "Данко" извещатель дымовой оптико-электронный
| 113778 | ИП 212-63М "Данко2" Извещатель дымовой оптико-электронный точечный | шт. | Извещатель дымовой оптико-электронный точечный, с индикатором, контроль с помощью магнита, автоматическая компенсация запыленности 24 шт/коробка | Сибирский Арсенал НПО ООО | звоните | 174 | 219 | ИП 212-63М "Данко2" Извещатель дымовой оптико-электронный точечный
| 4010401 | ИП 212-66 (НОВЫЙ 2012) извещатель дымовой пожарный (микропроцессорный) | шт. | ИП 212-66, извещатель дымовой пожарный, питание 10-30В, 90мкА -10 до +55, 10см диаметр | К-Инженеринг | звоните | 157 | 168 | ИП 212-66 (НОВЫЙ 2012) извещатель дымовой пожарный (микропроцессорный)
| 81312 | ИП 212-90 "Один дома 2" извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования | шт. | ИП 212-90 "Один дома 2" извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования, питание 9-28В, 130мкА, | Юнитест ЗАО | звоните | 236 | 260 | ИП 212-90 "Один дома 2" извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования
| 85468 | ИП 212-91 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. | ИП 212-91 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с кнопкой для тестирования | Юнитест ЗАО | звоните | 185 | 194 | ИП 212-91 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
01010102 Извещатели дымовые -4-х проводные
| 80473 | ИП 212-44(МС-01) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный, 12В, 200мкА | шт. | ИП 212-44(МС-01) дымовой пожарный извещатель, четырехпроводный, 12В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 570 | 592 | ИП 212-44(МС-01) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный, 12В, 200мкА
| 14163 | ИП 212-44(МС-02) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный с контролем питания | шт. | ИП 212-44(МС-02) дымовой пожарный извещатель, четырехпроводный с контролем питания, 12В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 603 | 628 | ИП 212-44(МС-02) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный с контролем питания
| 11319 | ИП 212-4С (ДИП-4С) извещатель дымовой 4х проводная схема подключения (кор. 20шт.) | шт. | Четырехпроводная схема подключения. В режиме "ПОЖАР" реализует функцию замыкания контактов опто-электронного реле, включенных параллельно в шлейф сигнализации. Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 306 | 336 | ИП 212-4С (ДИП-4С) извещатель дымовой 4х проводная схема подключения (кор. 20шт.)
| 11351 | ИП 212-4СБ (кор. 20шт.) извещатель дымовой 4-х проводная схема подкл. | шт. | Четырехпроводная схема подключения. В режиме "ПОЖАР" реализует функцию размыкания контактов опто-электронного реле, включенных параллельно в шлейф сигнализации. Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 359 | 394 | ИП 212-4СБ (кор. 20шт.) извещатель дымовой 4-х проводная схема подкл.
| 80566 | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-03 извещатель пожарный дымовой четырехпроводный со встроенной звук. сиреной | шт. | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-03, извещатель пожарный дымовой четырехпроводный улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной 90дБ, питание 10-36В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 718 | 746 | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-03 извещатель пожарный дымовой четырехпроводный со встроенной звук. сиреной
| 110883 | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-04 извещатель пожарный дымовой 4-х пр.со звук. сиреной и контролем питания | шт. | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-04, извещатель пожарный дымовой четырехпроводный улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной и контролем питания, 90дБ, питание 10-36В, 200мкА | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 752 | 783 | ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-04 извещатель пожарный дымовой 4-х пр.со звук. сиреной и контролем питания
01010103 Извещатели линейные
| 106871 | 6500BEAM-HK, обогреватель для извещателя 6500 (под заказ) | шт. | 6500R BEAM-HK, обогреватель для извещателя 6500 (под заказ) | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 2699 | 2969 | 6500BEAM-HK, обогреватель для извещателя 6500 (под заказ)
| 83444 | 6500BEAM-HKR, обогреватель для отражателя 6500 (под заказ) | шт. | 6500RS BEAM-HKR, обогреватель для отражателя 6500 (под заказ) | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 7197 | 7917 | 6500BEAM-HKR, обогреватель для отражателя 6500 (под заказ)
| 13714 | 6500BEAM-LRK, Отражатель для 6500 (от 70 до 100м) | шт. | Отражатель для 6500 (от 70 до 100м) 3 пластины | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 5007 | 5257 | 6500BEAM-LRK, Отражатель для 6500 (от 70 до 100м)
| 13716 | 6500MMK, Кронштейн для 6500 на стену или потолок | шт. | Кронштейн для 6500на стену или потолок | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 3122 | 3278 | 6500MMK, Кронштейн для 6500 на стену или потолок
| 13713 | 6500R ( ИП-212-125) Линейный дымовой оптический извещатель | шт. | 6500R Линейный дымовой оптический извещатель, дальность с отражателем от 5 до 70м (до 100м с BEAM-LRK), питание 10-32В, 38мА | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 11527 | 12103 | 6500R ( ИП-212-125) Линейный дымовой оптический извещатель
| 15414 | 6500RS (ИП 212-126) Линейный однопозиционный дымовой извещатель (с рефлектором на 5 - 70 м) | шт. | Линейный однопозиционный дымовой извещатель (с рефлектором на 5 - 70 метров) с функцией дистанционного тестирования фильтром | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 13745 | 14432 | 6500RS (ИП 212-126) Линейный однопозиционный дымовой извещатель (с рефлектором на 5 - 70 м)
| 15418 | 6500RTS-KEY, Выносной пульт управления для 6424, 6500, DH400 | шт. | Выносной пульт управления для 6424, 6500, DH400 (индикатор Пожар и Неисправность, запуск теста и сброс ключом), накладной | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 3888 | 4082 | 6500RTS-KEY, Выносной пульт управления для 6424, 6500, DH400
| 13715 | 6500SMK, Монтажная коробка для открытой проводки для 6500 | шт. | Монтажная коробка для открытой проводки для 6500 | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 1001 | 1051 | 6500SMK, Монтажная коробка для открытой проводки для 6500
| 101683 | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-100м, извещатель дымовой линейный однопозиционный | шт. | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-100м, питание 10-30В. | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 6735 | 7004 | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-100м, извещатель дымовой линейный однопозиционный
| 82041 | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный | шт. | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-80м, питание 10-30В. | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 5773 | 6004 | ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный
| 108663 | ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140м, извещатель дымовой оптический линейный двухпозиционный | шт. | ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140м, извещатель дымовой оптический линейный двухпозиционный, питание 10-30В., узкоугольный | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 6116 | 6361 | ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140м, извещатель дымовой оптический линейный двухпозиционный
| 112688 | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный | шт. | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, питание 10-30В. | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 6735 | 7004 | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный
| 101283 | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-80м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный | шт. | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-80м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, питание 10-30В. | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 5773 | 6004 | ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-80м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный
| 105680 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-100м, извещатель дымовой оптическ. линейный однопозиционный двухпроводный | шт. | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный, питание 10-30В. 2 отражателя 25*21 см | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 6735 | 7004 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-100м, извещатель дымовой оптическ. линейный однопозиционный двухпроводный
| 88881 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-60м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный | шт. | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-60м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный, питание 10-30В. отражатель 10*10см | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 5195 | 5403 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-60м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный
| 109546 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный | шт. | извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-80м, питание 10-30В. отражатель 25*21 см | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 5773 | 6004 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный
| 102378 | СПЭК-2210, ИК дымовой линейный пожарный извещатель, дальность действия до 150 м в помещении. | шт. | СПЭК-2210, однолучевой ИК дымовой линейный пожарный извещатель, дальность действия до 150 м в помещении. | СПЭК | звоните | 8785 | 9663 | СПЭК-2210, ИК дымовой линейный пожарный извещатель, дальность действия до 150 м в помещении.
| 81732 | СПЭК-2314 взрывозащищенный дымовой ИК линейный пожарный извещатель, до 100м в помещении | шт. | СПЭК-2314 взрывозащищенный дымовой однолучевой ИК линейный пожарный извещатель, дальность действия до 100 м в помещении. | СПЭК | звоните | 63449 | 69794 | СПЭК-2314 взрывозащищенный дымовой ИК линейный пожарный извещатель, до 100м в помещении
01010104 Извещатели автономные
| 90006 | ИП 212-112 автономный пожарный дымовой извещатель (кор. 27 шт.) | шт. | ИП 212-112 автономный пожарный дымовой извещатель | ТД Рубеж | звоните | 194 | 214 | ИП 212-112 автономный пожарный дымовой извещатель (кор. 27 шт.)
| 84679 | ИП 212-43 извещатель пожарный дымовой автономный | шт. | Сирена встроенная 95дБ, питание 4 батарейки ААА (в к-те) | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 488 | 507 | ИП 212-43 извещатель пожарный дымовой автономный
| 11421 | ИП 212-43М извещатель пожарный дымовой автономный | шт. | Сирена встроенная 95дБ, питание 4 батарейки ААА (в к-те) Raymax ro3 | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 487 | 506 | ИП 212-43М извещатель пожарный дымовой автономный
| 78247 | ИП 212-43МК, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на замыкание | шт. | Автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на замыкание | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 579 | 602 | ИП 212-43МК, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на замыкание
| 88932 | ИП 212-43МК1, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на размыкание | шт. | Автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на размыкание | ИВС-Сигналспецавтоматика | звоните | 579 | 602 | ИП 212-43МК1, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на размыкание
| 100782 | ИП 212-52СИ АВТОНОМНЫЙ дымовой пожарный извещатель, в комплекте с батарейкой типа "крона" | шт. | ИП 212-52СИ извещатель пожарный дымовой автономный, сирена встроенная 85дБ, питание 1 батарейка "крона" (в комплекте) | Систем Инжиниринг | звоните | 191 | 206 | ИП 212-52СИ АВТОНОМНЫЙ дымовой пожарный извещатель, в комплекте с батарейкой типа "крона"
| 7888368 | ИП 212-55С (новый) (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой | шт. | ИП 212-55С (новый) (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой. В режиме "Пожар" реализуют функцию размыкания контактов опто-волоконного реле. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 254 | 280 | ИП 212-55С (новый) (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой
| 11992 | ИП 212-55С (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой | шт. | Батарейка в компл.Предназначен для использования в качестве датчиков дыма для защиты квартир, коттеджей, офисов и т.д. Извещатели могут объединяться в группы с помощью двухпроводного шлейфа. Извещатели имеют контакты для подключения ВУОС. В режиме "Пожар" реализуют функцию размыкания контактов опто-волоконного реле. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 474 | 522 | ИП 212-55С (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой
| 11986 | ИП 212-55СУ (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой | шт. | Предназначен для использования в качестве датчиков дыма для защиты квартир, коттеджей, офисов и т.д. Извещатели могут объединяться в группы с помощью двухпроводного шлейфа, В режиме "Пожар" реализуют функцию замыкания контактов опто-волоконного реле, поэтому их можно подключать к охранно-пожарным пультам. | ИРСЭТ-Центр ООО | звоните | 520 | 572 | ИП 212-55СУ (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой
01010105 Извещатели аспирационные
| 112332 | Труба F-PP3-25(02-0001-25) д=25мм, L=3м, | шт. | для аспирационников | Систем Сенсор Фаир Детекторс | звоните | 666 | 699 | Труба F-PP3-25(02-0001-25) д=25мм, L=3м,
01010106 Извещатели комбинированные