## Расчет
Информация о кабеле
Марка | Кол-во жил | х | Сече-ние | Нар. диамерт, мм |  | Масса 1 км, кг
|  |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
ВВГнг-LS | 5 | х | 70 | 34.8 | 34.8 | 3931 | 3931
Все данные в марке; кол-во жил; сечение; должны 100% совпадать с данными на листах
ЕСЛИ(A4="ВВГнг-FRLS";ВПР(СЦЕПИТЬ($A$4;$B$4;$D$4);'ВВГнг-FRLS'!$D:$H;2;0);ВПР(СЦЕПИТЬ($B$4;$D$4);'ВВГнг-LS'!$D:$H;2;0))
ЕСЛИ(A4="ВВГнг-FRLS"
проверяет значение в ячейке А4 если оно равно ВВГнг-FRLS" это истина использует первую формулу если лож вторую формулу
ВПР(СЦЕПИТЬ($A$4;$B$4;$D$4);'ВВГнг-FRLS'!$D:$H;2;0)
первая формула обращается к листу "ВВГнг-FRLS" ищет точное совпадение в колонке D отступает в права на указанное кол-во колонок (в данном случае 2)
СЦЕПИТЬ($A$4;$B$4;$D$4)
соедитяет данные в ячейках
ВПР(СЦЕПИТЬ($B$4;$D$4);'ВВГнг-LS'!$D:$H;2;0)
вторая формула работает так же как и первая тока с листом ВВГнг-LS

## ВВГнг-LS
ВВГнг-LS | Сечение |  |  | Наружный диаметр, мм |  | Масса 1 км кабеля, кг
ВВГнг-LS |  |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
Кабель с круглыми жилами | 3 | 1.5 | 31,5 | 8 | 9.5 | 115 | 148
| 3 | 2.5 | 32,5 | 9.4 | 10.3 | 167 | 188
| 3 | 4 | 34 | 10.8 | 12.1 | 236 | 273
| 3 | 6 | 36 | 11.9 | 13.2 | 308 | 348
| 3 | 10 | 310 | 14.5 | 14.9 | 484 | 499
| 3 | 16 | 316 | 17.8 | 18.6 | 741 | 781
| 3 | 25 | 325 | 21.6 | 22 | 1185 | 1211
| 3 | 35 | 335 | 24.2 | 24.6 | 1551 | 1581
| 3 | 50 | 350 | 28 | 28.4 | 2093 | 2128
Кабель с секторными жилами | 3 | 50 | 350 | - | 28.5 | - | 1972
| 3 | 70 | 370 | - | 31.5 | - | 2610
| 3 | 95 | 395 | - | 35.4 | - | 3471
| 3 | 120 | 3120 | - | 38 | - | 4216
| 3 | 150 | 3150 | - | 41 | - | 5104
| 3 | 185 | 3185 | - | 45.1 | - | 6253
| 3 | 240 | 3240 | - | 50.2 | - | 8027
Кабель с круглыми жилами | 4 | 1.5 | 41,5 | 9.3 | 10.2 | 153 | 175
| 4 | 2.5 | 42,5 | 10.2 | 11.1 | 201 | 226
| 4 | 4 | 44 | 11.8 | 13.2 | 287 | 331
| 4 | 6 | 46 | 13 | 14.4 | 379 | 427
| 4 | 10 | 410 | 15.9 | 16.4 | 600 | 619
| 4 | 16 | 416 | 20 | 20.4 | 945 | 970
| 4 | 25 | 425 | 24.1 | 24.6 | 1494 | 1526
| 4 | 35 | 435 | 26.5 | 27 | 1930 | 1965
| 4 | 50 | 450 | 30.7 | 31.2 | 2606 | 2646
Кабель с секторными жилами | 4 | 50 | 450 | 31.3 | 31.5 | 2483 | 2512
| 4 | 70 | 470 | - | 35.1 | - | 3386
| 4 | 95 | 495 | - | 39 | - | 4472
| 4 | 120 | 4120 | - | 41.9 | - | 5460
| 4 | 150 | 4150 | - | 45.6 | - | 6675
| 4 | 185 | 4185 | - | 49.4 | - | 8126
| 4 | 240 | 4240 | - | 55.4 | - | 10526
Кабель с круглыми жилами | 5 | 1.5 | 51,5 | 10.7 | 10.7 | 188 | 188
| 5 | 2.5 | 52,5 | 11.8 | 11.8 | 251 | 251
| 5 | 4 | 54 | 14 | 14 | 369 | 369
| 5 | 6 | 56 | 15.3 | 15.3 | 486 | 486
| 5 | 10 | 510 | 17.4 | 17.4 | 708 | 708
| 5 | 16 | 516 | 20.3 | 20.3 | 1052 | 1052
| 5 | 25 | 525 | 24.6 | 24.6 | 1600 | 1600
| 5 | 35 | 535 | 27.4 | 27.4 | 2109 | 2109
Кабель с секторными жилами | 5 | 50 | 550 | 31.8 | 31.8 | 2937 | 2937
| 5 | 70 | 570 | 34.8 | 34.8 | 3931 | 3931
| 5 | 95 | 595 | 38.8 | 38.8 | 5192 | 5192
| 5 | 120 | 5120 | 42 | 42 | 6400 | 6400
| 5 | 150 | 5150 | 46.2 | 46.2 | 7949 | 7949
| 5 | 185 | 5185 | 50.2 | 50.2 | 9683 | 9683
| 5 | 240 | 5240 | 56.6 | 56.6 | 12499 | 12499

## ВВГнг-FRLS
ВВГнг-FRLS | Сечение |  |  | Наружный диаметр, мм |  | Масса 1 км кабеля, кг
ВВГнг-FRLS |  |  |  | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ
ВВГнг-FRLS | 1 | 1.5 | ВВГнг-FRLS11,5 | 3.6 | 3.6 | 61 | 61
ВВГнг-FRLS | 1 | 2.5 | ВВГнг-FRLS12,5 | 6.7 | 6.7 | 75 | 75
ВВГнг-FRLS | 1 | 4 | ВВГнг-FRLS14 | 7.6 | 7.6 | 102 | 102
ВВГнг-FRLS | 1 | 6 | ВВГнг-FRLS16 | 8.1 | 8.1 | 126 | 126
ВВГнг-FRLS | 1 | 10 | ВВГнг-FRLS110 | 9.5 | 9.5 | 187 | 187
ВВГнг-FRLS | 1 | 16 | ВВГнг-FRLS116 | 10.5 | 10.5 | 254 | 254
ВВГнг-FRLS | 1 | 25 | ВВГнг-FRLS125 | 13.7 | 13.7 | 417 | 417
ВВГнг-FRLS | 1 | 35 | ВВГнг-FRLS135 | 14.9 | 14.9 | 528 | 528
ВВГнг-FRLS | 1 | 50 | ВВГнг-FRLS150 | 16.7 | 16.7 | 706 | 706
ВВГнг-FRLS | 1 | 70 | ВВГнг-FRLS170 | 17.4 | 17.4 | 901 | 901
ВВГнг-FRLS | 1 | 95 | ВВГнг-FRLS195 | 19.6 | 19.6 | 1188 | 1188
ВВГнг-FRLS | 1 | 120 | ВВГнг-FRLS1120 | 21.1 | 21.1 | 1446 | 1446
ВВГнг-FRLS | 1 | 150 | ВВГнг-FRLS1150 | 23 | 23 | 1763 | 1763
ВВГнг-FRLS | 1 | 185 | ВВГнг-FRLS1185 | 25.2 | 25.2 | 2152 | 2152
ВВГнг-FRLS | 1 | 240 | ВВГнг-FRLS1240 | 27.8 | 27.8 | 2728 | 2728
ВВГнг-FRLS | 3 | 1.5 | ВВГнг-FRLS31,5 | 12.5 | 12.5 | 238 | 238
ВВГнг-FRLS | 3 | 2.5 | ВВГнг-FRLS32,5 | 13.3 | 13.3 | 290 | 290
ВВГнг-FRLS | 3 | 4 | ВВГнг-FRLS34 | 15.2 | 15.2 | 395 | 395
ВВГнг-FRLS | 3 | 6 | ВВГнг-FRLS36 | 16.3 | 16.3 | 484 | 484
ВВГнг-FRLS | 3 | 10 | ВВГнг-FRLS310 | 18.4 | 18.4 | 670 | 670
ВВГнг-FRLS | 3 | 16 | ВВГнг-FRLS316 | 20.5 | 20.5 | 907 | 907
ВВГнг-FRLS | 3 | 25 | ВВГнг-FRLS325 | 25.7 | 25.7 | 1402 | 1402
ВВГнг-FRLS | 3 | 35 | ВВГнг-FRLS335 | 28.1 | 28.1 | 1789 | 1789
ВВГнг-FRLS | 3 | 50 | ВВГнг-FRLS350 | 26.6 | 26.6 | 1943 | 1943
ВВГнг-FRLS | 3 | 70 | ВВГнг-FRLS370 | 29.1 | 29.1 | 2563 | 2563
ВВГнг-FRLS | 3 | 95 | ВВГнг-FRLS395 | 32.2 | 32.2 | 3349 | 3349
ВВГнг-FRLS | 3 | 120 | ВВГнг-FRLS3120 | 35 | 35 | 4139 | 4139
ВВГнг-FRLS | 3 | 150 | ВВГнг-FRLS3150 | 38 | 38 | 5076 | 5076
ВВГнг-FRLS | 3 | 185 | ВВГнг-FRLS3185 | 41 | 41 | 6151 | 6151
ВВГнг-FRLS | 3 | 240 | ВВГнг-FRLS3240 | 45.9 | 45.9 | 7898 | 7898
ВВГнг-FRLS | 4 | 1.5 | ВВГнг-FRLS41,5 | 13.5 | 13.5 | 283 | 283
ВВГнг-FRLS | 4 | 2.5 | ВВГнг-FRLS42,5 | 14.5 | 14.5 | 348 | 348
ВВГнг-FRLS | 4 | 4 | ВВГнг-FRLS44 | 16.6 | 16.6 | 479 | 479
ВВГнг-FRLS | 4 | 6 | ВВГнг-FRLS46 | 17.8 | 17.8 | 592 | 592
ВВГнг-FRLS | 4 | 10 | ВВГнг-FRLS410 | 20.1 | 20.1 | 826 | 826
ВВГнг-FRLS | 4 | 16 | ВВГнг-FRLS416 | 22.4 | 22.4 | 1130 | 1130
ВВГнг-FRLS | 4 | 25 | ВВГнг-FRLS425 | 28.2 | 28.2 | 1751 | 1751
ВВГнг-FRLS | 4 | 35 | ВВГнг-FRLS435 | 31 | 31 | 2249 | 2249
ВВГнг-FRLS | 4 | 50 | ВВГнг-FRLS450 | 30.3 | 30.3 | 2530 | 2530
ВВГнг-FRLS | 4 | 70 | ВВГнг-FRLS470 | 33.3 | 33.3 | 3354 | 3354
ВВГнг-FRLS | 4 | 95 | ВВГнг-FRLS495 | 37.4 | 37.4 | 4442 | 4442
ВВГнг-FRLS | 4 | 120 | ВВГнг-FRLS4120 | 40.3 | 40.3 | 5447 | 5447
ВВГнг-FRLS | 4 | 150 | ВВГнг-FRLS4150 | 43.6 | 43.6 | 6682 | 6682
ВВГнг-FRLS | 4 | 185 | ВВГнг-FRLS4185 | 47.6 | 47.6 | 8163 | 8163
ВВГнг-FRLS | 4 | 240 | ВВГнг-FRLS4240 | 53 | 53 | 10433 | 10433
ВВГнг-FRLS | 5 | 1.5 | ВВГнг-FRLS51,5 | 14.6 | 14.6 | 336 | 336
ВВГнг-FRLS | 5 | 2.5 | ВВГнг-FRLS52,5 | 15.7 | 15.7 | 416 | 416
ВВГнг-FRLS | 5 | 4 | ВВГнг-FRLS54 | 18.5 | 18.5 | 596 | 596
ВВГнг-FRLS | 5 | 6 | ВВГнг-FRLS56 | 19.9 | 19.9 | 738 | 738
ВВГнг-FRLS | 5 | 10 | ВВГнг-FRLS510 | 22 | 22 | 1004 | 1004
ВВГнг-FRLS | 5 | 16 | ВВГнг-FRLS516 | 25 | 25 | 1407 | 1407
ВВГнг-FRLS | 5 | 25 | ВВГнг-FRLS525 | 31 | 31 | 2146 | 2146
ВВГнг-FRLS | 5 | 35 | ВВГнг-FRLS535 | 34.5 | 34.5 | 2800 | 2800
ВВГнг-FRLS | 5 | 50 | ВВГнг-FRLS550 | 34.2 | 34.2 | 3138 | 3138
ВВГнг-FRLS | 5 | 70 | ВВГнг-FRLS570 | 37.6 | 37.6 | 4167 | 4167
ВВГнг-FRLS | 5 | 95 | ВВГнг-FRLS595 | 41.8 | 41.8 | 5476 | 5476
ВВГнг-FRLS | 5 | 120 | ВВГнг-FRLS5120 | 45.3 | 45.3 | 6775 | 6775
ВВГнг-FRLS | 5 | 150 | ВВГнг-FRLS5150 | 49.1 | 49.1 | 8323 | 8323
ВВГнг-FRLS | 5 | 185 | ВВГнг-FRLS5185 | 53.2 | 53.2 | 10110 | 10110
ВВГнг-FRLS | 5 | 240 | ВВГнг-FRLS5240 | 59.7 | 59.7 | 13001 | 13001