## Лист1
Ноябрь 2011г.
Диспетчерское наименование ТП | Вход в сеть кВт*ч | Полезный отпуск | [5 empty] | Потери
|  | Юр. лица |  |  | Физ. лица |  | Итого кВт*ч | кВТ*ч | %
|  | № договора энергоснабжения | Присоединение | Объем кВт*ч | Кол-во абонентов | Объем кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+7) | 9 (2-8) | 10 (9/2*100)
ПС Кошки 110/10 фид.КШК-11 опора№1100/41 | 460768 | - | Кошки\Ф11\Кшк1116/250\Ф2 | 761 | 872 | 129097 | 238177 | 222591 | 48.3087
|  | 0064э | Кошки\Ф11\Кшк1116/250\Ф1 | 37560
|  | 0509э | Кошки\Ф11\Кшк1110/400\Ф1 | 350
|  | 0511э | Кошки\Ф11\Кшк1118/160\Ф1 | 4038
|  | 0527э | Кошки\Ф11\Кшк1110/400\Ф1 | 421
|  | 0549э | Кошки\Ф11\Кшк1117/160\Ф1 | 400
|  | 0570э | Кошки\Ф11\Кшк1113/400\Ф1 | 300
|  | 0576э | Кошки\Ф11\Кшк1117/160\Ф1 | 0
|  | 0577э | Кошки\Ф11\Кшк1114/250\Ф1 | 6000
|  | 0592э | Кошки\Ф11\Кшк1112/160\Ф1 | 200
|  | 0689э | Кошки\Ф11\Кшк1110/400\Ф1 | 2283
|  | 0710э | Кошки\Ф11\Кшк1110/400\Ф1 | 55440
|  | 0768э | Кошки\Ф11\Кшк1116/160\Ф1 | 1197
|  | 0780э | Кошки\Ф11\Кшк1116/250\Ф2 | 130
ПС Кошки 110/10 КШК-5 | 470084 | 0064э | Кошки\Ф5\Кшк502/100\Ф1 | 11844 | 573 | 113585 | 234945 | 235139 | 50.0206
|  | 0064э | Кошки\Ф5\Кшк507/100\Ф1 | 12642
|  | 0124э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф1 | 0
|  | 0503э | Кошки\Ф5\Кшк518/160\Ф1 | 6405
|  | 0505э | Кошки\Ф5\Кшк519/400\Ф1 | 24173
|  | 0505э | Кошки\Ф5\Кшк519/400\Ф1 | 0
|  | 0511э | Кошки\Ф5\Кшк523/250\Ф1 | 0
|  | 0511э | Кошки\Ф5\Кшк525/400\Ф1 | 0
|  | 0512э | Кошки\Ф5\Кшк522/400\Ф1 | 4891
|  | 0525э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 0
|  | 0525э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 0
|  | 0530э | Кошки\Ф5\Кшк521/100\Ф1 | 23879
|  | 0573э | Кошки\Ф5\Кшк510/160\Ф1 | 0
|  | 0584э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 258
|  | 0584э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 1
|  | 0589э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 0
|  | 0618э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф2 | 0
|  | 0657э | Кошки\Ф5\Кшк504/250\Ф1 | 0
|  | 0674э | Кошки\Ф5\Кшк506/250\Ф1 | 0
|  | 0679э | Кошки\Ф5\Кшк527/25\Ф1 | 1619
|  | 0708э | Кошки\Ф5\Кшк515/250\Ф1 | 1772
|  | 0708э | Кошки\Ф5\Кшк513/250\Ф1 | 1318
|  | 0708э | Кошки\Ф5\Кшк514/250\Ф1 | 2265
|  | 0710э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 5140
|  | 0711э | Кошки\Ф5\Кшк501/100\Ф1 | 2394
|  | 0722э | Кошки\Ф5\Кшк503/250\Ф1 | 780
|  | 0725э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 2365
|  | 0725э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 15
|  | 0617э | Кошки\Ф5\Кшк503/160\Ф1 | 300
|  | 0743э | Кошки\Ф5\Кшк509/100\Ф1 | 0
|  | 0753э | Кошки\Ф5\Кшк520/400\Ф1 | 3006
|  | 0759э | Кошки\Ф5\КШК509/100\Ф1 | 920
|  | 0769э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф1 | 489
|  | 0777э | Кошки\Ф5\Кшк522/400\Ф1 | 207
|  | 0781э | Кошки\Ф5\Кшк501/100\Ф2 | 33
|  | 2070э | Кошки\Ф5\Кшк503/250\Ф1 | 0
|  | 2070э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 1863
|  | 0124э | Кошки\Ф5\Кшк516/160\Ф1 | 0
|  | 0668э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф1 | 2785
|  | 0801э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 0
|  | 0801э | Кошки\Ф5\Кшк505/250\Ф1 | 0
|  | 0792э | Кошки\Ф5\Кшк522/400\Ф1 | 2008
|  | 0745э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф1 | 0
|  | 0101э | Кошки\Ф5\Кшк511/160\Ф2 | 7988
ПС Кошки 110/10 КШК-7 | 573780 | 0124э | Кошки\Ф7\Кшк703/250\Ф1 | 892 | 1024 | 143455 | 405419 | 168361 | 29.3424
|  | 0124э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф2 | 666
|  | 0124э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф2 | 71
|  | 0124э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф2 | 3250
|  | 0124э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 1200
|  | 0161э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 174
|  | 0241э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0241э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0241э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0327э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0340э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 580
|  | 0502э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 2744
|  | 0504э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 2496
|  | 0507э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 1005
|  | 0508э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 952
|  | 0514э | Кошки\Ф7\Кшк714/400\Ф1 | 252
|  | 0516э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф1 | 30
|  | 0517э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0524э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 631
|  | 0525э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 378
|  | 0525э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 234
|  | 0526э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1700
|  | 0533э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0533э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 56
|  | 0535э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1473
|  | 0536э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 650
|  | 0536э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 20
|  | 0541э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 6491
|  | 0543э | Кошки\Ф7\Кшк703/250\Ф1 | 21440
|  | 0543э | Кошки\Ф7\Кшк704/400\Ф1 | 0
|  | 0544э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 38
|  | 0545э | Кошки\Ф7\Кшк702\250\Ф1 | 0
|  | 0545э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1280
|  | 0554э | Кошки\Ф7\Кшк702/250\Ф1 | 8557
|  | 0559э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 360
|  | 0559э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0560э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 719
|  | 0561э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 500
|  | 0564э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0564э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0564э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0564э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0566э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 10631
|  | 0566э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 344
|  | 0571э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0571э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0571э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 4849
|  | 0573э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 980
|  | 0574э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0575э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 36
|  | 0579э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 4880
|  | 0579э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0580э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 1176
|  | 0585э | Кошки\Ф7\Кшк703/250\Ф1 | 800
|  | 0587э | Кошки\Ф7\Кшк714/250\Ф1 | 380
|  | 0614э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф1 | 560
|  | 0620э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0622э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0624э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 570
|  | 0631э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 120
|  | 0631э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 118
|  | 0633э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 200
|  | 0645э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 820
|  | 0657э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 605
|  | 0682э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 47
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф1 | 0
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 0
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 0
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Кшк716/400\Ф1 | 5043
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Кшк707/250\Ф1 | 1173
|  | 0689э | Кошки\Ф7\Ф1\Ф5\Ф11 | 21450
|  | 0694э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1089
|  | 0696э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 630
|  | 0698э | Кошки\Ф7\Кшк710/400\Ф1 | 206
|  | 0700э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0703э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 618
|  | 0707э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 306
|  | 0710э | Кошки\Ф7\Кшк707/250\Ф1 | 51156
|  | 0711э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 240
|  | 0714э | Кошки\Ф7\Кшк714/400\Ф1 | 270
|  | 0715э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 900
|  | 0715э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф1 | 2140
|  | 0718э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 35960
|  | 0718э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 0
|  | 0718э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1206
|  | 0719э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 1382
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 106
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 26
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 1320
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 29
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 0
|  | 0725э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 10
|  | 0729э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 2150
|  | 0730э | Кошки\Ф7\Кшк718/63\Ф1 | 2075
|  | 0749э | Кошки\Ф7\Кшк712/250\Ф1 | 0
|  | 0758э | Кошки\Ф7\КШК707/400 | 0
|  | 0796э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 300
|  | 0771э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 0
|  | 0776э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 6583
|  | 0779э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 1207
|  | 0547э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 7817
|  | 0540э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 1011
|  | 0710э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 828
|  | 0748э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 201
|  | 0757э | Кошки\Ф7\КШК709/250\Ф1 | 12
|  | 0770э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 0
|  | 0564э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 0
|  | 0728э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 0
|  | 0327э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф1 | 2549
|  | 0247э | Кошки\Ф7\Кшк708/400\Ф1 | 16320
|  | 0796э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 300
|  | 0798э | Кошки\Ф7\Кшк706/400\Ф1 | 1306
|  | 0799э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0799э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 290
|  | 0799э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 0
|  | 0799э | Кошки\Ф7\Кшк711/400\Ф1 | 3888
|  | 0799э | Кошки\Ф7\Кшк709/250\Ф1 | 472
|  | 0617э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф2 | 0
|  | 0617э | Кошки\Ф7\Кшк713/250\Ф1 | 0
|  | 0617э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф2 | 0
|  | 0617э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф2 | 3440
|  | 0617э | Кошки\Ф7\Кшк707/400\Ф2 | 0
КШК-1203/160 | 15948 | 0124э | Кошки\Ф12\Кшк1203/160\Ф1 | 2026 | 68 | 9788 | 11814 | 4134 | 25.9217
|  | 0689э | Кошки\Ф12\Кшк1203/160\Ф1 | 0
КШК-1204/60 | 609 | 0739э | Кошки\Ф12\Кшк1204/60 | 427 |  |  | 427 | 182 | 29.8851
ЯЧ№1 фид.КШК-1 | 436344 | 0055э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 8095 | 256 | 18219 | 265363 | 170981 | 39.1849
|  | 0055э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 4414
|  | 0124э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 3496
|  | 0340э | Кошки\Ф1\Кшк102/400\Ф1 | 7144
|  | 0340э | Кошки\Ф1\Кшк102/400\Ф1 | 20012
|  | 0602э | Кошки\Ф1\Кшк104/250\Ф1 | 2231
|  | 0602э | Кошки\Ф1\Кшк103/250\Ф1 | 4553
|  | 0606э | Кошки\Ф1\Кшк109/160\Ф1 | 16980
|  | 0609э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 220
|  | 0611э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 608
|  | 0615э | Кошки\Ф1\Кшк101/250\Ф1 | 16963
|  | 0616э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 0
|  | 0616э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 0
|  | 0616э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 120
|  | 0618э | Кошки\Ф1\Кшк111/160\Ф1 | 0
|  | 0619э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 1800
|  | 0619э | Кошки\Ф1\Кшк110\250\Ф1 | 492
|  | 0689э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 0
|  | 0710э | Кошки\Ф1\Кшк111/160\Ф1 | 46
|  | 0710э | Кошки\Ф1\Кшк111/160\Ф1 | 393
|  | 0710э | Кошки\Ф1\Кшк111/160\Ф1 | 67
|  | 0710э | Кошки\Ф1\Кшк111/160\Ф1 | 40
|  | 0726э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 1008
|  | 0726э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 1054
|  | 0766э | Кошки\Ф1\Кшк110/250\Ф1 | 1340
|  | 0772э | Кошки\Ф1\Кшк108/630\Ф1 | 13453
|  | 0772э | Кошки\Ф1\Кшк108/630\Ф1 | 0
|  | 2070э | Кошки\Ф1\Кшк102/320\Ф1 | 23
|  | 0795э | Кошки\Ф1\Кшк105/100\Ф1 | 103
|  | 2070э | Кошки\Ф1\Кшк105/100\Ф1 | 6279
|  | 0772э | Кошки\Ф1\Кшк108/630\Ф1 | 136210
|  | 0689э | Кошки\Ф1\Кшк108/630\Ф1 | 0
КШК-1301/2*400 | 54393 | 0241э | Кошки\Ф13\Кшк1301/400*2 | 56728 |  | 0 | 57360 | -2967 | -5.4547
|  | 0726э | Кошки\Ф13\Кшк1301/400*2 | 632
КРМ-502/100 | 4978 | 0734э | Новая Кармала\Ф5\Крм502/100\Ф1 | 1200 |  |  | 1200 | 3778 | 75.8939
РВС-319/160 | 10555 | 0723э | Русская Васильевка\Ф3\РВс319/160\Ф1 | 10050 |  |  | 10050 | 505 | 4.7845
РВС-611/250 | 3076 | 0723э | Русская Васильевка\Ф6\РВс611/250\Ф1 | 3361 |  |  | 3361 | -285 | -9.2653
РВС-301/100 | 3361 | 0723э | Русская Васильевка\Ф3\РВс301/100\Ф1 | 2463 |  |  | 2463 | 898 | 26.7182
КШК-908/100 | 1758 | 0607э | Кошки\Ф9\Кшк908/100\Ф1 | 1481 |  |  | 1481 | 277 | 15.7565
КРМ-121/100 | 1808 | 0241э | Кармала\Ф1\Крм121/100\Ф1 | 0 |  |  | 0 | 1808 | 100
РВС-102/250 | 0 | 0723э | Русская Васильевка\Ф1\РВс102/250\Ф1 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0723э | Русская Васильевка\Ф1\РВс102/250\Ф1 | 0
САД-709/160 | 25441 | 0740э | Садовая\Ф7\Сад709/400\Ф3 | 406 | 78 | 13533 | 13939 | 11502 | 45.2105
НБК-117/160 | 2308 | 0704э | Н.Быковка\Ф1\НБк117/160\Ф1 | 748 | 1 | 298 | 1046 | 1262 | 54.6794
КШК-1215/160 | 3291 | 0547э | Кошки\Ф12\Кшк1215/160\Ф1 | 1977 | 1 | 331 | 2802 | 489 | 14.8587
|  | 0547э | Кошки\Ф12\Кшк1215/160\Ф1 | 0
|  | 0739э | Кошки\Ф12\Кшк1215/160 | 494
ЕРМ-617/250 | 3682 | 0306э | Ермаковская\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 0 |  |  | 11362 | -7680 | -208.5823
|  | 0306э | Ермаковская\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 1950
|  | 0306э | Ермаковская\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 0
|  | 0306э | Ермаковская\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 7700
|  | 0739э | Ермаково\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 659
|  | 0739э | Ермаково\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 973
|  | 0739э | Ермаково\Ф6\Ерм617/250\Ф1 | 80
ЕРМ-101/250 | 9090 | 0737э | Ермаково\Ф1\Ерм101/250\Ф1 | 233 | 22 | 3828 | 6761 | 2329 | 25.6216
|  | 0737э | Ермаково\Ф1\Ерм101/250\Ф1 | 2000
|  | 0737э | Ермаково\Ф1\Ерм101/250\Ф1 | 700
КРМ-109/160 | 403 | 0736э | Новая Кармала\Ф1\Крм109/160\Ф1 | 0 |  |  | 0 | 403 | 100
КШК-818/160 | 403 | 0247э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 116 | 4 | 0 | 826 | -423 | -104.9628
|  | 0308э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 0
|  | 0735э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 0
|  | 0735э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 200
|  | 0735э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 160
|  | 0756э | Кошки\Ф8\Кшк818/160\Ф1 | 350
КРМ-410/250 | 4860 | 0728э | Новая Кармала\Ф4\Крм410/250\Фхх | 175 |  |  | 5241 | -381 | -7.8395
|  | 0741э | Новая Кармала\Ф4\Крм410/250 | 775
|  | 0741э | Новая Кармала\Ф4\Крм410/250 | 4291
КРМ-411/250 | 18793 |  |  |  | 88 | 10767 | 10767 | 8026 | 42.7074
КРМ-408/160 | 10904 | 0124э | Кармала\Ф4\Крм408/160\Ф1 | 1584 | 32 | 2477 | 5279 | 5625 | 51.5866
|  | 0613э | Кармала\Ф4\Крм408/160\Ф1 | 568
|  | 0756э | Кармала\Ф4\Крм408/160\Ф1 | 650
КРМ-304/100 | 8415 |  |  |  | 27 | 5083 | 5083 | 3332 | 39.596
КТП НАД-1001/250 | 12097 | 0673э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 42 | 9 | 2140 | 6313 | 5784 | 47.8135
|  | 0683э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 201
|  | 0732э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 3440
|  | 0732э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 252
|  | 0756э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 230
|  | 2070э | Надеждино\Ф10\Над1001/250\Ф1 | 8
НБК-218/160 | 1715 | 0733э | Н.Быковка\Ф2\НБк218/160 | 211 |  |  | 1421 | 294 | 17.1429
|  | 0733э | Н.Быковка\Ф2\НБк218/160\Ф1 | 1210
НБК-528/160 | 7622 | 0025э | Н.Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 0 |  |  | 7252 | 370 | 4.8544
|  | 0247э | Н.Быковка\Ф5\НБк528/100\Ф1 | 174
|  | 0704э | Н. Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 88
|  | 0704э | Н. Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 4830
|  | 0704э | Н. Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 100
|  | 0704э | Н. Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 681
|  | 0704э | Н. Быковка\Ф5\НБк528/160\Ф1 | 1379
НАД-605/160 фид№4 | 2790 | 0710э | Надеждино\Ф6\Над605/100\Ф1 | 0 |  |  | 250 | 2540 | 91.0394
|  | 0738э | Надеждино\Ф6\Над605/160\Ф1 | 250
|  | 0738э | Надеждино\Ф6\Над605/160\Ф1 | 0
САД-703/400 | 62944 | МРК | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф1 | 2714 |  |  | 41655 | 21289 | 33.8221
|  | МРК | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф2 | 8617
|  | МРК | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф4 | 26913
|  | 0740э | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф3 | 406
|  | 0740э | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф3 | 1920
|  | 0740э | Садовая\Ф7\Сад703/400\Ф3 | 1085
КШК-1109/400 | 93491 | 0124э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 0 | 366 | 56796 | 63853 | 29638 | 31.7014
|  | 0515э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 1400
|  | 0567э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 740
|  | 0578э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 4617
|  | 0636э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 0
|  | 0678э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 300
|  | 0731э | Кошки\Ф11\Кшк1109/400\Ф1 | 0
КШК-1107/160 | 73378 | 0124э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 1351 | 117 | 18919 | 29030 | 44348 | 60.4377
|  | 0517э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 0
|  | 0523э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 194
|  | 0528э | Кошки\Ф11\Кшк1107\160\Ф1 | 2100
|  | 0544э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 718
|  | 0544э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 732
|  | 0546э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 142
|  | 0546э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 1458
|  | 0547э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 1206
|  | 0583э | Кошки\Ф11\Кшк1107/400\Ф1 | 150
|  | 0583э | Кошки\Ф11\Кшк1107/400\Ф1 | 1300
|  | 0620э | Кошки\Ф11\Кшк1107/400\Ф1 | 529
|  | 0713э | Кошки\Ф11\Кшк1107/160\Ф1 | 231
КШК-1102/160 | 31446 | 0241э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 12 | 88 | 9700 | 13135 | 18311 | 58.23
|  | 0241э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 0
|  | 0548э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 369
|  | 0557э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 1074
|  | 0568э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 0
|  | 0652э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 345
|  | 0652э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 0
|  | 0689э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 0
|  | 0699э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 155
|  | 0699э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 0
|  | 0767э | Кошки\Ф11\Кшк1102/160\Ф1 | 1480
|  | 0064э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 11600
КШК-1103/400 | 80734 | 0241э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 2093 | 37 | 4619 | 58572 | 22162 | 27.4506
|  | 0540э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 400
|  | 0545э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 0
|  | 0547э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 3
|  | 0547э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 1
|  | 0547э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 9480
|  | 0553э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 428
|  | 0621э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 416
|  | 0622э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 700
|  | 0623э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 168
|  | 0629э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 0
|  | 0651э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 202
|  | 0711э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 27840
|  | 0764э | Кошки\Ф11\Кшк1103/400\Ф1 | 622
974012
|  | 0797э | Кошки\Ф7,Ф11,Ф5,Ф1 | 10224 |  |  | 10224
Бездоговорное потребление ЮЛ |  |  |  | 4977.6 | 1 |  | 4978
Бездоговорное потребление ФЛ |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | 2491269 |  |  | 989213.6 |  | 542635 | 1531849 | 959420.4 | 38.5113