## Лист1
Участок | Диаметр подающего трубопровода | Диаметр обратного трубопровода | Длина участка, м |  | 100
ТК26-ул.Калинина,25 | 50 | 50 | 29 |  |  | 540
ТК97-гараж больницы | 50 | 50 | 40
ТК115-пожарная часть | 50 | 50 | 10
ТК154-ТК155 | 100 | 100 | 50
ТК4 до аб.№1 | 50 | 50 | 4
ТК5 до аб.№2 | 50 | 50 | 45
ТК7 до аб.№3 | 50 | 50 | 80
В ТК17 (отвод) | 100 | 100 | 40
ТК8 - точка №4 | 100 | 100 | 85
ТК24 аб.64, D-80, L-77м | 80 | 80 | 77
УТ14-Крупинина,23; | 70 | 70 | 2
ТК66-Строителей 4а; | 50 | 50 | 30
УТ40-УТ41; | 150 | 150 | 11
УТ43 отвод; | 100 | 100 | 2
УТ41-ЦТП2 | 150 | 150 | 11
УТ3-Д/сад | 70 | 70 | 4
Поз. №12, D-100, L-13м | 100 | 100 | 13
Поз. №28, D-70, L-6м | 70 | 70 | 6
ТК1-ТК9 | 250 | 250 | 195 | устраняется 3.06
ТК8-ж/д №13 ул.Заречная | 50 | 50 | 77
ТК6-ТК7 | 150 | 150 | 88
ТК37-ТК37б | 200 | 200 | 44
ТК46-ТК47 | 100 | 100 | 77 | устраняется 3.06
ТК47-ТК48 | 80 | 80 | 135
ТК2-ж/д №18 ул.Заречная | 50 | 50 | 4 | устраняется 3.06
в доме №14 ул.Заречная |  |  |  | устраняется 3.06
т/с в гараже МВД |  |  |  | устраняется 3.06
ТК4-ТК5 | 150 | 150 | 55
УТ3-УТ4, D-150, L-83м; | 150 | 150 | 83
ТК8-ТК9, D-100, L-37м ,безхозная т/с; | 100 | 100 | 37
ТК10-ТК19, D-100, L-66м | 100 | 100 | 66
ТК9 - Механизаторов 13 | 80 | 80 | 20
ТК1- ул.Целинная,1а | 70 | 70 | 45 | трубы есть, устраняется 3.06
От надземной части т/с - ул.О.Кошевого (возд.) | 100 | 100 | 50 | трубы есть, устраняется 3.06
на компенсаторе уч. №5 | 40 | 40 | 25
УТ-2 - компенсатор №1 |  | 80 | 60
Порыв водопровода в котельной D 89 L 15 | 80 |  | 15
Порыв в стене ж.д. за задвижкой №1002 |  |  |  | не наш участок
ТК1 до дома №1, D-80 | 80
ТК2-ТК3, D-100 | 100
ТК2-ТК4, D-80 | 80
Участок №23 у ТК6 | 100 | 100 | 60 | трубы есть, устраняется 3.06
Участок №24 в 12-15м от ТК7 | 100 | 100 | 60 | трубы есть, устраняется 3.06
Отопл. ТК6-ТК7 | 200 | 200 | 10
ТК7-ТК8 т/сеть | 200 | 200 | 15
Длина труб подающего участка, диаметром: |  | обратного, диам.:
40 |  | 40
50 |  | 50
70 |  | 70
80 |  | 80
100 |  | 100
150 |  | 150
200 |  | 200
Note on B50: здесь должны быть формулы
Note on D50: здесь должны быть формулы