## Совмещенные окна (по ЭЧ)
ЭЧ | Перегон, станция | путь | пикетаж | протяженность | Сроки проведения
[6 empty] | Вид | Объем
[7 empty] | ед изм | за неделю | нарастающим итогом | План
[6 empty] | Замена, монтаж, демонтаж изоляторов | шт
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Замена, монтаж электросоединителей | шт
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт
[6 empty] | Ревизия, ремонт компенсирующих устройств | шт | 2
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт | 2
[6 empty] | Прочие работы | шт | 2
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км | 3 | 3
[6 empty] | Замена, монтаж, демонтаж изоляторов | шт | 3 | 3
[6 empty] | Замена, монтаж электросоединителей | шт | 3 | 3
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Замена несущего троса | шт
[6 empty] | Замена, монтаж, демонтаж изоляторов | шт
[6 empty] | Замена, монтаж электросоединителей | шт
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт
[6 empty] | Ревизия, ремонт компенсирующих устройств | шт
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Верховой осмотр | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Демонтаж опор контактной сети | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена несущего троса | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена струн | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена фиксаторов, дополнительных фиксаторов, стоек | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена шлейфов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена, монтаж электросоединителей | шт | 3 | 3 | 0
[6 empty] | Замена, монтаж, демонтаж изоляторов | шт | 3 | 3 | 0
[6 empty] | Прочие работы | ед | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Раскатка, монтаж проводов | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия изолирующих сопряжений | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км | 3 | 3 | 0
[6 empty] | Ревизия, ремонт заземлений | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия, ремонт компенсирующих устройств | шт | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Установка опор контактной сети, фундаментов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка устройства одновременного подъема | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка, замена зажимов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка, замена, демонтаж контактного провода | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | ед | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Устранение замечаний ВИКС | ед | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Верховой осмотр | км
[6 empty] | Верховой осмотр | км
[6 empty] | Верховой осмотр | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Замена фиксаторов, дополнительных фиксаторов, стоек | шт
[6 empty] | Замена фиксаторов, дополнительных фиксаторов, стоек | шт
[6 empty] | Замена фиксаторов, дополнительных фиксаторов, стоек | шт
[6 empty] | Устранение замечаний ВИКС | шт
[6 empty] | Устранение замечаний ВИКС | шт
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт
[6 empty] | Верховой осмотр | км
[6 empty] | Верховой осмотр | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км | 11% | 0.2
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | шт
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км
[6 empty] | Верховой осмотр | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Демонтаж опор контактной сети | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена деталей контактной сети | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена несущего троса | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена струн | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена фиксаторов, дополнительных фиксаторов, стоек | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена шлейфов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена, монтаж электросоединителей | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Замена, монтаж, демонтаж изоляторов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Прочие работы | ед | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Раскатка, монтаж проводов | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия изолирующих сопряжений | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия контактной сети | км | 0.11 | 0.2 | 0
[6 empty] | Ревизия, ремонт заземлений | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ревизия, ремонт компенсирующих устройств | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка опор контактной сети, фундаментов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка устройства одновременного подъема | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка, замена зажимов | шт | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Установка, замена, демонтаж контактного провода | км | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Устранение замечаний бригады № 1 | ед | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Устранение замечаний ВИКС | ед | 0 | 0 | 0