## Lapas1
Поверяемый прибор |  | 2
[7 empty] | 1 | 1000 V | 2500 V | 10 V | 500 V | 1 kV | 1,5 kV | 2,0 kV | 2,5 kV
Диапазон | Поверяемая точка | Показания прибора | Показания эталона | Погрешность | Разрешенная погрешность |  | 2 | 3000 V | 5000 V | 100 V | 1000 V | 3 kV | 3,5 kV | 4,0 kV | 5,0 kV
3000 V | 100 V | 9 | 10 | -1 | 1 |  | mΩ | μA | mV
3000 V | 1000 V | 9 | 10 | -1 | 1 |  | Ω | mA | V
3000 V | 3 kV | 9 | 10 | -1 | 1 |  | kΩ | A | kV
5000 V | 3,5 kV | 9 | 10 | -1 | 1 |  | MΩ | kA
5000 V | 4,0 kV | 9 | 10 | -1 | 1 |  | GΩ
5000 V | 5,0 kV | 9 | 10 | -1 | 1 |  | TΩ
μA
Выбираем прибор 1 или 2, в " Показания прибора " вписавыем значения, и автоматически должен добавиться символ Vили kV (могут быть A, Ω и их производные кило, мега и тд.). И надо чтобы еще вычислялось | [6 empty] | mA
A
kA
mV
Диапазон | Поверяемая точка | Показания прибора | Показания эталона | Погрешность | Разрешенная погрешность |  | V
kV
3000 V | 1000 mΩ | 100 | 15 | 85 | 1 | mΩ
3000 V | 100 Ω | 100 | 16 | 84 | 1 | Ω
3000 V | 14 kΩ | 100 | 17 | 83 | 1 | kΩ
5000 V | 1 MΩ | 100 | 18 | 82 | 1 | MΩ
5000 V | 4 GΩ | 100 | 19 | 81 | 1 | GΩ
5000 V | 4 TΩ | 100 | 20 | 80 | 1 | TΩ
| 7 μA | 100 | 21 | 79 |  | μA
| 100 mA | 100 | 22 | 78 |  | mA
| 100 A | 100 | 23 | 77 |  | A
| 100 kA | 100 | 24 | 76 |  | kA
| 100 mV | 100 | 25 | 75 |  | mV
| 1 V | 100 | 26 | 74 |  | V
| 125 kV | 100 | 27 | 73 |  | kV