## Сводная таблица
№ Акта: | 1 | 2
Дата: | 23 ноября 2015 г. | 23 ноября 2015 г.
Объект: | Здание по адресу: Такой-то | Здание по адресу: Такой-то
Должность представителя Заказчика: | Главный энергетик ООО «Такое-то» | Главный энергетик ООО «Такое-то»
ФИО представителя Заказчика: | Такой-то А.А. | Такой-то А.А.
Должность представителя Подрядчика 1: | Директор ООО «Такое-то» | Директор ООО «Такое-то»
ФИО представителя Подрядчика 1: | Такой-то А.А. | Такой-то А.А.
Должность представителя Подрядчика 2: | Техник ООО «Такое-то» | Техник ООО «Такое-то»
ФИО представителя Подрядчика 2: | Такой-то А.А. | Такой-то А.А.
№ крана: | 1 | 2
В здании: | Такое-то | Такое-то
По адресу: | Такой-то | Такой-то
Кран установлен на: | стене в пожарном шкафу | стене в пожарном шкафу
Кран укомплектован: | рукавом 51 мм., длиной 20м., пожарным стволом: PC-50 и вентилем ДУ-50 | рукавом 51 мм., длиной 20м., пожарным стволом: PC-50 и вентилем ДУ-50
Давление на выходе: | 3.0 | 3.0

## Акт№1
|  | Акт № | 1
испытания внутреннего противопожарного водопровода
г. Екатеринбург |  |  |  | 23 ноября 2015 г.
Объект: | Здание по адресу: Такой-то
Комиссия в составе:
представитель заказчика
- | Главный энергетик ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
представители подрядчика:
- | Директор ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
- | Техник ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
составили настоящий Акт об испытании и проверке технического состояния внутреннего пожарного
крана № | 1
в здании: | Такое-то
по адресу: | Такой-то
Кран установлен на: | стене в пожарном шкафу
Кран укомплектован: | рукавом 51 мм., длиной 20м., пожарным стволом: PC-50 и вентилем ДУ-50
что соответствует требованиям нормативно-правовых документов.
Проверено давление на выходе вентиля, результат: |  |  | 3.0 | кг/см2.
Испытания проводились в соответствии со СНиП 2.01,04.85; НПБ 151-2000: ГОСТ Р 51049; ГОСТ 28352; НПБ - 152, 153, 154, 177.
Приложение: копия лицензии от 14 марта 2013 №4-Б/00785
Представитель заказчика:
Главный энергетик ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
Представители исполнителя:
Директор ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
Техник ООО «Такое-то» |  |  |  | Техник ООО «Такое-то»