## схема
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Исполнительная документация
[7 empty] | ТП-2 РУ-0,4кВ-ВРУ Ж/Д Театральная,4 |  | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб
|  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
|  | Разраб. |  | Ушаков
Инв. № подл. |  | Пров. |  | Кривополенов
|  | Утв. |  | Федотов |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов
План сетей 0,4 кВ
| Предприятие: |  |  |  | МУП "Горсвет"
ПАСПОРТ
| КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ |  |  |  | 0,4 кВ |  | ТП-2 РУ-0,4кВ-ВРУ Ж/Д Театральная,4
1. | Год прокладки
2. | Включена под нагрузку
3. | Принята на баланс или экспл-цию
4. | Длина кабельной линии | [5 empty] | 120 м.
5. | Сечение кабеля | [6 empty] | СБ-(3х35+1х16)
6. | Проектная нагрузка
7. | Длительно допустимая нагрузка | [6 empty] | 129 | А |  | не работает впр
8. | Количество соединительных муфт
9. | Количество кабеле указателей
10. | Количество кабелей в траншее
11. | Глубина заложения кабеля
12. | Характеристика грунта
13. | Марка кабеля | [5 empty] | 0
14. | Способ защиты от мех. повр-ий
15. | Способ защиты от хим. коррозии
16. | Не прдусмотренные сведения:
17. | Сведения о пересечениях с коммуникациями
| Наименование пересекаемого объекта, телефон владельца |  |  |  |  | Место пересечения, адрес, расстояние от ТП |  |  | Глубина залегания кабеля,способ защиты от механических повреждений
18. | Сведения о землянных работах, проводившихся на кабельных трассах или вблизи них
| Дата вскрытия кабеля |  |  | Назначение раскопок |  |  |  | Кто производил раскопки, отв.исполнитель, телефон | Адрес раскопки |  |  |  | Приняты меры от мех. повреждений
19. |  | Сведения о местах, подверженных корозии
| Адрес участка |  |  | Длина участка | Характеристика корроз-сти кабеля |  |  | Причины коррозии | Мероприятия по защите от коррозии
20. |  | Сопротивление заземлений, концевых муфт
| № | Место замера |  |  |  | Дата замера |  | Заммеренное сопротивление, Ом. | Заммеренное сопр. пересчитанное на наихудшее время года, Ом.
21. |  | Данные о соединительных муфтах
| № | Тип муфты |  |  | Дата монтажа |  |  | Фамилия монтажника | Дата повреждения |  |  |  | Примечание
22. |  | Данные о концевых муфтах (заделках)
| № | Место расположения |  |  | Дата монтажа |  |  | Фамилия монтажника | Дата повреждения |  |  |  | Примечание
23. | Сведения, по территории каких организаций (предприятий) кабельная линия проходит
24. |  | Какие потребители питаются по данной линии
| Паспорт составил: | [7 empty] | /Кривополенов А.В./
| Паспорт проверил: | [7 empty] | /Федотов М.А./ | [5 empty] | дата
дата
Проверка состояния записей в паспорте
| Дата |  | Должность Ф.И.О. проверяющего |  | Замечания | [6 empty] | Подпись
Повреждения кабельной линии
| Дата повреждения |  |  | Место и характер повреждения |  |  |  | Причины повреждения, № протокола расследования | Дата включения |  |  | Примечание
Испытание изоляции повышенным напряжением
| Дата |  |  | № протокола |  | UкВ напр. |  | Причины испытания | А | В | С | Заключение о состоянии

## Лист1
АСБ-(3х35+1х16) | 135
АСБ-(3х70+1х35) | 200
СБ-(3х95+1х35) | 310
СБ-(3х35+1х16) | 175
АВВГ-(3х70+1х50) | 200
ААШВ-(3х35+1х16) | 129