## Лист2
наименование объекта | шифр | материал | Специфкация | единица измерения | Колличество | масса(кг) | статус | поставщик | ориентир срок поставки | фактический срок поставки | вид транспорта | статус | ориенитировочно | Фактически | стоимость | прожекторная вышка | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 4 | 1944 | прожекторная вышка
кпп1 |  | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 | шт. | 4 | 1944 | [9 empty] | прожекторная вышка | Арматура Ф10 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 81 |  | ген план
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Болт 2.1 М48х500 | ГОСТ 24379.1-80 |  | шт | 8 | 18.98 | дизельная
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Плита анкерная М48 | ГОСТ 24379.1-80 |  | шт | 8 | 7.31 | пс кпп1
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Шайба М48 | ГОСТ 24379.1-80 |  | шт | 8 | 0.74 | кпп1
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Гайка М48.10 | ГОСТ Р 52645- 2006 |  | шт | 16 | 1.144 | накопитель 500
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Сталь. лист 600х600х20 | ГОСТ 19903-74* |  | кг | 56.52 |  | насосная
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Бетон В25 W8 F150 |  |  | м3 | 0.9 |  | резервуары
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | прожекторная вышка | Бетон В15 W6 F150 |  |  | м3 | 0.15 |  | очистка талых вод
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Камень бордюрный | БР 100.30.15 |  | шт. | 4095 | 121.5 | очистка талых и дождевых вод
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Плита дорожная 2х6м, толщиной 140мм | ПДН 2-6 |  | шт. | 1695 | 4536
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Асфальто-бетонная смесь | ГОСТ 9128-2009 |  | м3 | 1017 | 2400
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | щебень, черный | ВСН 38-90 |  | м3 | 203.4 | 1950
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Скамья | ЛС-01 |  | шт. | 8
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Урна уличная |  |  | шт. | 8
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Контейнер ТБО, объемом 0,8м3 930х930х930 t=2 мм |  |  | шт. | 3 | 124
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Труба стальная, 89х3,5 L=2500 Ст3 | ГОСТ 8734-75 |  | шт. | 325 | 18.45
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Труба стальная, 120x3 L=120 Ст3 | ГОСТ 19903-74* |  | шт. | 650 | 0.34
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | уголок стальной, равнополочный, 50х50х5 Ст3 | ГОСТ 8509-93 |  | м.п. | 3240 | 3.77
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Сетка стальная, плетеная, одинарная, №20 Ст3 | ГОСТ 5336-80 |  | м2 | 1950
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | полоса из листа стального, 12х4 L=40 Ст3 | ГОСТ 19903-74 |  | шт. | 5890 | 0.0153
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | арматура A1 d=6 | ГОСТ 5781-82 |  | м.п. | 3240 | 0.22
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | 3. Ворота с калиткой (2шт.)
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Труба стальная, 89х3,5 L=2500 Ст3 | ГОСТ 8734-75 |  | шт. | 6 | 18.45
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Труба стальная, 120x3 L=120 Ст3 | ГОСТ 19903-74* |  | шт. | 12 | 0.34
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Уголок стальной, равнополочный, 50х50х5 Ст3 | ГОСТ 8509-93 |  | м.п. | 64 | 3.77
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Сетка стальная, плетеная, одинарная, №20 Ст3 | ГОСТ 5336-80 |  | м2 | 22
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Полоса из листа стального, 12х4 L=40 Ст3 | ГОСТ 19903-74 |  | шт. | 59 | 0.0153
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | арматура A1 d=6 Ст3 | ГОСТ 5781-82 |  | м.п. | 64 | 0.22
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ген план | Петля ПН3-150 | ГОСТ 5088-2005 |  | шт. | 8 | 0.89
[16 empty] | ген план | Уголок стальной, равнополочный, 50х50х5 L=200 Ст3 | ГОСТ 8509-93 |  | шт. | 12 | 0.75
[16 empty] | дизельная | Плита железобетонная 2П30-18-30 | ГОСТ 21924.0-84 |  | шт. | 3 | 2200
[16 empty] | пс кпп1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 |  | шт. | 1
[16 empty] | пс кпп1 | Извещатель пожарный дымовой, аналоговый | ДИП-34А |  | шт.
[16 empty] | пс кпп1 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-3 |  | шт.
[16 empty] | пс кпп1 | Кабель, не поддерживающий горение | КПСЭнг-1х2х0,5 |  | м
[16 empty] | пс кпп1 | Коробка распределительная, на 4 провода | УК-2П |  | шт.
[16 empty] | пс кпп1 | Оконечное устройство, в том числе
[16 empty] | пс кпп1 | 1. Диод кремневый | КД-522Б |  | шт. | 1
[16 empty] | пс кпп1 | 2. Резистор номиналом 1кОм |  |  | шт. | 1
[16 empty] | пс кпп1 | Трубка электромонтажная d=5мм | ХВТ-5УХЛ3 ТУ36-501-80 |  | м | 2
[16 empty] | пс кпп1 | Истоник питания резервный 12В 1200мА/ч | Скат-1200 |  | шт. | 1
[16 empty] | пс кпп1 | Оповещатель комбинированный (звук.+свет.) (12В, 1,1Вт) для помещений | Маяк-12КП |  | шт. | 1
[16 empty] | пс кпп1 | Оповещатель комбинированный (звук.+свет.) (12В, 1,1Вт) наружный | Маяк-12К |  | шт. | 2
[16 empty] | пс кпп1 | Кабель монтажный, не поддерживающий горения | КПСЭнг-1х2х0,5 |  | м | 20
[16 empty] | пс кпп1 | Труба из поливинилхлорида гофрированная | ПВХгофр. 16х2,2 |  | м | 20
[16 empty] | пс кпп1 | Коробка распределительная на 4 провода | УК-2П |  | шт. | 4
[16 empty] | кпп1 | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 43
[16 empty] | кпп1 | ПК30.15-8 | Серия 1.141.1. |  | шт. | 8 | 4.374
[16 empty] | кпп1 | ПК60.15-8 | Серия 1.141.1. |  | шт. | 8
[16 empty] | кпп1 | МС-2 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 12 | 0.71
[16 empty] | кпп1 | МС15 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 6 | 1.15
[16 empty] | кпп1 | МС5 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 4 | 0.8
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 30 | 119
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 5 | 162
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 18 | 102
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 4 | 71
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 3 | 197
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 5 | 54
[16 empty] | кпп1 | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 3 | 43
[16 empty] | кпп1 | Оконный блок ОП В2 по ГОСТ 30674-99,1460х1470 | ГОСТ 30674-99 |  | шт. | 4
[16 empty] | кпп1 | Доска подок. ПД-1 по ГОСТ 8242-88, 34х450, L=1600 | ГОСТ 8242-88 (по типу) |  | шт. | 4
[16 empty] | кпп1 | Оконный блок ОП В2 по ГОСТ 30674-99, 1460х2070 | ГОСТ 30674-99 |  | шт. | 1
[16 empty] | кпп1 | Доска подок. ПД-1 по ГОСТ 8242-88, 34х450 L=2300 | ГОСТ 8242-88 (по типу) |  | шт. | 1
[16 empty] | кпп1 | Оконный блок ОП В2 по ГОСТ 30674-99, 1460х1170 | ГОСТ 30674-99 |  | шт. | 3
[16 empty] | кпп1 | Доска подок. ПД-1 по ГОСТ 8242-88, 34х450 L=1300 | ГОСТ 8242-88 (по типу) |  | шт. | 3
[16 empty] | кпп1 | Оконный блок ОП В2 по ГОСТ 30674-99, 1460х1770 | ГОСТ 30674-99 |  | шт. | 1
[16 empty] | кпп1 | Доска подок. ПД-1 по ГОСТ 8242-88, 34х450 L=1900 | ГОСТ 8242-88 (по типу) |  | шт. | 1
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДН 21-15 ГУ, по ГОСТ 24698-81 | ГОСТ 24698-81 |  | шт. | 4
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДГ 21-15, по ГОСТ 6629-88 | ГОСТ 6629-88 |  | шт. | 2
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДГ 21-9, по ГОСТ 6629-88 | ГОСТ 6629-88 |  | шт. | 2
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДГ 21-9 Л, по ГОСТ 6629-88 | ГОСТ 6629-88 |  | шт. | 3
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДГ 21-8, по ГОСТ 6629-88 | ГОСТ 6629-88 |  | шт. | 2
[16 empty] | кпп1 | Дверной блок ДГ 21-8 Л, по ГОСТ 6629-88 | ГОСТ 6629-88 |  | шт. | 1
[16 empty] | кпп1 | Сталь оцинкованная 0,5мм | ГОСТ 14918-80* |  | кг | 16.12
[16 empty] | кпп1 | Бетонные камни КСР-ПР-ПС-39-75 по ГОСТ 6133-99, 200х200 | ГОСТ 6133-99 |  | м3 | 107.2 | 1400
[16 empty] | кпп1 | Бетонные камни КСР-ПР-ПС-39-75 по ГОСТ 6133-99, 200х100 | ГОСТ 6133-99 |  | м3 | 13.7 | 1400
[16 empty] | кпп1 | Утеплитель минераловатный ЕВРОФАСАД П125 |  |  | м3 | 26.5
[16 empty] | кпп1 | Тонкослойная штукатурка система "Cerasit" |  |  | м2 | 176.4 | 14
[16 empty] | кпп1 | Окраска фасадная "Террако" |  |  | м2 | 176.4 | 0.8
[16 empty] | кпп1 | Облицовка керемическим гранитом (цвет -Серый) |  |  | м2 | 45.4 | 21
[16 empty] | кпп1 | Профиль Т-образный кляммерный |  |  | п.м. | 74
[16 empty] | кпп1 | Профиль Г-образный вертикальный |  |  | п.м. | 3
[16 empty] | кпп1 | Кляммер рядовой |  |  | шт. | 152
[16 empty] | кпп1 | Кляммер стартовый |  |  | шт. | 81
[16 empty] | кпп1 | Кронштейн НК11 с дюбелем |  |  | шт. | 152
[16 empty] | кпп1 | Арматура Ф6 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | м | 1300 | 0.222
[16 empty] | кпп1 | Арматура Ф8 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | м | 736 | 0.395
[16 empty] | кпп1 | Арматура Ф12 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | м | 548.08 | 0.888
[16 empty] | кпп1 | Бетон В25 W8 F150 |  |  | м3 | 25.7
[16 empty] | кпп1 | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 5.62
[16 empty] | кпп1 | Бетон В7.5;W8;F200 |  |  | м3 | 2.63
[16 empty] | кпп1 | Бетон В7.5;W8;F50 |  |  | м3 | 9.52
[16 empty] | кпп1 | Ц/П раствор |  |  | м3 | 0.6
[16 empty] | кпп1 | Мембрана Logicroof VI RP Arctic пр. Технониколь |  |  | м2 | 180.1
[16 empty] | кпп1 | Ц/П раствор |  |  | м3 | 11.25
[16 empty] | кпп1 | Плиты пенополистирольные Стиропен-50 |  |  | м3 | 22.5
[16 empty] | кпп1 | Пароизоляция Изоспан-Д |  |  | м2 | 112.5
[16 empty] | кпп1 | Сталь оцинкованная 0,5мм |  |  | м2 | 31.9
[16 empty] | кпп1 | Сталь оцинкованная 0,7мм |  |  | м2 | 12
[16 empty] | кпп1 | Цементно-песчаная штукатурка |  |  | м2 | 404.65
[16 empty] | кпп1 | Водоэмульсионная окраска |  |  | м2 | 88.7 | 0.7
[16 empty] | кпп1 | Акриловая окраска |  |  | м2 | 323.95 | 0.7
[16 empty] | кпп1 | Шпатлевка финишнпая Ветонит-ЛР |  |  | м2 | 404.65 | 6
[16 empty] | кпп1 | Подвесной потолок "Армстронг" |  |  | м2 | 82 | 1.6
[16 empty] | кпп1 | Щебень 5-20мм |  |  | м3 | 10.3
[16 empty] | кпп1 | Битум БНД/40-60 |  |  | тн | 2.1
[16 empty] | кпп1 | Плитка керамическая половая |  |  | м2 | 78.8
[16 empty] | кпп1 | Комерческий линолеум |  |  | м2 | 9.1
[16 empty] | кпп1 | Стяжка ц/п |  |  | м3 | 2.02
[16 empty] | кпп1 | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 25
[16 empty] | накопитель 500 | Арматура Ф12 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 3138
[16 empty] | накопитель 500 | Бетон В25 W6 F200 |  |  | м3 | 36.6
[16 empty] | накопитель 500 | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 7.3
[16 empty] | накопитель 500 | Плиты пенополистирольные Стиропен-50 |  |  | м3 | 14.8
[16 empty] | накопитель 500 | Брусок 50х100 пиломатериал хвойных пород 1-2 сорт |  |  | м3 | 2.92
[16 empty] | накопитель 500 | Полоса стальная 40х3 по ГОСТ 103-76 Ст.3 | ГОСТ 103-76 |  | кг | 219
[16 empty] | накопитель 500 | плиты минераловатные по ГОСТ 22950-95 П125 толщиной 100мм | ГОСТ 22950-95 |  | м3 | 28.15
[16 empty] | накопитель 500 | Пленка ветрозащитная Изоспан-Б |  |  | м2 | 289.5
[16 empty] | накопитель 500 | Сталь листовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | кг | 1590.8
[16 empty] | накопитель 500 | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 38 | 2200
[16 empty] | насосная | ПК60.15-8 | Серия 1.141.1. |  | шт. | 12 | 4321
[16 empty] | насосная | МС-2 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 8 | 0.71
[16 empty] | насосная | МС15 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 3 | 1.15
[16 empty] | насосная | МС5 | серия 2.240-1 в.6 |  | шт. | 6 | 0.8
[16 empty] | насосная | Перемычка по серии с.1.038.1-1 в.1, | серия с.1.038.1-1 в.1 |  | шт. | 9 | 119
[16 empty] | насосная | Оконный блок ОП В2 по ГОСТ 30674-99,1160х1470 | ГОСТ 30674-99 |  | шт. | 2 | 66
[16 empty] | насосная | Доска подок. ПД-1 по ГОСТ 8242-88, 34х450, L=1600 | ГОСТ 8242-88 (по типу) |  | шт. | 2 | 2.1
[16 empty] | насосная | Дверной блок ДН 21-13 ГПУ, по ГОСТ 24698-81 | ГОСТ 24698-81 |  | шт. | 1 | 24
[16 empty] | насосная | Бетонные камни КСР-ПР-ПС-39-75 по ГОСТ 6133-99, 200х200х400 | ГОСТ 6133-99 |  | м3 | 104.8 | 1400
[16 empty] | насосная | Утеплитель минераловатная плита "Еврофасад", плотностью П125 |  |  | м3 | 12.33
[16 empty] | насосная | Тонкослойная штукатурка система "Ceresit" |  |  | м2 | 256.1 | 14
[16 empty] | насосная | Окраска фасадная "Террако" |  |  | м2 | 256.1 | 0.8
[16 empty] | насосная | Облицовка керемическим гранитом |  |  | м2 | 32.6 | 20.4
[16 empty] | насосная | Профиль Т-образный кляммерный |  |  | п.м. | 74
[16 empty] | насосная | Профиль Г-образный вертикальный |  |  | п.м. | 3
[16 empty] | насосная | Кляммер рядовой |  |  | шт. | 152
[16 empty] | насосная | Кляммер стартовый |  |  | шт. | 81
[16 empty] | насосная | Кронштейн НК11 с дюбелем |  |  | шт. | 152
[16 empty] | насосная | Арматура Вр1 Ф5 ГОСТ 8478-81 | ГОСТ 8478-81 |  | кг | 5.1
[16 empty] | насосная | Арматура Ф8 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 101
[16 empty] | насосная | Арматура Ф10 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 0.8
[16 empty] | насосная | Арматура Ф12 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 74
[16 empty] | насосная | Арматура Ф12 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 2021
[16 empty] | насосная | Бетон В25 W8 F150 |  |  | м3 | 4.1
[16 empty] | насосная | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 4.81
[16 empty] | насосная | Бетон В7.5;W8;F200 |  |  | м3 | 2.7
[16 empty] | насосная | Бетон В15 W8 F150 |  |  | м3 | 19.4
[16 empty] | насосная | Ц/П раствор |  |  | м3 | 0.18
[16 empty] | насосная | Мембрана Logicroof VI RP Arctic пр. | ТУ 5762-015-17925-2004 "Технониколь | Технониколь | м2 | 182
[16 empty] | насосная | Ц/П раствор |  |  | м3 | 10.9
[16 empty] | насосная | Плиты пенополистирольные Стиропен-50 |  |  | м3 | 22.8 | 50
[16 empty] | насосная | Пароизоляция Изоспан-Д | ТУ 5774-003-18603495-2004 |  | м2 | 137 | 0.2
[16 empty] | насосная | Сталь оцинкованная 0,5мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 32 | 3.925
[16 empty] | насосная | Сталь оцинкованная 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | м3 | 10 | 5.495
[16 empty] | насосная | Цементно-песчаная штукатурка |  |  | м2 | 322.1 | 1800
[16 empty] | насосная | Водоэмульсионная окраска |  |  | м2 | 102.3 | 0.64
[16 empty] | насосная | Шпатлевка финишная Ветонит-ЛР |  |  | м2 | 322.1 | 6
[16 empty] | насосная | Щебень 5-20мм | ГОСТ |  | м3 | 10.3 | 1900
[16 empty] | насосная | Битум БНД/40-60 |  |  | тн | 2.1
[16 empty] | насосная | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 97
[16 empty] | резервуары | Арматура Ф12 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 6370
[16 empty] | резервуары | Бетон В25 W6 F200 |  |  | м3 | 97.5
[16 empty] | резервуары | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 19.5
[16 empty] | резервуары | Плиты пенополистирольные Стиропен-50 |  |  | м3 | 26.1
[16 empty] | резервуары | Брусок 50х100 пиломатериал хвойных пород 1-2 сорт |  |  | м3 | 5.2
[16 empty] | резервуары | Полоса стальная 40х3 по ГОСТ 103-76 Ст.3 | ГОСТ 103-76 |  | кг | 384
[16 empty] | резервуары | плиты минераловатные по ГОСТ 22950-95 П125 толщиной 100мм | ГОСТ 22950-95 |  | м3 | 73.2
[16 empty] | резервуары | Пленка ветрозащитная Изоспан-Б |  |  | м2 | 951.6
[16 empty] | резервуары | Сталь листовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | кг | 4022
[16 empty] | резервуары | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 4
[16 empty] | очистка талых вод | Арматура Ф16 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 43
[16 empty] | очистка талых вод | Арматура Ф8 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 20
[16 empty] | очистка талых вод | Бетон В25 W6 F200 |  |  | м3 | 1
[16 empty] | очистка талых вод | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 0.2
[16 empty] | очистка талых вод | Свая С по серии 1.011.1-10, 30х30 см L=8000 | серия 1.011.1-10 |  | шт. | 4
[16 empty] | очистка талых и дождевых вод | Арматура Ф16 АIII ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 43
[16 empty] | очистка талых и дождевых вод | Арматура Ф8 АI ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |  | кг | 20
[16 empty] | очистка талых и дождевых вод | Бетон В25 W6 F200 |  |  | м3 | 1
[16 empty] | очистка талых и дождевых вод | Бетон В7.5 W6 F50 |  |  | м3 | 0.2