## свод
| ПС 110/35/10 кВ "Верхозим", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.10 |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Верхозим", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.18 |  |  | КТП-П-60/10 10/0,23 кВ, ввод Т-1 0,23 кВ |  |  | ТП-467 6/0,4 кВ, ввод Т-1 0,4 кВ |  |  | ТП-464 6/0,4 кВ, ввод Т-1 0,4 кВ |  |  | КТП-1533 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | КТП-1534 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | ПС 110/10 кВ "Александровка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.7 |  |  | ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.14 |  |  | ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.22 |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.9 ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", оп. №191, ПКУ-10 кВ |  |  | ПС 35/10 кВ "Правда", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.18 |  |  | ПС 35/10 кВ "Правда", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.19 |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.14 ПС 35/10 кВ "Правда", опора №41, ПКУ №003-13 10 кВ |  |  | (Северо-Филиповское м-е скв.1) КТП-1627 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ |  |  | (Майское м-е скв.2) КТП-1624 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ |  |  | (Александровское м-е скв. 33) КТП-1214 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №158, ПКУ-10 кВ |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №А1/1, ПКУ №096 10 кВ |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №Г1, ПКУ №093 10 кВ |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №А72, ПКУ №095 10 кВ |  |  | ПС 35/10 кВ "Новоспасская", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.15 |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Нагорная", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.3 |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Нагорная", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.8 |  |  | ВЛ 10 кВ яч.1 ПС 110/10 кВ "Куроедово", опора №1, РВНО-10 кВ |  |  | КТП-630 кВА 10/0,4 кВ №039-П, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | ПС 110/6/6/10 кВ "Клин", с.ш. 10 кВ, яч.4 |  |  | ПС 110/6/6/10 кВ "Клин", ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.10 |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.4 ПС 110/35/10 кВ "Барановка", опора №363, РВНО-10 кВ |  |  | КТП-63 кВА 10/0,4 кВ №515, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.2 ПС 35/10 кВ "Мордовская Карагужа", опора №118, РВНО-10 кВ |  |  | ВЛ 10 кВ яч.2 ПС 35/10 кВ "Красный", опора №50, РВНО-10 кВ |  |  | КТП-10 кВА 10/0,23 кВ, ввод Т-1 0,23 кВ |  |  | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.1 |  |  | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 4 |  |  | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 5 |  |  | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 9 |  |  | КТП-1654 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | КТП-1656 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.0 ПС 35/10 кВ "Никольская-1", оп. №К2, ПКУ №116-13 10 кВ |  |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.8 ПС 35/10 кВ "Никольская-2", оп. №Д1, ПКУ №117-13 10 кВ |  |  | ПС 35/10 кВ "Уткино", КРУН-10 кВ, с.ш. 10 кВ, яч.1 |  |  | КТП-1635 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | КТП-1636 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | КТП-1669 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | КТП-1634 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 |  |  | ТП-Б/Н 10/0,23 кВ ввод Т-1 0,23 кВ |  |  | ПС 35/10 кВ "Крупская", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.13а
| активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg | активная | реактивная | tg
2018-01-01 | 0
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
2018-05-01
2018-06-01
2018-07-01
2018-08-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-11-01
2018-12-01

## 2019акт.
Дата | Время | ПС 110/35/10 кВ "Верхозим", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.10 | ПС 110/35/10 кВ "Верхозим", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.18 | КТП-П-60/10 10/0,23 кВ, ввод Т-1 0,23 кВ | ТП-467 6/0,4 кВ, ввод Т-1 0,4 кВ | ТП-464 6/0,4 кВ, ввод Т-1 0,4 кВ | КТП-1533 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | КТП-1534 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | ПС 110/10 кВ "Александровка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.7 | ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.14 | ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.22 | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.9 ПС 35/10 кВ "Высокий Колок", оп. №191, ПКУ-10 кВ | ПС 35/10 кВ "Правда", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.18 | ПС 35/10 кВ "Правда", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.19 | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.14 ПС 35/10 кВ "Правда", опора №41, ПКУ №003-13 10 кВ | (Северо-Филиповское м-е скв.1) КТП-1627 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ | (Майское м-е скв.2) КТП-1624 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ | (Александровское м-е скв. 33) КТП-1214 10/0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод Т-1 10/0,4 кВ | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №158, ПКУ-10 кВ | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №А1/1, ПКУ №096 10 кВ | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №Г1, ПКУ №093 10 кВ | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.18 ПС 35/10 кВ "Крупская", опора №А72, ПКУ №095 10 кВ | ПС 35/10 кВ "Новоспасская", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.15 | ПС 110/35/10 кВ "Нагорная", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.3 | ПС 110/35/10 кВ "Нагорная", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.8 | ВЛ 10 кВ яч.1 ПС 110/10 кВ "Куроедово", опора №1, РВНО-10 кВ | КТП-630 кВА 10/0,4 кВ №039-П, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | ПС 110/6/6/10 кВ "Клин", с.ш. 10 кВ, яч.4 | ПС 110/6/6/10 кВ "Клин", ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.10 | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.4 ПС 110/35/10 кВ "Барановка", опора №363, РВНО-10 кВ | КТП-63 кВА 10/0,4 кВ №515, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.2 ПС 35/10 кВ "Мордовская Карагужа", опора №118, РВНО-10 кВ | ВЛ 10 кВ яч.2 ПС 35/10 кВ "Красный", опора №50, РВНО-10 кВ | КТП-10 кВА 10/0,23 кВ, ввод Т-1 0,23 кВ | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.1 | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 4 | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 5 | ПС 35/10 кВ "Вишенка", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 9 | КТП-1654 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | КТП-1656 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.0 ПС 35/10 кВ "Никольская-1", оп. №К2, ПКУ №116-13 10 кВ | Отпайка от ВЛ 10 кВ яч.8 ПС 35/10 кВ "Никольская-2", оп. №Д1, ПКУ №117-13 10 кВ | ПС 35/10 кВ "Уткино", КРУН-10 кВ, с.ш. 10 кВ, яч.1 | КТП-1635 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | КТП-1636 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | КТП-1669 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | КТП-1634 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1 | ТП-Б/Н 10/0,23 кВ ввод Т-1 0,23 кВ | ПС 35/10 кВ "Крупская", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.13а
|  | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч | A+ кВт*ч
2018-01-01 | 43101.0417 | 3
2018-01-01 | 43101.0833 | 2
2018-01-01 | 43101.125 | 3
2018-01-01 | 43101.1667 | 4
2018-01-01 | 43101.2083 | 6
2018-01-01 | 43101.25 | 25
2018-11-07 | 43411 | 1483.8 | 430.8 | 2.525 | 0.166 | 49.888 | 4.432 | 3.104 | 63.2 | 1478 | 1604 | 24.06 | 1156.5 | 105.9 | 22.5 |  |  |  | 0 | 1230.8 | 22.7 | 0 | 601.2 | 243 | 98.4 | 0 | 0 | 974.7 | 528.72 | 979.5 | 193.776 | 576.4 | 29.8 |  | 192.4 | 801.9 | 0 | 2016.3 | 67.696 | 2.68 | 132 | 45 | 433.5 | 9.248 | 6.128 | 3.024 | 7.304 |  | 1082.8
2018-11-07 | 43411.0417 | 1486.2 | 431.4 | 2.471 | 0.168 | 51.024 | 4.448 | 3.112 | 63.6 | 1477.6 | 1592.4 | 24.36 | 1222.5 | 106.5 | 22.5 |  |  |  | 0 | 1279.6 | 21.8 | 0 | 567.2 | 246 | 98.8 | 0 | 0 | 977.25 | 526.32 | 979.8 | 195.096 | 576.6 | 30.2 |  | 192.4 | 803.4 | 0 | 2017.2 | 73.936 | 2.68 | 131.2 | 45 | 433.2 | 6.768 | 6.16 | 3.024 | 7.32 |  | 1081.2
2018-11-07 | 43411.0833 | 1485.9 | 433.2 | 2.442 | 0.168 | 49.488 | 4.448 | 3.136 | 64 | 1478.4 | 1582.8 | 24.42 | 1225.2 | 106.8 | 22.6 |  |  |  | 0 | 1264.4 | 22.3 | 0 | 645.2 | 246 | 98.8 | 0 | 0 | 970.5 | 525.84 | 980.1 | 196.104 | 567.2 | 30.2 |  | 192.4 | 804 | 0 | 1965.9 | 79.008 | 2.696 | 130.4 | 44.6 | 366.3 | 0 | 6.176 | 3.04 | 7.352 |  | 1044
2018-11-07 | 43411.125 | 1483.2 | 433.5 | 2.41 | 0.17 | 49.568 | 4.448 | 3.136 | 65.2 | 1478.8 | 1568.4 | 24.48 | 1194.3 | 107.4 | 22.8 |  |  |  | 0 | 1207.6 | 22.3 | 0 | 582.8 | 249.6 | 98.8 | 0 | 0 | 973.8 | 534.72 | 980.4 | 195.888 | 567.2 | 30.2 |  | 192.2 | 803.7 | 0 | 1962.9 | 65.584 | 2.704 | 130.6 | 44.8 | 369.6 | 0 | 6.176 | 3.04 | 7.376 |  | 996.8
2018-11-07 | 43411.1667 | 1481.4 | 432.9 | 2.404 | 0.172 | 49.888 | 4.432 | 3.136 | 63.2 | 1478.4 | 1562.8 | 24.3 | 1130.4 | 107.7 | 22.7 |  |  |  | 0 | 1210 | 22.3 | 0 | 602.4 | 247.2 | 99 | 0 | 0 | 972.15 | 540.72 | 980.4 | 195.912 | 576 | 30.2 |  | 192.4 | 803.4 | 0 | 2016.9 | 65.488 | 2.712 | 130.2 | 44.6 | 399.9 | 0 | 6.192 | 3.04 | 7.344 |  | 1052
2018-11-07 | 43411.2083 | 1480.2 | 432 | 2.413 | 0.17 | 49.872 | 4.448 | 3.136 | 63.2 | 1477.2 | 1576.4 | 25.98 | 1160.1 | 107.1 | 22.7 |  |  |  | 0 | 1226.8 | 22.2 | 0 | 631.6 | 246 | 98.8 | 0 | 0 | 972.75 | 543.84 | 980.7 | 196.248 | 573.2 | 30.4 |  | 192.6 | 802.5 | 0 | 2014.5 | 69.616 | 2.696 | 130 | 44.2 | 458.1 | 0 | 6.176 | 3.056 | 7.336 |  | 1091.2
2018-11-07 | 43411.25 | 1482 | 432 | 2.424 | 0.17 | 49.904 | 4.416 | 3.096 | 74.4 | 1468 | 1576 | 26.34 | 1172.4 | 106.5 | 22.5 |  |  |  | 0 | 1226.4 | 22.5 | 0 | 486 | 246.6 | 98.8 | 0 | 0 | 972.75 | 537.6 | 978.9 | 195.312 | 572.2 | 30.3 |  | 192.2 | 801.3 | 0 | 1961.4 | 68.032 | 2.688 | 131.8 | 43.6 | 459 | 0 | 6.16 | 3.032 | 7.312 |  | 1090.4
2018-11-07 | 43411.2917 | 1485 | 442.5 | 2.461 | 0.17 | 49.504 | 4.384 | 3.056 | 78.4 | 1463.2 | 1565.6 | 26.64 | 1169.1 | 104.4 | 22.1 |  |  |  | 0 | 1218.8 | 22.4 | 0 | 487.6 | 248.4 | 98.6 | 0 | 0 | 967.5 | 533.76 | 978 | 194.88 | 568.4 | 30.2 |  | 192.2 | 798 | 0 | 1954.8 | 61.632 | 2.616 | 132.4 | 43.6 | 356.4 | 0 | 6.128 | 3.008 | 7.232 |  | 1083.2
2018-11-07 | 43411.3333 | 1486.2 | 434.1 | 2.503 | 0.168 | 49.408 | 4.336 | 3.008 | 83.2 | 1465.2 | 1561.6 | 28.2 | 1184.7 | 101.4 | 22 |  |  |  | 0 | 1186.8 | 22.8 | 0 | 492.4 | 250.2 | 98.4 | 0 | 0 | 970.95 | 529.68 | 978.9 | 194.808 | 567.4 | 29.8 |  | 192 | 795 | 0 | 2003.1 | 59.552 | 2.576 | 131.2 | 43.2 | 350.7 | 0 | 6.08 | 2.984 | 7.144 |  | 1017.6
2018-11-07 | 43411.375 | 1493.1 | 439.2 | 2.558 | 0.162 | 47.712 | 4.344 | 3 | 77.6 | 1464.4 | 1605.2 | 25.14 | 1158 | 100.2 | 21.8 |  |  |  | 0 | 1193.6 | 21.5 | 0 | 525.6 | 253.2 | 98 | 0 | 0 | 972.45 | 596.16 | 975.3 | 193.272 | 571.2 | 29.2 |  | 192 | 793.8 | 0 | 2001 | 68.048 | 2.592 | 131.6 | 43.2 | 350.4 | 0 | 6.08 | 2.984 | 7.128 |  | 930.4
2018-11-07 | 43411.4167 | 1482 | 429.6 | 2.564 | 0.158 | 48.304 | 4.344 | 3.008 | 64 | 960.8 | 1226.8 | 25.38 | 1150.5 | 100.2 | 21.8 |  |  |  | 0 | 1177.2 | 21 | 0 | 598 | 242.4 | 98 | 0 | 0 | 960.6 | 687.12 | 974.4 | 193.248 | 573 | 28.9 |  | 191.8 | 794.7 | 0 | 1951.2 | 64.56 | 2.6 | 131.4 | 42.4 | 412.5 | 0 | 6.08 | 2.992 | 7.16 |  | 961.2
2018-11-07 | 43411.4583 | 1495.8 | 429.6 | 2.565 | 0.16 | 46.64 | 4.392 | 3.072 | 128.4 | 0 | 0 | 23.94 | 1113.3 | 102.6 | 22 |  |  |  | 0 | 1192.8 | 21.9 | 0 | 689.2 | 242.4 | 98 | 0 | 0 | 967.2 | 702.24 | 978.9 | 194.376 | 575 | 29 |  | 192.4 | 796.5 | 0 | 1952.1 | 75.312 | 2.608 | 132.2 | 42.6 | 455.4 | 0 | 6.128 | 3.032 | 7.264 |  | 1042
2018-11-07 | 43411.5 | 1500.6 | 429.6 | 2.588 | 0.16 | 47.488 | 4.4 | 3.072 | 146.8 | 0 | 0 | 11.64 | 1106.1 | 103.8 | 22 |  |  |  | 0 | 1190 | 21.7 | 0 | 608.4 | 243 | 98 | 0 | 0 | 963.3 | 693.36 | 978 | 195.432 | 583.2 | 29.6 |  | 192.2 | 795.9 | 0 | 2028.3 | 63.248 | 2.6 | 133 | 42.8 | 365.7 | 0 | 6.112 | 3.024 | 7.248 |  | 1001.2
2018-11-07 | 43411.5417 | 1503.3 | 431.1 | 2.6 | 0.162 | 47.856 | 4.368 | 3.056 | 192.4 | 0 | 0 | 10.38 | 1172.7 | 101.1 | 21.8 |  |  |  | 0 | 1197.2 | 21.7 | 0 | 626 | 244.2 | 98 | 0 | 0 | 962.4 | 692.64 | 975 | 196.776 | 583 | 29.4 |  | 192.4 | 793.8 | 0 | 2031.3 | 60.32 | 2.592 | 133.4 | 42.8 | 376.5 | 0 | 6.08 | 3.016 | 7.2 |  | 979.6
2018-11-07 | 43411.5833 | 1497.3 | 436.2 | 2.623 | 0.16 | 46.048 | 4.384 | 3.048 | 207.6 | 0 | 0 | 10.26 | 1146.6 | 101.1 | 21.9 |  |  |  | 0 | 1205.6 | 22.6 | 0 | 610.4 | 230.4 | 98 | 0 | 0 | 967.2 | 690.72 | 975.6 | 196.896 | 580 | 29 |  | 191.8 | 793.5 | 0 | 1974.6 | 59.312 | 2.584 | 132.4 | 42.4 | 365.7 | 0 | 6.112 | 3.016 | 7.232 |  | 917.2
2018-11-07 | 43411.625 | 1503 | 432.6 | 2.619 | 0.162 | 47.264 | 4.4 | 3.072 | 176.4 | 0 | 0 | 10.38 | 1103.7 | 102.6 | 22.1 |  |  |  | 0 | 1080.4 | 22.9 | 0 | 594.8 | 228.6 | 98.4 | 0 | 0 | 962.4 | 694.56 | 977.7 | 199.416 | 576.6 | 29.4 |  | 192 | 795.9 | 0 | 1974.3 | 58.528 | 2.6 | 131.4 | 42.6 | 421.2 | 0 | 6.128 | 3.024 | 7.248 |  | 958
2018-11-07 | 43411.6667 | 1512.6 | 430.8 | 2.63 | 0.162 | 47.376 | 4.408 | 3.08 | 158 | 0 | 0 | 12.12 | 1123.2 | 102.9 | 22.1 |  |  |  | 0 | 1233.6 | 22.2 | 0 | 600.8 | 250.8 | 98.4 | 0 | 0 | 966.9 | 689.04 | 977.7 | 201.624 | 572.4 | 29.7 |  | 192 | 794.4 | 0 | 2030.7 | 66.048 | 2.616 | 131.4 | 42.8 | 426.3 | 0 | 6.128 | 3.032 | 7.256 |  | 1050
2018-11-07 | 43411.7083 | 1504.2 | 437.4 | 2.609 | 0.16 | 47.12 | 4.384 | 3.056 | 79.6 | 673.6 | 245.2 | 12.66 | 1095.6 | 103.5 | 22 |  |  |  | 0 | 1251.6 | 21.8 | 0 | 691.6 | 245.4 | 98.4 | 0 | 0 | 969.3 | 687.12 | 978.9 | 201.984 | 583.6 | 30 |  | 191.8 | 796.5 | 0 | 2023.8 | 76.608 | 2.576 | 131.2 | 42.6 | 360.6 | 0 | 6.096 | 3 | 7.248 |  | 1063.6