## Лист1
№ участка | № следующего участка | Расход воздуха L, м3/ч | Длина участка l, м | Диаметр воздуховода d, м | Скорость воздуха в воздуховоде ʋ, м/с | Число Рейнольдса Re | Коэффициент сопротивления λ | Потери давления на трение |  | Динамическое давление рд = (ρʋ2)/2, Па | Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ | Потери давления на местных сопротивлениях z, Па | Общие потери давления на участке Rl + z, Па | Средние потери давления на участке (Rl + z)/l, Па | Давление в начале участка, Па
[8 empty] | на 1 м R, Па | на всем участке Rl, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 4 | 2794 | 7.32 | 0.5 | 3.9527
2 | 5 | 5588 | 6 | 0.63 | 4.9795
3 | 7 | 8382 | 6 | 0.71 | 5.8808
4 | 8 | 11176 | 6 | 0.8 | 6.1761
5 | 2 | 13970 | 8.07 | 0.8 | 7.7201
11 | 34 | 27940 | 6 | 1 | 9.8818
17 | 5 | 69839 | 7.5 | 1.4 | 12.6023