## рабочее
| ТРУБА ВГП | ТРУБА ПП ГОФР. | ТРУБА ПП ГОФР. | МЕТАЛЛОРУКАВ | ШВЕЛЛЕР | КАБЕЛЬ-КАНАЛ | КАБЕЛЬ-КАНАЛ | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | ППГНГ-HF | КППГНГ-HF | КППГНГ-HF | КППГНГ-HF | КППГЭНГ-HF | КППГЭНГ-HF | КППГЭНГ-HF | ППГНГ-FRHF | КППГЭНГ-FRHF | КППГЭНГ-FRHF | КПСНГ-FRHF | КПСЭНГ-FRHF | КПСЭНГ-FRHF
| Ду25 | 20мм | 25мм | Ду20 | 32х20х2,0 | 20х20 | 40х40 | RNK 50 | RNK 100 | RNK 200 | RNK 300 | RNK 400 | 1х4 | 3х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х4,0 | 4х6,0 | 5х2,5 | 2х0,75 | 3х0,75 | 4х0,75 | 2х0,75 | 3х0,75 | 10х1,0 | 4х4,0 | 5х1,0 | 14х1,0 | 1х2х0,75 | 1х2х0,75 | 2х2х0,75
длинна | 9 | 313 | 35 | 14 | 26 | 33 | 2 | 420 | 228 | 83 | 36 | 10 | 75 | 23 | 268 | 49 | 103 | 78 | 18 | 827 | 111 | 124 | 137 | 147 | 16 | 14 | 125 | 726 | 314 | 63 | 405

## БД
Наименование | Тип, марка | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Еденица измерения | Количество | Масса | Примечание
Лоток кабельный оцинкованный, перфорированный с крышкой | RNK50 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Лоток кабельный оцинкованный, перфорированный с крышкой | RNK100 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Лоток кабельный оцинкованный, перфорированный с крышкой | RNK200 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Лоток кабельный оцинкованный, перфорированный с крышкой | RNK300 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Лоток кабельный оцинкованный, перфорированный с крышкой | RNK400 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Кронштей к стене для лотков RNK50 | RNK-W-50 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Кронштей к стене для лотков RNK100 | RNK-W-100 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Кронштей к стене для лотков RNK200 | RNK-W-200 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Кронштей к стене для лотков RNK300 | RNK-W-300 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Кронштей к стене для лотков RNK400 | RNK-W-400 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Анкер забивной латунный | М8 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Шпилька резьбовая оцинкованная | М8х2000 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Болт шестигранный оцинкованный, резьба метрическая, полная | М8х35 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Гайка шестигранная оцинкованная | М8 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Шайба плоская оцинкованная | М8 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Шайба гроверная | М8 |  | "Партнёр Электро" | шт.
Швеллер перфорированный оцинкованный, L=2м (32х20х2,0мм) |  |  | "Эмтика" | шт.
Скоба для крепления металлорукава оцинкованная, 2 лапки | Ду15 |  | "Эмтика" | шт.
Скоба для крепления металлорукава оцинкованная, 2 лапки | Ду20 |  | "Эмтика" | шт.
Скоба для крепления металлорукава оцинкованная, 2 лапки | Ду25 |  | "Эмтика" | шт.
Кабель-канал безгалогенный | 15х15 мм |  | «Копос-Электро» | шт.
Кабель-канал безгалогенный | 20х20 мм |  | «Копос-Электро» | шт.
Кабель-канал безгалогенный | 40х40 мм |  | «Копос-Электро» | шт.
Труба ПП безгалогенная гофрированная самозатухающая | Ф15 |  | «Копос-Электро» | м.
Труба ПП безгалогенная гофрированная самозатухающая | Ф20 |  | «Копос-Электро» | м.
Труба ПП безгалогенная гофрированная самозатухающая | Ф25 |  | «Копос-Электро» | м.
Металлорукав | Ду15 |  | «Промрукав» | м.
Металлорукав | Ду20 |  | «Промрукав» | м.
Металлорукав | Ду25 |  | «Промрукав» | м.
Труба ВГП оцинкованная | Ду15 |  | «Сантехкомплект» | м.
Труба ВГП оцинкованная | Ду20 |  | «Сантехкомплект» | м.
Труба ВГП оцинкованная | Ду25 |  | «Сантехкомплект» | м.
Лента монтажная перфорированная | 0,55х17 |  | ООО «ЦентрМетиз» | м.
Саморез с п/ш сверло | 4,2х13 |  | «Krepiz.ru» | шт.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 1х4 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 3х1,5 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 4х1,5 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 4х2,5 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 4х4 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 4х6 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести безгалогенный | ППГнг-HF 5х2,5 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель силовой пониженной горючести, огнестойкий,безгалогенный | ППГнг-FRHF 4х4,0 |  | «Подольсккабель» | м.
Кабель контрольный пониженной горючести, безгалогенный | КППГнг-HF 2х0,75 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный пониженной горючести, безгалогенный | КППГнг-HF 3х0,75 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный пониженной горючести, безгалогенный | КППГнг-HF 4х0,75 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный экранированный пониженной горючести, безгалогенный | КППГЭнг-HF 2х0,75 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный экранированный пониженной горючести, безгалогенный | КППГЭнг-HF 3х0,75 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный экранированный пониженной горючести, безгалогенный | КППГЭнг-HF 10х1 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный экранированный пониженной горючести, огнестойкий, огнестойкий, безгалогенный | КППГЭнг-FRHF 5х1 |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель контрольный экранированный пониженной горючести, огнестойкий, огнестойкий, безгалогенный | КППГЭнг-FRHF 14х1 |  | «Кабель.рф» | м.
|  |  | «Кабель.рф» | м.
Кабель огнестойкий, безгалогенный для систем противопожарной защиты | КПСнг-FRHF 1х2х0,75 |  | «Спецкабель» | м.
Кабель огнестойкий, экранированный,безгалогенный для систем противопожарной защиты | КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75 |  | «Спецкабель» | м.
Кабель огнестойкий, экранированный,безгалогенный для систем противопожарной защиты | КПСЭнг-FRHF 2х2х0,75 |  | «Спецкабель» | м.
Провод желто-зеленый | ПВ1 1х4,0 |  | «Спецкабель» | м.