## Есть
Иванов И.И._КС-2
Макаров Т.Т.
Николаев Н.Н._КС-1
Петров П.П.
Сидоров С.С._КС-7
Составил:
Проверил:
4.10.2.1 | Монтаж оборудования. Устройство заземляющее комплектное УЗК[М3-1]-28-9-ЭНВ-1000 УЗК[М3-1]-28-9-ЭНВ -1000. Масса-22,817 т | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Болты с гайками (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 4,20) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| в том числе монтаж оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Устройство заземляющее комплектное УЗК(М3-1)-28-9-ЭНВ-1000, комплектация по опросному листу 4570РД5-4.00.Р.03.КС.4.000.ЭС1.ОЛ5 (изм .1) инв.№863011 ТУ 3437-009- 79740390-2009 ОС-15 №201216/306/0973-05 от 27.08.2020 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.10.2.5 | Монтаж ящиков с понижающим трансформатором | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Дюбели распорные (ср. 4,20) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Трансформатор однофазный 220/12В мощностью 0,25 кВА. ОСВМ-0,25-ОМ5 ТУ16-517.851-76 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ящик с выключателем и клеммником, ~380 В, 50 Гц, 10А, IP54 ЯВШ-С-25 УХЛ3 ТУ 16-536.024-75 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.6 | Монтаж ящика с блоком "предохранитель-выключатель", устанавливаемого на конструкции на полу | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Дюбели распорные (ср. 4,20) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 4,20) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ящик силовой однолинейный с блоком предохранитель-выключатель, IP54, плавкая вставка 100А. ЯБПВУ-1М У3 ТУ 3434-101-01411521-2002 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.7 | Монтаж коробок из алюминиевого сплава с зажимами с присоединением к зажимам 334 жил проводов или кабелей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Hитки швейные (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Болты с гайками (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Вазелин технический (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,80) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,80) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Шпагат бумажный (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,80) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.8 | Комплексная прокладка и расключение внутриплощадочной кабельной сети 0,4/10 кВ (ЭС1). Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская». Этап 5.4 | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
1 | Hитки швейные (ср. 3,90) | кг | 1
2 | Hитки швейные (ср. 4,20) | кг | 1
3 | Бензин авиационный Б-70 (ср. 4,00) | т | 1
4 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей У136Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | шт | 1
5 | Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В У134Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | шт | 1
6 | Бирка маркировочная для силовых кабелей свыше 1000В У135Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | 100 шт | 1
7 | Бирки-оконцеватели (ср. 3,90) | 100 шт | 1
8 | Бирки-оконцеватели (ср. 4,20) | 100 шт | 1
9 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, горячеоцинкованный, код CM020860HDZ М8х60 | шт | 1
10 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, горячеоцинкованный, код CM020870HDZ М8х70 | шт. | 1
11 | Болты с гайками (ср. 3,80) | кг | 1
12 | Болты с гайками (ср. 3,90) | кг | 1
13 | Болты с гайками (ср. 4,00) | кг | 1
14 | Болты с гайками (ср. 4,20) | кг | 1
15 | Вазелин технический (ср. 3,90) | кг | 1
16 | Вазелин технический (ср. 4,20) | кг | 1
17 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм (ср. 3,80) | т | 1
18 | Втулки изолирующие (ср. 3,80) | шт | 1
19 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная, код СМ100800HDZ М8 | шт | 1
20 | Гайки установочные заземляющие (ср. 3,80) | 100 шт | 1
21 | Гидроизол (ср. 2,90) | м2 | 1
22 | Гильзы соединительные медные ГМ120 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
23 | Гильзы соединительные медные ГМ35 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
24 | Гильзы соединительные медные ГМ70 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
25 | Дюбели распорные (ср. 3,90) | 100 шт | 1
26 | Дюбели распорные с гайкой (ср. 4,00) | 100 шт | 1
27 | Жир паяльный (ср. 4,00) | кг | 1
28 | Заглушки (ср. 3,80) | 10 шт | 1
29 | Кабель 10х1,5 КВВГнг(А)-LS ТУ 3563-018-59680332-2011 | км | 1
30 | Кабель 19х1,5 КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 1000 м | 1
31 | Кабель 3х16мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | 1000м | 1
32 | Кабель 3х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
33 | Кабель 3х2,5ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
34 | Кабель 3х4ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
35 | Кабель 3х6ок-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | м | 1
36 | Кабель 3х70/35-10 ПвБВнг(А)-ХЛ ГОСТ Р 55025-2012 | м | 1
37 | Кабель 3х95мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
38 | Кабель 4х1,5 КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | км | 1
39 | Кабель 4х1,5 КВВГнг(А)-LS ТУ 3563-018-59680332-2011 | 1000м | 1
40 | Кабель 4х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
41 | Кабель 4х240мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
42 | Кабель 5х10ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
43 | Кабель 5х10ок-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
44 | Кабель 5х120мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
45 | Кабель 5х150мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
46 | Кабель 5х16мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
47 | Кабель 5х16ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
48 | Кабель 5х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
49 | Кабель 5х25мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
50 | Кабель 5х35мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | 1000м | 1
51 | Кабель 5х4ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
52 | Кабель 5х50мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
53 | Кабель 5х6ок-0,66 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
54 | Кабель 5х6ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
55 | Кабель 5х70мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
56 | Кабель 5х70ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
57 | Кабель 5х95мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
58 | Кнопка монтажная 3,5 (упаковка - 7500шт.). Артикул 019023 Кнопка 3,5 ТУ 36-2699-85 | 1000 шт. | 1
59 | Консоль BM на лоток с осн.400 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления S5 Combitech, BBM5040HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт. | 1
60 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,90) | т | 1
61 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 4,00) | т | 1
62 | Краска (ср. 3,90) | кг | 1
63 | Краска (ср. 4,00) | кг | 1
64 | Крепление приварное BSW-29 BSW2901 | шт | 1
65 | Крышка на лоток с заземлением осн.300 L3000, горячеоцинкованная, код 35525HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | м | 1
66 | Крышка на лоток с заземлением основание 200 L2000, горячеоцинкованная S5 Combitech, Код 35514HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт. | 1
67 | Лак битумный БТ-123 (ср. 4,00) | т | 1
68 | Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,90) | кг | 1
69 | Лаки канифольные КФ-965 (ср. 4,20) | т | 1
70 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,90) | кг | 1
71 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,00) | кг | 1
72 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,20) | кг | 1
73 | Лента К226 (ср. 4,00) | 100 м | 1
74 | Лента К226 (ср. 4,20) | 100 м | 1
75 | Лента ФУМ (ср. 3,80) | кг | 1
76 | Лоток неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления 100х300х3000 35104HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 | шт | 1
77 | Лоток неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления 80х200х2000 S5 Combitech, 35054HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт | 1
78 | Металлорукав типа Р2 с неразъемной арматурой метрической внутренней резьбой из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением, диаметром условного прохода 25мм, длиной 2000мм, исполнение У, категории 1 Р2-Ц-А-25-2000-У1 ТУ 4833-019-29124208-00 | шт. | 1
79 | Металлорукав типа Р2 с неразъемной арматурой метрической внутренней резьбой из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением, диаметром условного прохода 32мм, длиной 2000мм, исполнение У, категории 1 Р2-Ц-А-32-2000-У1 ТУ 4833-019-29124208-00 | м | 1
80 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 3ПКВТп-10-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
81 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
82 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
83 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 . Масса-1,15кг | шт. | 1
84 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
85 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
86 | Муфта оцинкованная Ду25 25-Ц ГОСТ 8966-75 | шт. | 1
87 | Муфта оцинкованная Ду32 ГОСТ 8966-75, | шт | 1
88 | Муфта соединительная для 5-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ 5ПСттнг(Б)-LS-4/10 ТУ 3599-005-29103293-2008 | шт. | 1
89 | Муфта соединительная Ду до 100 мм (ср. 3,80) | шт | 1
90 | Муфта соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней и без брони с пластмассовой изоляцией, сечением 1,5-6мм2 МСК-1 ТУ3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
91 | Муфта соединительная не распространяющая горение для 5 жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1 кВ 5ПСтБнг-LS-в-35/50 ТУ 3599-012-04001953-2004 | шт | 1
92 | Муфта соединительная не распространяющая горение для 5-х жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1 кВ 5ПСтБнг-LS-в-10/25 ТУ 3599-012-04001953-2004 | шт. | 1
93 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
94 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
95 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
96 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
97 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ роней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПСТ(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
98 | Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией ПСТк (4-14) х 1,5-2,5 (КВТ) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
99 | Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
100 | Муфта хризотилцементная безнапорная с условным проходом 100 мм и длиной 150 мм БНМ 100-150 ГОСТ 31416-2009 | шт | 1
101 | Парафин нефтяной твердый П-3 (ср. 4,00) | т | 1
102 | Патрубки вводные У447 (ср. 3,80) | 10 шт | 1
103 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,80) | шт | 1
104 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,90) | шт | 1
105 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-85 (ср. 4,00) | м3 | 1
106 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта (ср. 2,90) | м3 | 1
107 | П-образный профиль PSM, L 2200, горячеоцинкованный ВРМ2922HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 . Масса-3,61кг | шт. | 1
108 | П-образный профиль PSM, длиной 1200 мм, толщ. 2,5 мм, горячеоцинкованный ВРМ2912HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
109 | П-образный профиль PSM, длиной 1800 мм, толщ. 2,5 мм, горячеоцинкованный ВРМ2918HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
110 | Припои марки ПОС30 оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках (ср. 4,00) | т | 1
111 | Припои марки ПОС30 оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках (ср. 4,20) | т | 1
112 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2 (ср. 4,00) | т | 1
113 | Проволока 3-2Ц-II ГОСТ 3282-74 | т | 1
114 | Пропан-бутан, смесь техническая (ср. 4,00) | кг | 1
115 | Профиль П-образный, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2904HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
116 | Профиль П-образный, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2906HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
117 | Профиль П-образный, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2908HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
118 | Раствор готовый кладочный цементный М200 (ср. 3,80) | м3 | 1
119 | Раствор готовый кладочный цементный М50 (ср. 2,90) | м3 | 1
120 | Скоба с гальванопокрытием S2,0 К143 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 | шт | 1
121 | Скоба с гальванопокрытием S2,0 К145 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 | шт | 1
122 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 3,80) | т | 1
123 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 4,00) | т | 1
124 | Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм (ср. 4,00) | т | 1
125 | Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.) 4,8х300мм ТУ 2291-001-98178310-2015 | упаковка | 1
126 | Труба 25х2,8мм ГОСТ 3262-75 | т | 1
127 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 1
128 | Труба хризотилцементная безнапорная с условным проходом 100 мм и длиной 2950 мм БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1
129 | Трубка термоусадочная (цвет черный) ТУТ-50/20-1,5 ТУ 2245-002-75457705-2006 | м | 1
130 | Трубы асбестоцементные безнапорные, ГОСТ 183980, диаметр 100мм (ср. 2,90) | м | 1
131 | Узел крепления, 6 клиц кабельных красного цвета, комплектно с метизами УКР-3-УХЛ1 ТУ3464-008-40886670-2008 | шт | 1
132 | Цемент М-500, кулевой (мешки по 50 кг), ГОСТ 10178-85 (ср. 4,00) | т | 1
133 | Швеллер перфорированный оцинкованный лист (толщина покрытия 10 -18 мкм) S2,0 К240 УТ1,5, ТУ 3449-016-01394366-2004 | шт | 1
134 | Шпагат бумажный (ср. 3,90) | кг | 1
135 | Шпагат бумажный (ср. 4,20) | кг | 1
136 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм (ср. 4,00) | т | 1
137 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,80) | т | 1
138 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,90) | т | 1
139 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 4,00) | т | 1
4.10.2.9 | Монтаж постов управления кнопочных, взрывозащищенных | шт | 1 | 6538.99 | 6538.99 |  | 4-64-2РИ-3(55,176); |  |  |  | 0
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,90) | кг | 1
| Шпагат бумажный (ср. 3,90) | кг | 1
| Краска (ср. 3,90) | кг | 1
| Hитки швейные (ср. 3,90) | кг | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,90) | кг | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,90) | 100 шт | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,90) | т | 1
| Болты с гайками (ср. 3,90) | кг | 1
| Бирки-оконцеватели (ср. 3,90) | 100 шт | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,90) | т | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,90) | шт | 1
| Вазелин технический (ср. 3,90) | кг | 1
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный. ПВК-13 ХЛ1 ТУ 16-89ИМШБ.642254.017ТУ | шт | 1
4.10.2.10 | Прокладка и присоединение проводников заземляющих медных, изолированных, с установкой наконечников | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 25-8-8-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 35-10-9-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 | шт | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 16-8-6-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 | шт. | 1
| Провод 1х10,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000 м | 1
| Провод 1х16,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 . Масса-0,235кг | м | 1
| Провод 1х25,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000м | 1
| Провод 1х6,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000 м | 1
| Итого |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главе 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главам 1-7 на период составления документации в ценах 2014 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главам 1-7 без учета стоимости давальческих материалов (ОПИ) на период составления документации в ценах 2014 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Кприв =2,0635 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 в ценах на период окончания работ года с учетом К прив. (за исключением стоимости "давальческих материалов" (ОПИ)) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Стало
Иванов И.И._КС-2
Макаров Т.Т.
Николаев Н.Н._КС-1
Петров П.П.
Сидоров С.С._КС-7
Составил:
Материально-ответственное лицо |  | . . | [5 empty] | Иванов И.И._КС-2
Материально-ответственное лицо |  | . . | [5 empty] | Макаров Т.Т.
Материально-ответственное лицо |  | . . | [5 empty] | Николаев Н.Н._КС-1
Материально-ответственное лицо |  | . . | [5 empty] | Петров П.П.
Материально-ответственное лицо |  | . . | [5 empty] | Сидоров С.С._КС-7
Проверил:
4.10.2.1 | Монтаж оборудования. Устройство заземляющее комплектное УЗК[М3-1]-28-9-ЭНВ-1000 УЗК[М3-1]-28-9-ЭНВ -1000. Масса-22,817 т | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Болты с гайками (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 4,20) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| в том числе монтаж оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Устройство заземляющее комплектное УЗК(М3-1)-28-9-ЭНВ-1000, комплектация по опросному листу 4570РД5-4.00.Р.03.КС.4.000.ЭС1.ОЛ5 (изм .1) инв.№863011 ТУ 3437-009- 79740390-2009 ОС-15 №201216/306/0973-05 от 27.08.2020 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.10.2.5 | Монтаж ящиков с понижающим трансформатором | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Дюбели распорные (ср. 4,20) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Трансформатор однофазный 220/12В мощностью 0,25 кВА. ОСВМ-0,25-ОМ5 ТУ16-517.851-76 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ящик с выключателем и клеммником, ~380 В, 50 Гц, 10А, IP54 ЯВШ-С-25 УХЛ3 ТУ 16-536.024-75 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.6 | Монтаж ящика с блоком "предохранитель-выключатель", устанавливаемого на конструкции на полу | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Дюбели распорные (ср. 4,20) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 4,20) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,20) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 4,20) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ящик силовой однолинейный с блоком предохранитель-выключатель, IP54, плавкая вставка 100А. ЯБПВУ-1М У3 ТУ 3434-101-01411521-2002 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.7 | Монтаж коробок из алюминиевого сплава с зажимами с присоединением к зажимам 334 жил проводов или кабелей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Hитки швейные (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Болты с гайками (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Вазелин технический (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,80) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Краска (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,80) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Шпагат бумажный (ср. 3,80) | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,80) | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.10.2.8 | Комплексная прокладка и расключение внутриплощадочной кабельной сети 0,4/10 кВ (ЭС1). Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская». Этап 5.4 | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
1 | Hитки швейные (ср. 3,90) | кг | 1
2 | Hитки швейные (ср. 4,20) | кг | 1
3 | Бензин авиационный Б-70 (ср. 4,00) | т | 1
4 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей У136Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | шт | 1
5 | Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В У134Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | шт | 1
6 | Бирка маркировочная для силовых кабелей свыше 1000В У135Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 | 100 шт | 1
7 | Бирки-оконцеватели (ср. 3,90) | 100 шт | 1
8 | Бирки-оконцеватели (ср. 4,20) | 100 шт | 1
9 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, горячеоцинкованный, код CM020860HDZ М8х60 | шт | 1
10 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, горячеоцинкованный, код CM020870HDZ М8х70 | шт. | 1
11 | Болты с гайками (ср. 3,80) | кг | 1
12 | Болты с гайками (ср. 3,90) | кг | 1
13 | Болты с гайками (ср. 4,00) | кг | 1
14 | Болты с гайками (ср. 4,20) | кг | 1
15 | Вазелин технический (ср. 3,90) | кг | 1
16 | Вазелин технический (ср. 4,20) | кг | 1
17 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм (ср. 3,80) | т | 1
18 | Втулки изолирующие (ср. 3,80) | шт | 1
19 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная, код СМ100800HDZ М8 | шт | 1
20 | Гайки установочные заземляющие (ср. 3,80) | 100 шт | 1
21 | Гидроизол (ср. 2,90) | м2 | 1
22 | Гильзы соединительные медные ГМ120 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
23 | Гильзы соединительные медные ГМ35 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
24 | Гильзы соединительные медные ГМ70 (ср. 4,00) | 100 шт | 1
25 | Дюбели распорные (ср. 3,90) | 100 шт | 1
26 | Дюбели распорные с гайкой (ср. 4,00) | 100 шт | 1
27 | Жир паяльный (ср. 4,00) | кг | 1
28 | Заглушки (ср. 3,80) | 10 шт | 1
29 | Кабель 10х1,5 КВВГнг(А)-LS ТУ 3563-018-59680332-2011 | км | 1
30 | Кабель 19х1,5 КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | 1000 м | 1
31 | Кабель 3х16мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | 1000м | 1
32 | Кабель 3х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
33 | Кабель 3х2,5ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
34 | Кабель 3х4ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
35 | Кабель 3х6ок-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | м | 1
36 | Кабель 3х70/35-10 ПвБВнг(А)-ХЛ ГОСТ Р 55025-2012 | м | 1
37 | Кабель 3х95мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
38 | Кабель 4х1,5 КВБбШвнг(А)-ХЛ ТУ 3563-018-59680332-2011 | км | 1
39 | Кабель 4х1,5 КВВГнг(А)-LS ТУ 3563-018-59680332-2011 | 1000м | 1
40 | Кабель 4х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
41 | Кабель 4х240мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
42 | Кабель 5х10ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
43 | Кабель 5х10ок-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
44 | Кабель 5х120мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
45 | Кабель 5х150мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
46 | Кабель 5х16мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
47 | Кабель 5х16ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
48 | Кабель 5х185мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
49 | Кабель 5х25мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
50 | Кабель 5х35мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | 1000м | 1
51 | Кабель 5х4ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
52 | Кабель 5х50мк-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
53 | Кабель 5х6ок-0,66 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
54 | Кабель 5х6ок-0,66 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
55 | Кабель 5х70мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
56 | Кабель 5х70ок-1 ВБШВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3500-025-59680332-2012 | 1000м | 1
57 | Кабель 5х95мс-1 ВБШвнг(А)-ХЛ ТУ 3500-020-59680332-2010 | км | 1
58 | Кнопка монтажная 3,5 (упаковка - 7500шт.). Артикул 019023 Кнопка 3,5 ТУ 36-2699-85 | 1000 шт. | 1
59 | Консоль BM на лоток с осн.400 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления S5 Combitech, BBM5040HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт. | 1
60 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,90) | т | 1
61 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 4,00) | т | 1
62 | Краска (ср. 3,90) | кг | 1
63 | Краска (ср. 4,00) | кг | 1
64 | Крепление приварное BSW-29 BSW2901 | шт | 1
65 | Крышка на лоток с заземлением осн.300 L3000, горячеоцинкованная, код 35525HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | м | 1
66 | Крышка на лоток с заземлением основание 200 L2000, горячеоцинкованная S5 Combitech, Код 35514HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт. | 1
67 | Лак битумный БТ-123 (ср. 4,00) | т | 1
68 | Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,90) | кг | 1
69 | Лаки канифольные КФ-965 (ср. 4,20) | т | 1
70 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,90) | кг | 1
71 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,00) | кг | 1
72 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 4,20) | кг | 1
73 | Лента К226 (ср. 4,00) | 100 м | 1
74 | Лента К226 (ср. 4,20) | 100 м | 1
75 | Лента ФУМ (ср. 3,80) | кг | 1
76 | Лоток неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления 100х300х3000 35104HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 | шт | 1
77 | Лоток неперфорированный, горячее цинкование погружением после изготовления 80х200х2000 S5 Combitech, 35054HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 | шт | 1
78 | Металлорукав типа Р2 с неразъемной арматурой метрической внутренней резьбой из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением, диаметром условного прохода 25мм, длиной 2000мм, исполнение У, категории 1 Р2-Ц-А-25-2000-У1 ТУ 4833-019-29124208-00 | шт. | 1
79 | Металлорукав типа Р2 с неразъемной арматурой метрической внутренней резьбой из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением, диаметром условного прохода 32мм, длиной 2000мм, исполнение У, категории 1 Р2-Ц-А-32-2000-У1 ТУ 4833-019-29124208-00 | м | 1
80 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 3ПКВТп-10-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
81 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
82 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
83 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 . Масса-1,15кг | шт. | 1
84 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
85 | Муфта концевая термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
86 | Муфта оцинкованная Ду25 25-Ц ГОСТ 8966-75 | шт. | 1
87 | Муфта оцинкованная Ду32 ГОСТ 8966-75, | шт | 1
88 | Муфта соединительная для 5-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ 5ПСттнг(Б)-LS-4/10 ТУ 3599-005-29103293-2008 | шт. | 1
89 | Муфта соединительная Ду до 100 мм (ср. 3,80) | шт | 1
90 | Муфта соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней и без брони с пластмассовой изоляцией, сечением 1,5-6мм2 МСК-1 ТУ3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
91 | Муфта соединительная не распространяющая горение для 5 жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1 кВ 5ПСтБнг-LS-в-35/50 ТУ 3599-012-04001953-2004 | шт | 1
92 | Муфта соединительная не распространяющая горение для 5-х жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1 кВ 5ПСтБнг-LS-в-10/25 ТУ 3599-012-04001953-2004 | шт. | 1
93 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
94 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт. | 1
95 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 4ПСТ-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
96 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
97 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ роней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение 5ПСТ(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
98 | Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией ПСТк (4-14) х 1,5-2,5 (КВТ) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
99 | Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 | шт | 1
100 | Муфта хризотилцементная безнапорная с условным проходом 100 мм и длиной 150 мм БНМ 100-150 ГОСТ 31416-2009 | шт | 1
101 | Парафин нефтяной твердый П-3 (ср. 4,00) | т | 1
102 | Патрубки вводные У447 (ср. 3,80) | 10 шт | 1
103 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,80) | шт | 1
104 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,90) | шт | 1
105 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-85 (ср. 4,00) | м3 | 1
106 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта (ср. 2,90) | м3 | 1
107 | П-образный профиль PSM, L 2200, горячеоцинкованный ВРМ2922HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 . Масса-3,61кг | шт. | 1
108 | П-образный профиль PSM, длиной 1200 мм, толщ. 2,5 мм, горячеоцинкованный ВРМ2912HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
109 | П-образный профиль PSM, длиной 1800 мм, толщ. 2,5 мм, горячеоцинкованный ВРМ2918HDZ, ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
110 | Припои марки ПОС30 оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках (ср. 4,00) | т | 1
111 | Припои марки ПОС30 оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках (ср. 4,20) | т | 1
112 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2 (ср. 4,00) | т | 1
113 | Проволока 3-2Ц-II ГОСТ 3282-74 | т | 1
114 | Пропан-бутан, смесь техническая (ср. 4,00) | кг | 1
115 | Профиль П-образный, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2904HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
116 | Профиль П-образный, L600, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2906HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
117 | Профиль П-образный, L800, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, код ВРМ2908HDZ PSM ТУ 3449-032-47022248-2012 | шт. | 1
118 | Раствор готовый кладочный цементный М200 (ср. 3,80) | м3 | 1
119 | Раствор готовый кладочный цементный М50 (ср. 2,90) | м3 | 1
120 | Скоба с гальванопокрытием S2,0 К143 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 | шт | 1
121 | Скоба с гальванопокрытием S2,0 К145 У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 | шт | 1
122 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 3,80) | т | 1
123 | Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП (ср. 4,00) | т | 1
124 | Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм (ср. 4,00) | т | 1
125 | Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.) 4,8х300мм ТУ 2291-001-98178310-2015 | упаковка | 1
126 | Труба 25х2,8мм ГОСТ 3262-75 | т | 1
127 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 1
128 | Труба хризотилцементная безнапорная с условным проходом 100 мм и длиной 2950 мм БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1
129 | Трубка термоусадочная (цвет черный) ТУТ-50/20-1,5 ТУ 2245-002-75457705-2006 | м | 1
130 | Трубы асбестоцементные безнапорные, ГОСТ 183980, диаметр 100мм (ср. 2,90) | м | 1
131 | Узел крепления, 6 клиц кабельных красного цвета, комплектно с метизами УКР-3-УХЛ1 ТУ3464-008-40886670-2008 | шт | 1
132 | Цемент М-500, кулевой (мешки по 50 кг), ГОСТ 10178-85 (ср. 4,00) | т | 1
133 | Швеллер перфорированный оцинкованный лист (толщина покрытия 10 -18 мкм) S2,0 К240 УТ1,5, ТУ 3449-016-01394366-2004 | шт | 1
134 | Шпагат бумажный (ср. 3,90) | кг | 1
135 | Шпагат бумажный (ср. 4,20) | кг | 1
136 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм (ср. 4,00) | т | 1
137 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,80) | т | 1
138 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,90) | т | 1
139 | Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 4,00) | т | 1
4.10.2.9 | Монтаж постов управления кнопочных, взрывозащищенных | шт | 1 | 6538.99 | 6538.99 |  | 4-64-2РИ-3(55,176); |  |  |  | 0
| Лак электроизоляционный 318 (ср. 3,90) | кг | 1
| Шпагат бумажный (ср. 3,90) | кг | 1
| Краска (ср. 3,90) | кг | 1
| Hитки швейные (ср. 3,90) | кг | 1
| Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм (ср. 3,90) | кг | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,90) | 100 шт | 1
| Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А (ср. 3,90) | т | 1
| Болты с гайками (ср. 3,90) | кг | 1
| Бирки-оконцеватели (ср. 3,90) | 100 шт | 1
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т (ср. 3,90) | т | 1
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (ср. 3,90) | шт | 1
| Вазелин технический (ср. 3,90) | кг | 1
| Пост управления взрывозащищенный кнопочный. ПВК-13 ХЛ1 ТУ 16-89ИМШБ.642254.017ТУ | шт | 1
4.10.2.10 | Прокладка и присоединение проводников заземляющих медных, изолированных, с установкой наконечников | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Дюбели распорные (ср. 3,80) | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 25-8-8-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 35-10-9-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 | шт | 1
| Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой 16-8-6-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 | шт. | 1
| Провод 1х10,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000 м | 1
| Провод 1х16,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 . Масса-0,235кг | м | 1
| Провод 1х25,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000м | 1
| Провод 1х6,0 ПуГВ-ХЛ ТУ 3500-022-59680332-2011 | 1000 м | 1
| Итого |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главе 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главам 1-7 на период составления документации в ценах 2014 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Итого по главам 1-7 без учета стоимости давальческих материалов (ОПИ) на период составления документации в ценах 2014 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Кприв =2,0635 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 в ценах на период окончания работ года с учетом К прив. (за исключением стоимости "давальческих материалов" (ОПИ)) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0