{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Список СИ","Журнал приёмки СИ","Журнал выданных свидетельств","Журнал выданных извещений","Лист 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Список СИ","index":0,"n_rows":159,"n_cols":21,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,7,1],[8,1,13,1],[14,1,19,1],[20,1,25,1],[26,1,31,1],[32,1,37,1],[38,1,43,1],[44,1,49,1],[50,1,55,1],[56,1,61,1],[62,1,67,1],[68,1,73,1],[74,1,79,1],[80,1,85,1],[86,1,91,1],[92,1,97,1],[98,1,103,1],[104,1,109,1],[110,1,115,1],[116,1,121,1],[122,1,127,1],[128,1,133,1],[134,1,139,1],[140,1,145,1],[146,1,151,1],[152,1,157,1],[158,1,163,1],[128,5,133,5],[128,2,133,2],[134,2,139,2],[140,2,145,2],[92,6,97,6],[92,7,97,7],[92,8,97,8],[92,9,97,9],[92,10,97,10],[44,10,49,10],[44,11,49,11],[44,12,49,12],[38,11,43,11],[38,12,43,12],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,4,7,4],[158,16,163,16],[158,18,163,18],[158,19,163,19],[158,20,163,20],[158,21,163,21],[152,20,157,20],[152,21,157,21],[158,0,163,0],[158,3,163,3],[158,4,163,4],[158,5,163,5],[158,6,163,6],[158,7,163,7],[158,8,163,8],[158,9,163,9],[158,10,163,10],[158,11,163,11],[158,12,163,12],[158,14,163,14],[158,15,163,15],[152,14,157,14],[152,15,157,15],[152,16,157,16],[152,18,157,18],[152,19,157,19],[146,18,151,18],[146,19,151,19],[146,20,151,20],[146,21,151,21],[152,0,157,0],[152,3,157,3],[152,4,157,4],[152,5,157,5],[152,6,157,6],[152,7,157,7],[152,8,157,8],[152,9,157,9],[152,10,157,10],[152,11,157,11],[152,12,157,12],[146,11,151,11],[146,12,151,12],[146,14,151,14],[146,15,151,15],[146,16,151,16],[146,6,151,6],[146,7,151,7],[146,8,151,8],[146,9,151,9],[146,10,151,10],[146,0,151,0],[146,3,151,3],[146,4,151,4],[146,5,151,5],[146,2,151,2],[152,2,157,2],[158,2,163,2],[146,17,151,17],[152,17,157,17],[158,17,163,17],[140,16,145,16],[140,18,145,18],[140,19,145,19],[140,20,145,20],[140,21,145,21],[140,17,145,17],[134,20,139,20],[134,21,139,21],[140,0,145,0],[140,3,145,3],[140,4,145,4],[140,5,145,5],[140,6,145,6],[140,7,145,7],[140,8,145,8],[140,9,145,9],[140,10,145,10],[140,11,145,11],[140,12,145,12],[140,14,145,14],[140,15,145,15],[134,14,139,14],[134,15,139,15],[134,16,139,16],[134,18,139,18],[134,19,139,19],[128,18,133,18],[128,19,133,19],[128,20,133,20],[128,21,133,21],[134,0,139,0],[134,3,139,3],[134,4,139,4],[134,5,139,5],[134,6,139,6],[134,7,139,7],[134,8,139,8],[134,9,139,9],[134,10,139,10],[134,11,139,11],[134,12,139,12],[128,11,133,11],[128,12,133,12],[128,14,133,14],[128,15,133,15],[128,16,133,16],[128,6,133,6],[128,7,133,7],[128,8,133,8],[128,9,133,9],[128,10,133,10],[128,0,133,0],[128,3,133,3],[128,4,133,4],[128,17,133,17],[134,17,139,17],[122,16,127,16],[122,18,127,18],[122,19,127,19],[122,20,127,20],[122,21,127,21],[116,20,121,20],[116,21,121,21],[122,0,127,0],[122,3,127,3],[122,4,127,4],[122,5,127,5],[122,6,127,6],[122,7,127,7],[122,8,127,8],[122,9,127,9],[122,10,127,10],[122,11,127,11],[122,12,127,12],[122,14,127,14],[122,15,127,15],[116,14,121,14],[116,15,121,15],[116,16,121,16],[116,18,121,18],[116,19,121,19],[110,18,115,18],[110,19,115,19],[110,20,115,20],[110,21,115,21],[116,0,121,0],[116,3,121,3],[116,4,121,4],[116,5,121,5],[116,6,121,6],[116,7,121,7],[116,8,121,8],[116,9,121,9],[116,10,121,10],[116,11,121,11],[116,12,121,12],[110,11,115,11],[110,12,115,12],[110,14,115,14],[110,15,115,15],[110,16,115,16],[110,6,115,6],[110,7,115,7],[110,8,115,8],[110,9,115,9],[110,10,115,10],[110,0,115,0],[110,3,115,3],[110,4,115,4],[110,5,115,5],[110,2,115,2],[116,2,121,2],[122,2,127,2],[110,17,115,17],[116,17,121,17],[122,17,127,17],[104,16,109,16],[104,18,109,18],[104,19,109,19],[104,20,109,20],[104,21,109,21],[104,17,109,17],[98,20,103,20],[98,21,103,21],[104,0,109,0],[104,3,109,3],[104,4,109,4],[104,5,109,5],[104,6,109,6],[104,7,109,7],[104,8,109,8],[104,9,109,9],[104,10,109,10],[104,11,109,11],[104,12,109,12],[104,14,109,14],[104,15,109,15],[98,14,103,14],[98,15,103,15],[98,16,103,16],[98,18,103,18],[98,19,103,19],[92,18,97,18],[92,19,97,19],[92,20,97,20],[92,21,97,21],[98,0,103,0],[98,3,103,3],[98,4,103,4],[98,5,103,5],[98,6,103,6],[98,7,103,7],[98,8,103,8],[98,9,103,9],[98,10,103,10],[98,11,103,11],[98,12,103,12],[92,11,97,11],[92,12,97,12],[92,14,97,14],[92,15,97,15],[92,16,97,16],[92,0,97,0],[92,3,97,3],[92,4,97,4],[92,5,97,5],[92,2,97,2],[98,2,103,2],[104,2,109,2],[92,17,97,17],[98,17,103,17],[86,16,91,16],[86,18,91,18],[86,19,91,19],[86,20,91,20],[86,21,91,21],[80,20,85,20],[80,21,85,21],[86,0,91,0],[86,3,91,3],[86,4,91,4],[86,5,91,5],[86,6,91,6],[86,7,91,7],[86,8,91,8],[86,9,91,9],[86,10,91,10],[86,11,91,11],[86,12,91,12],[86,14,91,14],[86,15,91,15],[80,14,85,14],[80,15,85,15],[80,16,85,16],[80,18,85,18],[80,19,85,19],[74,18,79,18],[74,19,79,19],[74,20,79,20],[74,21,79,21],[80,0,85,0],[80,3,85,3],[80,4,85,4],[80,5,85,5],[80,6,85,6],[80,7,85,7],[80,8,85,8],[80,9,85,9],[80,10,85,10],[80,11,85,11],[80,12,85,12],[74,11,79,11],[74,12,79,12],[74,14,79,14],[74,15,79,15],[74,16,79,16],[74,6,79,6],[74,7,79,7],[74,8,79,8],[74,9,79,9],[74,10,79,10],[74,0,79,0],[74,3,79,3],[74,4,79,4],[74,5,79,5],[74,2,79,2],[80,2,85,2],[86,2,91,2],[74,17,79,17],[80,17,85,17],[86,17,91,17],[68,16,73,16],[68,18,73,18],[68,19,73,19],[68,20,73,20],[68,21,73,21],[68,17,73,17],[62,20,67,20],[62,21,67,21],[68,0,73,0],[68,3,73,3],[68,4,73,4],[68,5,73,5],[68,6,73,6],[68,7,73,7],[68,8,73,8],[68,9,73,9],[68,10,73,10],[68,11,73,11],[68,12,73,12],[68,14,73,14],[68,15,73,15],[62,14,67,14],[62,15,67,15],[62,16,67,16],[62,18,67,18],[62,19,67,19],[56,18,61,18],[56,19,61,19],[56,20,61,20],[56,21,61,21],[62,0,67,0],[62,3,67,3],[62,6,67,6],[62,7,67,7],[62,8,67,8],[62,9,67,9],[62,10,67,10],[62,11,67,11],[62,12,67,12],[56,11,61,11],[56,12,61,12],[56,14,61,14],[56,15,61,15],[56,16,61,16],[56,6,61,6],[56,7,61,7],[56,8,61,8],[56,9,61,9],[56,10,61,10],[56,0,61,0],[56,3,61,3],[56,2,61,2],[62,2,67,2],[68,2,73,2],[56,17,61,17],[62,17,67,17],[50,16,55,16],[50,18,55,18],[50,19,55,19],[50,20,55,20],[50,21,55,21],[44,20,49,20],[44,21,49,21],[50,0,55,0],[50,3,55,3],[50,6,55,6],[50,7,55,7],[50,8,55,8],[50,9,55,9],[50,10,55,10],[50,11,55,11],[50,12,55,12],[50,14,55,14],[50,15,55,15],[44,14,49,14],[44,15,49,15],[44,16,49,16],[44,18,49,18],[44,19,49,19],[38,18,43,18],[38,19,43,19],[38,20,43,20],[38,21,43,21],[44,0,49,0],[44,3,49,3],[44,6,49,6],[44,7,49,7],[44,8,49,8],[44,9,49,9],[38,14,43,14],[38,15,43,15],[38,16,43,16],[38,6,43,6],[38,7,43,7],[38,8,43,8],[38,9,43,9],[38,10,43,10],[38,0,43,0],[38,3,43,3],[38,2,43,2],[44,2,49,2],[50,2,55,2],[38,17,43,17],[44,17,49,17],[50,17,55,17],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[54,4,55,4],[32,16,37,16],[32,18,37,18],[32,19,37,19],[32,20,37,20],[32,21,37,21],[32,17,37,17],[26,20,31,20],[26,21,31,21],[32,0,37,0],[32,3,37,3],[32,6,37,6],[32,7,37,7],[26,19,31,19],[20,18,25,18],[20,19,25,19],[20,20,25,20],[20,21,25,21],[26,0,31,0],[26,3,31,3],[26,6,31,6],[26,7,31,7],[26,8,31,8],[26,9,31,9],[26,10,31,10],[26,11,31,11],[26,12,31,12],[20,11,25,11],[20,12,25,12],[20,14,25,14],[20,15,25,15],[20,16,25,16],[20,6,25,6],[20,7,25,7],[20,8,25,8],[20,9,25,9],[20,10,25,10],[20,0,25,0],[20,3,25,3],[20,2,25,2],[26,2,31,2],[32,2,37,2],[20,17,25,17],[26,17,31,17],[0,2,1,2],[14,0,19,0],[14,3,19,3],[14,6,19,6],[14,7,19,7],[14,8,19,8],[14,9,19,9],[14,10,19,10],[14,11,19,11],[14,12,19,12],[14,14,19,14],[14,15,19,15],[8,14,13,14],[8,15,13,15],[8,16,13,16],[8,18,13,18],[8,19,13,19],[2,18,7,18],[2,19,7,19],[2,20,7,20],[2,21,7,21],[8,0,13,0],[8,3,13,3],[8,6,13,6],[8,7,13,7],[8,8,13,8],[8,9,13,9],[8,10,13,10],[8,11,13,11],[8,12,13,12],[2,11,7,11],[2,12,7,12],[2,14,7,14],[2,15,7,15],[2,16,7,16],[2,6,7,6],[2,7,7,7],[2,8,7,8],[2,9,7,9],[2,10,7,10],[2,2,7,2],[8,2,13,2],[14,2,19,2],[2,0,7,0],[2,3,7,3],[2,17,7,17],[8,17,13,17],[14,17,19,17],[14,16,19,16],[14,18,19,18],[14,19,19,19],[14,20,19,20],[14,21,19,21],[8,20,13,20],[8,21,13,21],[32,8,37,8],[32,9,37,9],[32,10,37,10],[32,11,37,11],[32,12,37,12],[32,14,37,14],[32,15,37,15],[26,14,31,14],[26,15,31,15],[26,16,31,16],[26,18,31,18],[1,4,1,5],[0,15,1,16],[0,20,1,21],[0,17,1,17],[0,0,1,0],[0,4,0,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,1,1,1],[0,18,1,19],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,3,1,3],[54,5,55,5],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[6,5,7,5],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[38,4,39,4],[38,5,39,5]]}
["№ \nп/п","Дата поступления СИ на поверку","Филиал","Наименование, тип СИ","Метрологические хорактеристики",null,null,"Заводской (инвентарный) \nномер СИ","Год изготовления","№\nГос. реест СИ","МПИ","Методика поверки","Дата поверки","Эталоны примениемые при поверки","№\nЗаписи из ФГИС АРШИН","№ Протокола",null,"Результат поверки","№ Свидетельста",null,"№ Извещения"]
[null,null,null,null,"Диапазон измерения",null,"к.т."]
[1,"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906255,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-20","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",2,"Годен","Н-",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[2,"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906254,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-20","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",3,"Годен","Н-",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A9+1","v":3},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906253,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-20","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",4,"Годен","Н-",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A15+1","v":4},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906256,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-20","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",5,"Годен","Н-",5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A21+1","v":5},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906243,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-20","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",6,"Годен","Н-",6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A27+1","v":6},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906232,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",7,"Годен","Н-",7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A33+1","v":7},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906257,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",8,"Годен","Н-",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A39+1","v":8},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906258,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",9,"Годен","Н-",9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A45+1","v":9},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906237,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",10,"Годен","Н-",10]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A51+1","v":10},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906259,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",11,"Годен","Н-",11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A57+1","v":11},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"","ΔР – 10000","кгс/м²",0.1,110906236,2011,"15646-08",12,"КРАУ 1.456.001 МИ","2022-06-21","3.2.ВЧЮ.1711.2013",null,"Н-",12,"Годен","Н-",12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1760.2013"]
[null,null,null,null,"Р – 160","кгс/см²",null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018"]
[]
[null,null,null,null,"-40…50","°C"]
[]
[{"$f":"A63+1","v":12},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,2826,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",13,"Годен","Н-",13]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A69+1","v":13},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9126,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",14,"Годен","Н-",14]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A75+1","v":14},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9107,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",15,"Годен","Н-",15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A81+1","v":15},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9122,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",16,"Годен","Н-",16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A87+1","v":16},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9103,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",17,"Годен","Н-",17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A93+1","v":17},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9130,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",18,"Годен","Н-",18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A99+1","v":18},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,9121,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",19,"Годен","Н-",19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A105+1","v":19},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,2838,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",20,"Годен","Н-",20]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A111+1","v":20},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,2836,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",21,"Годен","Н-",221]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A117+1","v":21},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р","-50…+100","°C",1,1452,2012,"46078-11",36,"МП 46078-11","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1905.2018",null,"Н-",22,"Годен","Н-",22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A123+1","v":22},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Преобразователь (датчик) давления  типа ST3000, модификация STG 944","0...2,5","МПа",0.1,"010410523085078",null,"14250-00",12,"Преобразователи давления и рахности давления измерительные ST 3000 производства фирмы Honeywell, СШФ, Франция. Методика поверки.","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1800.2013",null,"Н-",23,"Годен","Н-",23]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A129+1","v":23},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Преобразователь (датчик) перепада давления  типа ST3000, модификация STD 924","0…100","кПа",0.1,"с3187648002005",null,"14250-00",12,"Преобразователи давления и рахности давления измерительные ST 3000 производства фирмы Honeywell, СШФ, Франция. Методика поверки.","2022-06-22","3.2.ВЧЮ.1800.2013",null,"Н-",24,"Годен","Н-",24]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A135+1","v":24},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Манометр скважинный автономный Микон-107","0...160","кгс/см²","±0,15%",11830,null,"19336-09",12,null,null,null,null,"Н-",40,null,"Н-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A141+1","v":25},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Манометр скважинный автономный Микон-107","0...160","кгс/см²","±0,15%",11872,null,"19336-09",12,null,null,null,null,"Н-",41,null,"Н-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A147+1","v":26},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Манометр-термометр устьевой УМТ-01-25","0...250","кгс/см²","±0,15%",2560,null,"54869-13",12,null,null,null,null,"Н-",42,null,"Н-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"A153+1","v":27},"2022-06-17","\"УПХГ\"","Манометр-термометр устьевой УМТ-01-25","0...250","кгс/см²","±0,15%",1220,null,"54869-13",12,null,null,null,null,"Н-",43,null,"Н-"]

{"sheet":"Журнал приёмки СИ","index":1,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[273,10,274,11],[273,12,274,12],[275,4,276,4],[275,5,276,5],[275,9,278,9],[275,12,276,12],[276,7,278,7],[276,10,278,11],[277,4,278,4],[277,5,278,5],[277,12,278,12],[273,5,274,5],[273,6,278,6],[273,7,275,7],[273,8,278,8],[273,9,274,9],[273,0,278,0],[273,1,278,1],[273,2,278,2],[273,3,278,3],[273,4,274,4],[267,10,268,11],[267,12,268,12],[269,4,270,4],[269,5,270,5],[269,9,272,9],[269,12,270,12],[270,7,272,7],[270,10,272,11],[271,4,272,4],[271,5,272,5],[271,12,272,12],[267,5,268,5],[267,6,272,6],[267,7,269,7],[267,8,272,8],[267,9,268,9],[267,0,272,0],[267,1,272,1],[267,2,272,2],[267,3,272,3],[267,4,268,4],[261,10,262,11],[261,12,262,12],[263,4,264,4],[263,5,264,5],[263,9,266,9],[263,12,264,12],[264,7,266,7],[264,10,266,11],[265,4,266,4],[265,5,266,5],[265,12,266,12],[261,5,262,5],[261,6,266,6],[261,7,263,7],[261,8,266,8],[261,9,262,9],[261,0,266,0],[261,1,266,1],[261,2,266,2],[261,3,266,3],[261,4,262,4],[255,10,256,11],[255,12,256,12],[257,4,258,4],[257,5,258,5],[257,9,260,9],[257,12,258,12],[258,7,260,7],[258,10,260,11],[259,4,260,4],[259,5,260,5],[259,12,260,12],[255,5,256,5],[255,6,260,6],[255,7,257,7],[255,8,260,8],[255,9,256,9],[255,0,260,0],[255,1,260,1],[255,2,260,2],[255,3,260,3],[255,4,256,4],[249,10,250,11],[249,12,250,12],[251,4,252,4],[251,5,252,5],[251,9,254,9],[251,12,252,12],[252,7,254,7],[252,10,254,11],[253,4,254,4],[253,5,254,5],[253,12,254,12],[249,5,250,5],[249,6,254,6],[249,7,251,7],[249,8,254,8],[249,9,250,9],[249,0,254,0],[249,1,254,1],[249,2,254,2],[249,3,254,3],[249,4,250,4],[243,10,244,11],[243,12,244,12],[245,4,246,4],[245,5,246,5],[245,9,248,9],[245,12,246,12],[246,7,248,7],[246,10,248,11],[247,4,248,4],[247,5,248,5],[247,12,248,12],[243,5,244,5],[243,6,248,6],[243,7,245,7],[243,8,248,8],[243,9,244,9],[243,0,248,0],[243,1,248,1],[243,2,248,2],[243,3,248,3],[243,4,244,4],[237,10,238,11],[237,12,238,12],[239,4,240,4],[239,5,240,5],[239,9,242,9],[239,12,240,12],[240,7,242,7],[240,10,242,11],[241,4,242,4],[241,5,242,5],[241,12,242,12],[237,5,238,5],[237,6,242,6],[237,7,239,7],[237,8,242,8],[237,9,238,9],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[237,2,242,2],[237,3,242,3],[237,4,238,4],[231,10,232,11],[231,12,232,12],[233,4,234,4],[233,5,234,5],[233,9,236,9],[233,12,234,12],[234,7,236,7],[234,10,236,11],[235,4,236,4],[235,5,236,5],[235,12,236,12],[231,5,232,5],[231,6,236,6],[231,7,233,7],[231,8,236,8],[231,9,232,9],[231,0,236,0],[231,1,236,1],[231,2,236,2],[231,3,236,3],[231,4,232,4],[225,10,226,11],[225,12,226,12],[227,4,228,4],[227,5,228,5],[227,9,230,9],[227,12,228,12],[228,7,230,7],[228,10,230,11],[229,4,230,4],[229,5,230,5],[229,12,230,12],[225,5,226,5],[225,6,230,6],[225,7,227,7],[225,8,230,8],[225,9,226,9],[225,0,230,0],[225,1,230,1],[225,2,230,2],[225,3,230,3],[225,4,226,4],[219,10,220,11],[219,12,220,12],[221,4,222,4],[221,5,222,5],[221,9,224,9],[221,12,222,12],[222,7,224,7],[222,10,224,11],[223,4,224,4],[223,5,224,5],[223,12,224,12],[219,5,220,5],[219,6,224,6],[219,7,221,7],[219,8,224,8],[219,9,220,9],[219,0,224,0],[219,1,224,1],[219,2,224,2],[219,3,224,3],[219,4,220,4],[213,10,214,11],[213,12,214,12],[215,4,216,4],[215,5,216,5],[215,9,218,9],[215,12,216,12],[216,7,218,7],[216,10,218,11],[217,4,218,4],[217,5,218,5],[217,12,218,12],[213,5,214,5],[213,6,218,6],[213,7,215,7],[213,8,218,8],[213,9,214,9],[213,0,218,0],[213,1,218,1],[213,2,218,2],[213,3,218,3],[213,4,214,4],[207,10,208,11],[207,12,208,12],[209,4,210,4],[209,5,210,5],[209,9,212,9],[209,12,210,12],[210,7,212,7],[210,10,212,11],[211,4,212,4],[211,5,212,5],[211,12,212,12],[207,5,208,5],[207,6,212,6],[207,7,209,7],[207,8,212,8],[207,9,208,9],[207,0,212,0],[207,1,212,1],[207,2,212,2],[207,3,212,3],[207,4,208,4],[201,10,202,11],[201,12,202,12],[203,4,204,4],[203,5,204,5],[203,9,206,9],[203,12,204,12],[204,7,206,7],[204,10,206,11],[205,4,206,4],[205,5,206,5],[205,12,206,12],[201,5,202,5],[201,6,206,6],[201,7,203,7],[201,8,206,8],[201,9,202,9],[201,0,206,0],[201,1,206,1],[201,2,206,2],[201,3,206,3],[201,4,202,4],[195,10,196,11],[195,12,196,12],[197,4,198,4],[197,5,198,5],[197,9,200,9],[197,12,198,12],[198,7,200,7],[198,10,200,11],[199,4,200,4],[199,5,200,5],[199,12,200,12],[195,5,196,5],[195,6,200,6],[195,7,197,7],[195,8,200,8],[195,9,196,9],[195,0,200,0],[195,1,200,1],[195,2,200,2],[195,3,200,3],[195,4,196,4],[189,10,190,11],[189,12,190,12],[191,4,192,4],[191,5,192,5],[191,9,194,9],[191,12,192,12],[192,7,194,7],[192,10,194,11],[193,4,194,4],[193,5,194,5],[193,12,194,12],[189,5,190,5],[189,6,194,6],[189,7,191,7],[189,8,194,8],[189,9,190,9],[189,0,194,0],[189,1,194,1],[189,2,194,2],[189,3,194,3],[189,4,190,4],[183,10,184,11],[183,12,184,12],[185,4,186,4],[185,5,186,5],[185,9,188,9],[185,12,186,12],[186,7,188,7],[186,10,188,11],[187,4,188,4],[187,5,188,5],[187,12,188,12],[183,5,184,5],[183,6,188,6],[183,7,185,7],[183,8,188,8],[183,9,184,9],[183,0,188,0],[183,1,188,1],[183,2,188,2],[183,3,188,3],[183,4,184,4],[177,10,178,11],[177,12,178,12],[179,4,180,4],[179,5,180,5],[179,9,182,9],[179,12,180,12],[180,7,182,7],[180,10,182,11],[181,4,182,4],[181,5,182,5],[181,12,182,12],[177,5,178,5],[177,6,182,6],[177,7,179,7],[177,8,182,8],[177,9,178,9],[177,0,182,0],[177,1,182,1],[177,2,182,2],[177,3,182,3],[177,4,178,4],[171,10,172,11],[171,12,172,12],[173,4,174,4],[173,5,174,5],[173,9,176,9],[173,12,174,12],[174,7,176,7],[174,10,176,11],[175,4,176,4],[175,5,176,5],[175,12,176,12],[171,5,172,5],[171,6,176,6],[171,7,173,7],[171,8,176,8],[171,9,172,9],[171,0,176,0],[171,1,176,1],[171,2,176,2],[171,3,176,3],[171,4,172,4],[165,10,166,11],[165,12,166,12],[167,4,168,4],[167,5,168,5],[167,9,170,9],[167,12,168,12],[168,7,170,7],[168,10,170,11],[169,4,170,4],[169,5,170,5],[169,12,170,12],[165,5,166,5],[165,6,170,6],[165,7,167,7],[165,8,170,8],[165,9,166,9],[165,0,170,0],[165,1,170,1],[165,2,170,2],[165,3,170,3],[165,4,166,4],[159,10,160,11],[159,12,160,12],[161,4,162,4],[161,5,162,5],[161,9,164,9],[161,12,162,12],[162,7,164,7],[162,10,164,11],[163,4,164,4],[163,5,164,5],[163,12,164,12],[159,5,160,5],[159,6,164,6],[159,7,161,7],[159,8,164,8],[159,9,160,9],[159,0,164,0],[159,1,164,1],[159,2,164,2],[159,3,164,3],[159,4,160,4],[153,10,154,11],[153,12,154,12],[155,4,156,4],[155,5,156,5],[155,9,158,9],[155,12,156,12],[156,7,158,7],[156,10,158,11],[157,4,158,4],[157,5,158,5],[157,12,158,12],[153,5,154,5],[153,6,158,6],[153,7,155,7],[153,8,158,8],[153,9,154,9],[153,0,158,0],[153,1,158,1],[153,2,158,2],[153,3,158,3],[153,4,154,4],[147,10,148,11],[147,12,148,12],[149,4,150,4],[149,5,150,5],[149,9,152,9],[149,12,150,12],[150,7,152,7],[150,10,152,11],[151,4,152,4],[151,5,152,5],[151,12,152,12],[147,5,148,5],[147,6,152,6],[147,7,149,7],[147,8,152,8],[147,9,148,9],[147,0,152,0],[147,1,152,1],[147,2,152,2],[147,3,152,3],[147,4,148,4],[141,10,142,11],[141,12,142,12],[143,4,144,4],[143,5,144,5],[143,9,146,9],[143,12,144,12],[144,7,146,7],[144,10,146,11],[145,4,146,4],[145,5,146,5],[145,12,146,12],[141,5,142,5],[141,6,146,6],[141,7,143,7],[141,8,146,8],[141,9,142,9],[141,0,146,0],[141,1,146,1],[141,2,146,2],[141,3,146,3],[141,4,142,4],[135,10,136,11],[135,12,136,12],[137,4,138,4],[137,5,138,5],[137,9,140,9],[137,12,138,12],[138,7,140,7],[138,10,140,11],[139,4,140,4],[139,5,140,5],[139,12,140,12],[135,5,136,5],[135,6,140,6],[135,7,137,7],[135,8,140,8],[135,9,136,9],[135,0,140,0],[135,1,140,1],[135,2,140,2],[135,3,140,3],[135,4,136,4],[129,10,130,11],[129,12,130,12],[131,4,132,4],[131,5,132,5],[131,9,134,9],[131,12,132,12],[132,7,134,7],[132,10,134,11],[133,4,134,4],[133,5,134,5],[133,12,134,12],[129,5,130,5],[129,6,134,6],[129,7,131,7],[129,8,134,8],[129,9,130,9],[129,0,134,0],[129,1,134,1],[129,2,134,2],[129,3,134,3],[129,4,130,4],[123,10,124,11],[123,12,124,12],[125,4,126,4],[125,5,126,5],[125,9,128,9],[125,12,126,12],[126,7,128,7],[126,10,128,11],[127,4,128,4],[127,5,128,5],[127,12,128,12],[123,5,124,5],[123,6,128,6],[123,7,125,7],[123,8,128,8],[123,9,124,9],[123,0,128,0],[123,1,128,1],[123,2,128,2],[123,3,128,3],[123,4,124,4],[117,10,118,11],[117,12,118,12],[119,4,120,4],[119,5,120,5],[119,9,122,9],[119,12,120,12],[120,7,122,7],[120,10,122,11],[121,4,122,4],[121,5,122,5],[121,12,122,12],[117,5,118,5],[117,6,122,6],[117,7,119,7],[117,8,122,8],[117,9,118,9],[117,0,122,0],[117,1,122,1],[117,2,122,2],[117,3,122,3],[117,4,118,4],[111,10,112,11],[111,12,112,12],[113,4,114,4],[113,5,114,5],[113,9,116,9],[113,12,114,12],[114,7,116,7],[114,10,116,11],[115,4,116,4],[115,5,116,5],[115,12,116,12],[111,5,112,5],[111,6,116,6],[111,7,113,7],[111,8,116,8],[111,9,112,9],[111,0,116,0],[111,1,116,1],[111,2,116,2],[111,3,116,3],[111,4,112,4],[105,10,106,11],[105,12,106,12],[107,4,108,4],[107,5,108,5],[107,9,110,9],[107,12,108,12],[108,7,110,7],[108,10,110,11],[109,4,110,4],[109,5,110,5],[109,12,110,12],[105,5,106,5],[105,6,110,6],[105,7,107,7],[105,8,110,8],[105,9,106,9],[105,0,110,0],[105,1,110,1],[105,2,110,2],[105,3,110,3],[105,4,106,4],[99,10,100,11],[99,12,100,12],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[101,9,104,9],[101,12,102,12],[102,7,104,7],[102,10,104,11],[103,4,104,4],[103,5,104,5],[103,12,104,12],[99,5,100,5],[99,6,104,6],[99,7,101,7],[99,8,104,8],[99,9,100,9],[99,0,104,0],[99,1,104,1],[99,2,104,2],[99,3,104,3],[99,4,100,4],[93,10,94,11],[93,12,94,12],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[95,9,98,9],[95,12,96,12],[96,7,98,7],[96,10,98,11],[97,4,98,4],[97,5,98,5],[97,12,98,12],[93,5,94,5],[93,6,98,6],[93,7,95,7],[93,8,98,8],[93,9,94,9],[93,0,98,0],[93,1,98,1],[93,2,98,2],[93,3,98,3],[93,4,94,4],[87,10,88,11],[87,12,88,12],[89,4,90,4],[89,5,90,5],[89,9,92,9],[89,12,90,12],[90,7,92,7],[90,10,92,11],[91,4,92,4],[91,5,92,5],[91,12,92,12],[87,5,88,5],[87,6,92,6],[87,7,89,7],[87,8,92,8],[87,9,88,9],[87,0,92,0],[87,1,92,1],[87,2,92,2],[87,3,92,3],[87,4,88,4],[81,10,82,11],[81,12,82,12],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,9,86,9],[83,12,84,12],[84,7,86,7],[84,10,86,11],[85,4,86,4],[85,5,86,5],[85,12,86,12],[81,5,82,5],[81,6,86,6],[81,7,83,7],[81,8,86,8],[81,9,82,9],[81,0,86,0],[81,1,86,1],[81,2,86,2],[81,3,86,3],[81,4,82,4],[75,10,76,11],[75,12,76,12],[77,4,78,4],[77,5,78,5],[77,9,80,9],[77,12,78,12],[78,7,80,7],[78,10,80,11],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[79,12,80,12],[75,5,76,5],[75,6,80,6],[75,7,77,7],[75,8,80,8],[75,9,76,9],[75,0,80,0],[75,1,80,1],[75,2,80,2],[75,3,80,3],[75,4,76,4],[69,10,70,11],[69,12,70,12],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[71,9,74,9],[71,12,72,12],[72,7,74,7],[72,10,74,11],[73,4,74,4],[73,5,74,5],[73,12,74,12],[69,5,70,5],[69,6,74,6],[69,7,71,7],[69,8,74,8],[69,9,70,9],[69,0,74,0],[69,1,74,1],[69,2,74,2],[69,3,74,3],[69,4,70,4],[63,10,64,11],[63,12,64,12],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[65,9,68,9],[65,12,66,12],[66,7,68,7],[66,10,68,11],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[67,12,68,12],[63,5,64,5],[63,6,68,6],[63,7,65,7],[63,8,68,8],[63,9,64,9],[63,0,68,0],[63,1,68,1],[63,2,68,2],[63,3,68,3],[63,4,64,4],[57,10,58,11],[57,12,58,12],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[59,9,62,9],[59,12,60,12],[60,7,62,7],[60,10,62,11],[61,4,62,4],[61,5,62,5],[61,12,62,12],[57,5,58,5],[57,6,62,6],[57,7,59,7],[57,8,62,8],[57,9,58,9],[57,0,62,0],[57,1,62,1],[57,2,62,2],[57,3,62,3],[57,4,58,4],[51,10,52,11],[51,12,52,12],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[53,9,56,9],[53,12,54,12],[54,7,56,7],[54,10,56,11],[55,4,56,4],[55,5,56,5],[55,12,56,12],[51,5,52,5],[51,6,56,6],[51,7,53,7],[51,8,56,8],[51,9,52,9],[51,0,56,0],[51,1,56,1],[51,2,56,2],[51,3,56,3],[51,4,52,4],[45,10,46,11],[45,12,46,12],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,9,50,9],[47,12,48,12],[48,7,50,7],[48,10,50,11],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,12,50,12],[45,5,46,5],[45,6,50,6],[45,7,47,7],[45,8,50,8],[45,9,46,9],[45,0,50,0],[45,1,50,1],[45,2,50,2],[45,3,50,3],[45,4,46,4],[39,10,40,11],[39,12,40,12],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,9,44,9],[41,12,42,12],[42,7,44,7],[42,10,44,11],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,12,44,12],[39,5,40,5],[39,6,44,6],[39,7,41,7],[39,8,44,8],[39,9,40,9],[39,0,44,0],[39,1,44,1],[39,2,44,2],[39,3,44,3],[39,4,40,4],[33,10,34,11],[33,12,34,12],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,9,38,9],[35,12,36,12],[36,7,38,7],[36,10,38,11],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,12,38,12],[33,5,34,5],[33,6,38,6],[33,7,35,7],[33,8,38,8],[33,9,34,9],[33,0,38,0],[33,1,38,1],[33,2,38,2],[33,3,38,3],[33,4,34,4],[27,10,28,11],[27,12,28,12],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,9,32,9],[29,12,30,12],[30,7,32,7],[30,10,32,11],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,12,32,12],[27,5,28,5],[27,6,32,6],[27,7,29,7],[27,8,32,8],[27,9,28,9],[27,0,32,0],[27,1,32,1],[27,2,32,2],[27,3,32,3],[27,4,28,4],[21,10,22,11],[21,12,22,12],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,9,26,9],[23,12,24,12],[24,7,26,7],[24,10,26,11],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,12,26,12],[21,5,22,5],[21,6,26,6],[21,7,23,7],[21,8,26,8],[21,9,22,9],[21,0,26,0],[21,1,26,1],[21,2,26,2],[21,3,26,3],[21,4,22,4],[15,10,16,11],[15,12,16,12],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,9,20,9],[17,12,18,12],[18,7,20,7],[18,10,20,11],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,12,20,12],[15,5,16,5],[15,6,20,6],[15,7,17,7],[15,8,20,8],[15,9,16,9],[15,0,20,0],[15,1,20,1],[15,2,20,2],[15,3,20,3],[15,4,16,4],[0,12,1,12],[2,10,2,11],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,1,11],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,7,5,7],[3,6,8,6],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,4,4,4],[5,4,6,4],[7,4,8,4],[3,5,4,5],[5,5,6,5],[7,5,8,5],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[9,3,14,3],[9,4,10,4],[11,4,12,4],[13,4,14,4],[9,6,14,6],[9,8,14,8],[12,7,14,7],[12,10,14,11],[9,5,10,5],[11,5,12,5],[13,5,14,5],[13,12,14,12],[6,7,8,7],[3,9,4,9],[3,12,4,12],[5,9,8,9],[5,12,6,12],[7,12,8,12],[3,10,4,11],[6,10,8,11],[9,7,11,7],[9,9,10,9],[9,10,10,11],[9,12,10,12],[11,9,14,9],[11,12,12,12],[3,8,8,8]]}
["№ п/п","Дата поступления СИ на поверку","Наименование СИ","Заводской (инвентарный) \nномер СИ","Метрологические характеристики",null,null,"Заказчик","Подпись лица, принявшего СИ","Дата поверки, ФИО поверителя","Резульат поверки\n(№ протокола, клеймо)",null,"Дата выдачи СИ, ФИО, подпись получателя"]
[null,null,null,null,"Диапазон измерения",null,"Класс точности"]
[1,2,3,4,5,null,6,7,8,9,10,null,11]
[1,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[2,{"$f":"'Список СИ'!B3","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D3","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H3","v":110906255},{"$f":"'Список СИ'!E3","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F3","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G3","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M3","v":"2022-06-20"},{"$f":"'Список СИ'!R3","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E5","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F5","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P3","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q3","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C3","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E7","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F7","v":"°C"}]
[]
[3,{"$f":"'Список СИ'!B9","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D9","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H9","v":110906254},{"$f":"'Список СИ'!E9","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F9","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G9","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M9","v":"2022-06-20"},{"$f":"'Список СИ'!R9","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E11","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F11","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P9","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q9","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C9","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E13","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F13","v":"°C"}]
[]
[4,{"$f":"'Список СИ'!B15","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D15","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H15","v":110906253},{"$f":"'Список СИ'!E15","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F15","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G15","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M15","v":"2022-06-20"},{"$f":"'Список СИ'!R15","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E17","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F17","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P15","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q15","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C15","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E19","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F19","v":"°C"}]
[]
[5,{"$f":"'Список СИ'!B21","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D21","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H21","v":110906256},{"$f":"'Список СИ'!E21","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F21","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G21","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M21","v":"2022-06-20"},{"$f":"'Список СИ'!R21","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E23","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F23","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P21","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q21","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C21","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E25","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F25","v":"°C"}]
[]
[6,{"$f":"'Список СИ'!B27","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D27","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H27","v":110906243},{"$f":"'Список СИ'!E27","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F27","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G27","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M27","v":"2022-06-20"},{"$f":"'Список СИ'!R27","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E29","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F29","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P27","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q27","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C27","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E31","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F31","v":"°C"}]
[]
[7,{"$f":"'Список СИ'!B33","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D33","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H33","v":110906232},{"$f":"'Список СИ'!E33","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F33","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G33","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M33","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R33","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E35","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F35","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P33","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q33","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C33","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E37","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F37","v":"°C"}]
[]
[8,{"$f":"'Список СИ'!B39","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D39","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H39","v":110906257},{"$f":"'Список СИ'!E39","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F39","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G39","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M39","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R39","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E41","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F41","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P39","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q39","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C39","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E43","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F43","v":"°C"}]
[]
[9,{"$f":"'Список СИ'!B45","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D45","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H45","v":110906258},{"$f":"'Список СИ'!E45","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F45","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G45","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M45","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R45","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E47","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F47","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P45","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q45","v":9}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C45","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E49","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F49","v":"°C"}]
[]
[10,{"$f":"'Список СИ'!B51","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D51","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H51","v":110906237},{"$f":"'Список СИ'!E51","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F51","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G51","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M51","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R51","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E53","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F53","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P51","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q51","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C51","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E55","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F55","v":"°C"}]
[]
[11,{"$f":"'Список СИ'!B57","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D57","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H57","v":110906259},{"$f":"'Список СИ'!E57","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F57","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G57","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M57","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R57","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E59","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F59","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P57","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q57","v":11}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C57","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E61","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F61","v":"°C"}]
[]
[12,{"$f":"'Список СИ'!B63","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D63","v":"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\""},{"$f":"'Список СИ'!H63","v":110906236},{"$f":"'Список СИ'!E63","v":"ΔР – 10000"},{"$f":"'Список СИ'!F63","v":"кгс/м²"},{"$f":"'Список СИ'!G63","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M63","v":"2022-06-21"},{"$f":"'Список СИ'!R63","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E65","v":"Р – 160"},{"$f":"'Список СИ'!F65","v":"кгс/см²"},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P63","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q63","v":12}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C63","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E67","v":"-40…50"},{"$f":"'Список СИ'!F67","v":"°C"}]
[]
[13,{"$f":"'Список СИ'!B69","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D69","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H69","v":2826},{"$f":"'Список СИ'!E69","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F69","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G69","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M69","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R69","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E71","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F71","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P69","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q69","v":13}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C69","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E73","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F73","v":0}]
[]
[14,{"$f":"'Список СИ'!B75","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D75","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H75","v":9126},{"$f":"'Список СИ'!E75","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F75","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G75","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M75","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R75","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E77","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F77","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P75","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q75","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C75","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E79","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F79","v":0}]
[]
[15,{"$f":"'Список СИ'!B81","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D81","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H81","v":9107},{"$f":"'Список СИ'!E81","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F81","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G81","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M81","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R81","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E83","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F83","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P81","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q81","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C81","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E85","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F85","v":0}]
[]
[16,{"$f":"'Список СИ'!B87","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D87","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H87","v":9122},{"$f":"'Список СИ'!E87","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F87","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G87","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M87","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R87","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E89","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F89","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P87","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q87","v":16}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C87","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E91","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F91","v":0}]
[]
[17,{"$f":"'Список СИ'!B93","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D93","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H93","v":9103},{"$f":"'Список СИ'!E93","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F93","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G93","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M93","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R93","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E95","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F95","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P93","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q93","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C93","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E97","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F97","v":0}]
[]
[18,{"$f":"'Список СИ'!B99","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D99","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H99","v":9130},{"$f":"'Список СИ'!E99","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F99","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G99","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M99","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R99","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E101","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F101","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P99","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q99","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C99","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E103","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F103","v":0}]
[]
[19,{"$f":"'Список СИ'!B105","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D105","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H105","v":9121},{"$f":"'Список СИ'!E105","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F105","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G105","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M105","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R105","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E107","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F107","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P105","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q105","v":19}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C105","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E109","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F109","v":0}]
[]
[20,{"$f":"'Список СИ'!B111","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D111","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H111","v":2838},{"$f":"'Список СИ'!E111","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F111","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G111","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M111","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R111","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E113","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F113","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P111","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q111","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C111","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E115","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F115","v":0}]
[]
[21,{"$f":"'Список СИ'!B117","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D117","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H117","v":2836},{"$f":"'Список СИ'!E117","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F117","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G117","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M117","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R117","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E119","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F119","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P117","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q117","v":21}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C117","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E121","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F121","v":0}]
[]
[22,{"$f":"'Список СИ'!B123","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D123","v":"Термометр биметаллический показывающий ТБ-2Р"},{"$f":"'Список СИ'!H123","v":1452},{"$f":"'Список СИ'!E123","v":"-50…+100"},{"$f":"'Список СИ'!F123","v":"°C"},{"$f":"'Список СИ'!G123","v":1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M123","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R123","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E125","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F125","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P123","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q123","v":22}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C123","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E127","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F127","v":0}]
[]
[23,{"$f":"'Список СИ'!B129","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D129","v":"Преобразователь (датчик) давления  типа ST3000, модификация STG 944"},{"$f":"'Список СИ'!H129","v":"010410523085078"},{"$f":"'Список СИ'!E129","v":"0...2,5"},{"$f":"'Список СИ'!F129","v":"МПа"},{"$f":"'Список СИ'!G129","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M129","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R129","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E131","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F131","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P129","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q129","v":23}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C129","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E133","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F133","v":0}]
[]
[24,{"$f":"'Список СИ'!B135","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D135","v":"Преобразователь (датчик) перепада давления  типа ST3000, модификация STD 924"},{"$f":"'Список СИ'!H135","v":"с3187648002005"},{"$f":"'Список СИ'!E135","v":"0…100"},{"$f":"'Список СИ'!F135","v":"кПа"},{"$f":"'Список СИ'!G135","v":0.1},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M135","v":"2022-06-22"},{"$f":"'Список СИ'!R135","v":"Годен"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E137","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F137","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P135","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q135","v":24}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C135","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E139","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F139","v":0}]
[]
[25,{"$f":"'Список СИ'!B141","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D141","v":"Манометр скважинный автономный Микон-107"},{"$f":"'Список СИ'!H141","v":11830},{"$f":"'Список СИ'!E141","v":"0...160"},{"$f":"'Список СИ'!F141","v":"кгс/см²"},{"$f":"'Список СИ'!G141","v":"±0,15%"},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M141","v":"00:00:00"},{"$f":"'Список СИ'!R141","v":0}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E143","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F143","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P141","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q141","v":40}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C141","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E145","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F145","v":0}]
[]
[26,{"$f":"'Список СИ'!B147","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D147","v":"Манометр скважинный автономный Микон-107"},{"$f":"'Список СИ'!H147","v":11872},{"$f":"'Список СИ'!E147","v":"0...160"},{"$f":"'Список СИ'!F147","v":"кгс/см²"},{"$f":"'Список СИ'!G147","v":"±0,15%"},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M147","v":"00:00:00"},{"$f":"'Список СИ'!R147","v":0}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E149","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F149","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P147","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q147","v":41}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C147","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E151","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F151","v":0}]
[]
[27,{"$f":"'Список СИ'!B153","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D153","v":"Манометр-термометр устьевой УМТ-01-25"},{"$f":"'Список СИ'!H153","v":2560},{"$f":"'Список СИ'!E153","v":"0...250"},{"$f":"'Список СИ'!F153","v":"кгс/см²"},{"$f":"'Список СИ'!G153","v":"±0,15%"},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M153","v":"00:00:00"},{"$f":"'Список СИ'!R153","v":0}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E155","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F155","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P153","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q153","v":42}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C153","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E157","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F157","v":0}]
[]
[28,{"$f":"'Список СИ'!B159","v":"2022-06-17"},{"$f":"'Список СИ'!D159","v":"Манометр-термометр устьевой УМТ-01-25"},{"$f":"'Список СИ'!H159","v":1220},{"$f":"'Список СИ'!E159","v":"0...250"},{"$f":"'Список СИ'!F159","v":"кгс/см²"},{"$f":"'Список СИ'!G159","v":"±0,15%"},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!M159","v":"00:00:00"},{"$f":"'Список СИ'!R159","v":0}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E161","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F161","v":0},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!P159","v":"Н-"},{"$f":"'Список СИ'!Q159","v":43}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!C159","v":"\"УПХГ\""}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!E163","v":0},{"$f":"'Список СИ'!F163","v":0}]
[]
[29,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[30,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[31,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[32,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[33,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[34,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[35,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[36,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[37,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[38,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[39,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[40,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[41,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[42,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[43,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[44,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[45,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[46,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"филиал \nООО \"Газпром ПХГ\"",null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Николаев М.Н.",{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"'Список СИ'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"Журнал выданных свидетельств","index":2,"n_rows":2,"n_cols":8,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,6,0],[1,1,6,1],[1,3,6,3],[1,4,6,4],[0,0,0,1]]}
["№\nСвидетельства ",null,"Дата выдачи","Наименование, тип СИ","Заводской (инвентарный) номер СИ","Заказчик, ИНН","Подпись поверителя","Подпись заказчика"]
["Н-",1,null,"Датчик комплексный с вычислителем расхода \"Гиперфлоу-3Пм\"",110906233]

{"sheet":"Журнал выданных извещений","index":3,"n_rows":1,"n_cols":8,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["№ \nИзвещения ",null,"Дата выдачи","Наименование, тип СИ","Заводской (инвентарный) номер СИ","Заказчик, ИНН","Подпись поверителя","Подпись заказчика"]

{"sheet":"Лист 4","index":4,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"кгс/м²","\"Волгоградское УПХГ\"","Годен","Селютин Н.А"]
[null,"Д-","3.2.ВЧЮ.1711.2013","Калибратор давления пневматический.","Метран-504 Воздух","№ 273","кгс/см²","\"Елшанское УПХГ\"","Не годен","Ожерельев В.Н."]
[null,"С-","3.2.ВЧЮ.1760.2013","Манометр избыточного  давления грузопоршневой.","МП-600 ","№ 1223","МПа","\"Калининградское УПХГ\"",null,"Дворяшин С.А."]
[null,"О-","3.2.ВЧЮ.1799.2013","Калибратор многофункциональный","МС-5R-IS ","№ 20086276","кПа","\"Калужское УПХГ\"",null,"Николаев М.Н."]
[null,"Н-","3.2.ВЧЮ.1800.2013","Калибратор многофункциональный","МС-5R-IS ","№ 20116924","Па","\"Канчуринское УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1886.2013","Термометр сопротивления эталонный","ЭТС-100  ","№ 08-182","бар","\"Карашурское УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1905.2018","Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный ","ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012","234-0157","мбар","\"Касимовское УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1906.2018","Калибратор температуры  ","КТ-110","21-1523","°C","\"Краснодарское УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1907.2018","Преобразователь давления эталонный ","ПДЭ-020ИЕх-ДИВ-350-А0",2510324,"НКПР","\"УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1908.2018","Магазин сопротивлений  ","Р 327",574,"%","\"Ленинградское УПХГ\""]
[null,null,"3.2.ВЧЮ.1920.2018","Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный","ПТСВ-1-2",1981,null,"\"Московское УАВР и КРС\""]
[null,null,"Калибратор температуры  КТ-650",null,null,null,null,"\"Московское УПХГ\""]
[null,null,"Калибратор температуры  КТ-1100",null,null,null,null,"\"Невское УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Песчано-Уметское УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Похвистневское УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Пунгинское ПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Саратовское УАВР и КРС\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Совхозное УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Ставропольское УАВР и КРС\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Ставропольское УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"Степновское УПХГ\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"\"УМТСиК\""]