## Перечень
№ п/п | Поз. на тех. схеме | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Назначение/примечание | $C$9
Узел переключений
Входной коллектор
1 | 1-1 | Кран шаровой | с пневмоприводом | шт. | 1
2 | 1-7 | Комплект шумоизоляции | - | шт. | 1
3 | 1-1.101 | Фильтр | сетчатый резьбовой | шт. | 1
4 | 1-1.102 | Аппарат колонный | ГПМ-К-0,006-7,5-АД | шт. | 1
5 | 1-1.103 | Комплект шумоизоляции | - | шт. | 1
6 | 1-1.104 | Кран шаровой |  | шт. | 1
7 | 1-1.105 | Регулятор давления газа | РДГД-20М | шт. | 1
8 | 1-1.106 | Фильтр | сетчатый фланцевый | шт. | 1
9 | - | Блок пятивентильный | - | шт. | 1
Выходной коллектор
10 | 1-2 |  |  | шт. | 1
11 | 1-4 | Фильтр | сетчатый резьбовой | шт. | 1
12 | 9.1-102 |  |  | шт. | 1
13 | 9.1-103 |  |  | шт. | 1
14 | 1.2-101 |  |  | шт. | 1
15 | 1.2-102 |  |  | шт. | 1
16 | 1.2-103 |  |  | шт. | 1
17 | 1.2-104 |  |  | шт. | 1
18 | 1.2-105 |  |  | шт. | 1
19 | 1.2-106 |  |  | шт. | 1
20 | 1.2-107 |  |  | шт. | 1
21 | 1.2-108 |  |  | шт. | 1
22 | 1.2-109 |  |  | шт. | 1
23 | 1.2-110 |  |  | шт. | 1
24 | ПСК1.1 |  |  | шт. | 1
25 | ПСК1.2 |  |  | шт. | 1
26 | 1-6 |  |  | шт. | 1
27 | - |  |  | шт. | 1
28 | - |  |  | шт. | 1
29 | - |  |  | шт. | 1
Байпас
30 | 1-3 |  |  | шт. | 1
31 | 9.1-101 |  |  | шт. | 1
32 | 1.3-101 |  |  | шт. | 1
33 | 1.3-102 |  |  | шт. | 1
34 | 1.3-103 |  |  | шт. | 1
35 | 1-5 |  |  | шт. | 1
36 | РУ1-4 |  |  | шт. | 1
Система питания импульсным газом
37 | - |  |  | шт. | 1
38 | 8.1-101 |  |  | шт. | 1
39 | 8.1-105 |  |  | шт. | 1
Система отбора проб
40 | 16-101 |  |  | шт. | 1
41 | 16-102 |  |  | шт. | 1
42 | 16-103 |  |  | шт. | 1
43 | ПО16-1 |  |  | шт. | 1
Система подачи инертного газа
44 | - |  |  | шт. | 1
45 | РУ9.1 |  |  | шт. | 1
46 | РУ9.2 |  |  | шт. | 1
47 | 9.1-1 |  |  | шт. | 1
48 | 9.2-1 |  |  | шт. | 1
49 | 9-1 |  |  | шт. | 1
50 | КО9-1 |  |  | шт. | 1
Узел очистки газа
1 линия (рабочая)
51 | 2.1-1 |  |  | шт. | 1
52 | 2.1-2 |  |  | шт. | 1
53 | 2.1-101 |  |  | шт. | 1
54 | 2.1-102 |  |  | шт. | 1
55 | 9.2.1-101 |  |  | шт. | 1
56 | 2.1-103 |  |  | шт. | 1
57 | 2.1-104 |  |  | шт. | 1
58 | 2.1-105 |  |  | шт. | 1
59 | Ф2.1 |  |  | шт. | 1
60 | 2.1-101 |  |  | шт. | 1
61 | РУ1-1 |  |  | шт. | 1
62 | - |  |  | шт. | 1
2 линия (резервная)
63 | 2.2-1 |  |  | шт. | 1
64 | 2.2-2 |  |  | шт. | 1
65 | 2.2-101 |  |  | шт. | 1
66 | 2.2-102 |  |  | шт. | 1
67 | 9.2.2-101 |  |  | шт. | 1
68 | 2.2-103 |  |  | шт. | 1
69 | 2.2-104 |  |  | шт. | 1
70 | 2.2-105 |  |  | шт. | 1
71 | Ф2.1 |  |  | шт. | 1
72 | 2.2-101 |  |  | шт. | 1
Система питания импульсным газом
73 | - |  |  | шт. | 1
74 | 8.2-102 |  |  | шт. | 1
75 | 8.2-103 |  |  | шт. | 1
Узел редуцирования газа
Линия редуцирования расхода №1 (рабочая)
76 | 4.1-1 |  |  | шт. | 1
77 | 4.1-101 |  |  | шт. | 1
78 | 9.4.1-101 |  |  | шт. | 1
79 | 4.1-102 |  |  | шт. | 1
80 | 4.1-103 |  |  | шт. | 1
81 | 4.1-104 |  |  | шт. | 1
82 | 4.1-105 |  |  | шт. | 1
83 | 4.1-106 |  |  | шт. | 1
84 | 4.1-2 |  |  | шт. | 1
85 | 4-101 |  |  | шт. | 1
86 | 4-102 |  |  | шт. | 1
87 | РД4.1-1 |  |  | шт. | 1
88 | РД4.1-2 |  |  | шт. | 1
89 | - |  |  | шт. | 1
90 | - |  |  | шт. | 1
91 | - |  |  | шт. | 1
Линия редуцирования расхода №2 (резервная)
92 | 4.2-1 |  |  | шт. | 1
93 | 4.2-101 |  |  | шт. | 1
94 | 9.4.2-101 |  |  | шт. | 1
95 | 4.2-102 |  |  | шт. | 1
96 | 4.2-103 |  |  | шт. | 1
97 | 4.2-104 |  |  | шт. | 1
98 | 4.2-105 |  |  | шт. | 1
99 | 4.2-106 |  |  | шт. | 1
100 | 4.2-2 |  |  | шт. | 1
101 | РД4.1-1 |  |  | шт. | 1
102 | РД4.1-2 |  |  | шт. | 1
103 | - |  |  | шт. | 1
104 | - |  |  | шт. | 1
105 | - |  |  | шт. | 1
Система питания импульсным газом
106 | 8.4.1-101 |  |  | шт. | 1
107 | 8.4.1-102 |  |  | шт. | 1
108 | 8.4.2-101 |  |  | шт. | 1
109 | 8.4.2-102 |  |  | шт. | 1
110 | - |  |  | шт. | 1
Узел подготовки импульсного газа
111 | 8-1 |  |  | шт. | 1
112 | 8.1-2 |  |  | шт. | 1
113 | 8.2-2 |  |  | шт. | 1
114 | 8.1-101 |  |  | шт. | 1
115 | 8.2-101 |  |  | шт. | 1
116 | 8.1-3, |  |  | шт. | 1
117 | 8.2-3 |  |  | шт. | 1
118 | 8-101 |  |  | шт. | 1
119 | 8-102 |  |  | шт. | 1
120 | 8-103 |  |  | шт. | 1
121 | ИВ8-1 |  |  | шт. | 1
122 | ИВ8-2 |  |  | шт. | 1
123 | КО8-1 |  |  | шт. | 1
124 | АК8-1, |  |  | шт. | 1
125 | АК8-2 |  |  | шт. | 1
Узел подготовки газа на собственные нужды
126 | 7.1-1 |  |  | шт. | 1
127 | 7.1-2 |  |  | шт. | 1
128 | 7.2-1 |  |  | шт. | 1
129 | 7.2-2 |  |  | шт. | 1
130 | 7.3-2 |  |  | шт. | 1
131 | 7.4.2 |  |  | шт. | 1
132 | 7-1 |  |  | шт. | 1
133 | 7-102 |  |  | шт. | 1
134 | 7-103 |  |  | шт. | 1
135 | 7-101 |  |  | шт. | 1
136 | 7-104 |  |  | шт. | 1
137 | 7-105 |  |  | шт. | 1
138 | 7.1-101 |  |  | шт. | 1
139 | 7.2-101 |  |  | шт. | 1
140 | 7.1-103 |  |  | шт. | 1
141 | 7.2.-103 |  |  | шт. | 1
142 | 7.3.-103 |  |  | шт. | 1
143 | КП7-1 |  |  | шт. | 1
144 | РД7.1-1 |  |  | шт. | 1
145 | РД7.2-1 |  |  | шт. | 1
146 | 9.1-2 |  |  | шт. | 1
147 | 9.2-2 |  |  | шт. | 1
148 | - |  |  | шт. | 1
149 | - |  |  | шт. | 1

## Наименование
Наименование
Аппарат колонный
Блок двухвентильный
Блок пятивентильный
Вставка диэлектрическая
Заглушка поворотная
Катушка-имитатор
Клапан манометрический
Клапан обратный
Клапан отсекатель
Клапан предохранительный
Клапан регулирующий
Клапан термозапорный
Клапан электромагнитный
Комплект шумоизоляции
Кран трехходовой
Кран шаровой
Кран шаровой фланцевый
Кран шаровой штуцерно-ниппельный
Регулятор давления газа
Фильтр

## Виды
Наименование | Виды
Аппарат колонный | ГПМ-К-0,006-7,5-АД
Блок двухвентильный | -
Блок пятивентильный | -
Вставка диэлектрическая | -
Заглушка поворотная | по АТК 26-18-5-93
Заглушка поворотная | RF 20" - Class 600 - 09Г2С ASME B16.48 (DN500 PN10,0МПа) с двумя фланцами WN RF NPS 20" Class600 ст.09Г2С (к трубе 530х14) ASME B16.5 (DN500 PN10,0)
Катушка-имитатор | -
Клапан манометрический | -
Клапан обратный | -
Клапан предохранительный | сбросной ПСК-50
Клапан предохранительный | запорный КПЗ
Клапан предохранительный | запорный ГПМ-ПЗК
Клапан предохранительный | сбросной ГПМ-КП
Клапан предохранительный | взрывозащищенный
Клапан регулирующий | с электроприводом
Клапан регулирующий | с ручным приводом
Клапан регулирующий | с дистанционным приводом
Клапан регулирующий | с пневмоприводом
Клапан электромагнитный
Комплект шумоизоляции | -
Кран трехходовой | смесительный
Кран трехходовой | ручной
Кран трехходовой | смесительный с электроприводом
Кран шаровой | с пневмоприводом
Кран шаровой | с пневмогидроприводом
Кран шаровой | ручной
Кран шаровой фланцевый | ручной
Кран шаровой штуцерно-ниппельный | ручной
Регулятор давления газа | 149-BV
Регулятор давления газа | РДГД-20М
Регулятор давления газа | РД-32М
Регулятор давления газа | РДУ-80
Фильтр | -сепаратор ГМП-ФС
Фильтр | сетчатый фланцевый
Фильтр | сетчатый муфтовый
Фильтр | сетчатый резьбовой
Фильтр | газовый
Фильтр | осушитель