## Лист2
Расход воды | 35 | м3/час |  | Исходное значение в ячейку С2 вводит пользователь
Диаметр трубопровода | Площадь сечения, м2 | Скорость потока, м/с
50 | 0.0019625 | 4.954 |  | D19 | ЕСЛИОШИБКА(МАКС(($D$5:$D$17>=C20)*($D$5:$D$17<=D20)*$D$5:$D$17);ИНДЕКС($D$5:$D$17;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D20;$D$5:$D$17;-1);1)))
65 | 0.0033166 | 2.9314
80 | 0.005024 | 1.9352 |  | D23 | ЕСЛИОШИБКА(МАКС(($D$5:$D$17>=C24)*($D$5:$D$17<=D24)*$D$5:$D$17);ИНДЕКС($D$5:$D$17;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D24;$D$5:$D$17;-1);1)))
100 | 0.00785 | 1.2385
125 | 0.012266 | 0.79264
150 | 0.017663 | 0.55044 |  |  | По поводу редактированного Вами файла (2). Нашел две ошибки (обе при вводе некоторых значений, как, например 5, 15, 35, 55, 80 и др.): 1. В ячейке D19 должно появиться значение 1,17 (что соответствует заданному диапазону 1,09-1,4), а там появляется большее (1,82). 2. В ячейке D23 выдается ноль, и большее значение (1,82) не подставляется. НО при вводе большинства значений, как, например, "60" формулы отрабатывают просто замечательно. Как при неизменных формулах получается разный результат, не пойму, помогите разобраться, пожалуйста.
200 | 0.0314 | 0.30962
250 | 0.049063 | 0.19816
300 | 0.07065 | 0.13761
350 | 0.096162 | 0.1011
400 | 0.1256 | 0.077406
450 | 0.15896 | 0.06116
500 | 0.19625 | 0.04954
Диаметр 1 |  | 1.9352 | В этой ячейке из диапазона D5:D17 должно появиться самое большое из значений, удовлетворяющих условию "значение от 1,09 до 1,4"
| 1.09 | 1.4 | Если под эти условия не попадает ни одно число из условия (как при значении 47), то ставится ближайшее большее за 1,4
80 | В этой ячейке должен появиться диаметр, соответствующий значению ячейки D19
Диаметр 2 |  | 0 | В этой ячейке из диапазона D5:D17 должно появиться самое большое из значений, удовлетворяющих условию "значение от 1,3 до 1,8"
| 1.3 | 1.8 | Если под эти условия не попадает ни одно число из условия (как при значении 33), то ставится ближайшее большее за 1,8
#N/A | В этой ячейке должен появиться диаметр, соответствующий значению ячейки D23
При определенных вводимых значениях Диаметр 1 может соответствовать Диаметру 2