## Лист2
Расход воды | 20 | м3/час |  | Исходное значение в ячейку С2 вводит пользователь
Диаметр трубопровода | Площадь сечения, м2 | Скорость потока, м/с
50 | 0.0019625 | 2.8309
65 | 0.0033166 | 1.6751
80 | 0.005024 | 1.1058
100 | 0.00785 | 0.70771
125 | 0.012266 | 0.45294
150 | 0.017663 | 0.31454
200 | 0.0314 | 0.17693
250 | 0.049063 | 0.11323
300 | 0.07065 | 0.078635
350 | 0.096162 | 0.057773
400 | 0.1256 | 0.044232
450 | 0.15896 | 0.034949
500 | 0.19625 | 0.028309
Диаметр 1 |  | 1.1058 | В этой ячейке из диапазона D5:D17 должно появиться самое большое из значений, удовлетворяющих условию "значение от 1,09 до 1,4"
Если под эти условия не попадает ни одно число из условия (как при значении 47), то ставится ближайшее большее за 1,4
80 | В этой ячейке должен появиться диаметр, соответствующий значению ячейки D19
Диаметр 2 |  | 1.6751 | В этой ячейке из диапазона D5:D17 должно появиться самое большое из значений, удовлетворяющих условию "значение от 1,3 до 1,8"
Если под эти условия не попадает ни одно число из условия (как при значении 33), то ставится ближайшее большее за 1,8
65 | В этой ячейке должен появиться диаметр, соответствующий значению ячейки D23
При определенных вводимых значениях Диаметр 1 может соответствовать Диаметру 2