## Расчет
Nx | показание аттенюатора, соответствующее ослаблению эхо-сигнала от бокового цилиндрического отверстия в стандартном образце предприятия или в стандартном образце СО-2А, или СО-2 до уровня, при котором оценивают предельную чувствительность, дБ; | 98
No | показание аттенюатора, при котором оценивают предельную чувствительность дефектоскопа или при котором амплитуда эхо-сигнала от исследуемого дефекта достигает уровня, при котором оценивают предельную чувствительность, дБ; | 98
ΔN | разность между коэффициентами прозрачности границы призма преобразователя - металл контролируемого соединении и коэффициентом прозрачности границы призмы преобразователя - металл стандартного образца предприятия или стандартного образца СО-2A (или СО-2), дБ (). | 0
При эталонировании чувствительности по стандартному образцу предприятия, имеющему форму и чистоту поверхности такую же, как и контролируемое соединение, ;
bo | радиус цилиндрического отверстия, мм; | 3
Cl | скорость продольной волны в материале призмы, м/с; | 2750
Ct1 | скорость поперечной волны в материале образца, м/с; | 1130
Ct2 | скорость поперечной волны в материале контролируемого соединения, м/с; | 3260
f | частота ультразвука, МГц; | 2.5
H | глубина, для которой оценивается предельная чувствительность или на которой расположен выявляемый дефект, мм; | 44
Ho | глубина расположения цилиндрического отверстия в образце, мм; | 44
r1 | средний путь ультразвука в призме преобразователя, мм; | 10
δt | коэффициент затухания поперечной волны в металле контролируемого соединения и образца, мм. | 0.001
α | угол ввода ультразвукового луча в металл, град; | 65
β | и угол призмы преобразователя соответственно, град; | 43.804
11.6775
| Предельная чувствительность, мм² | 3

## Построение
Кд, дБ | Н,мм | Ао, градус | f, Гц | Сt2, мм/с | r1 | Ао, рад | cos A0 | sqrt (cos A0) | dr,mm | b | b1 | cosb1 | dr*cosa | Sэ
коэфф. выявляемости дефекта | глубина залегания дефекта | угол наклона акустической оси | частота УЗК | скорость поперечной волны во второй среде | фактический путь в призме, mm | угол наклона акустической оси |  |  |  | угол призмы | [9 empty] | х = | 11.6775 | у = | 0 | х = | 3 | у = | 0
3 | 44 | 65 | 2500000 | 3260000 | 10 | 1.1345 | 0.42262 | 0.65009 | 4.796 | 43.804 | 0.76452 | 0.72171 | 2.0269 | 16.5313 | [6 empty] | 11.6775 |  | 44 |  | 3 |  | 44
|  |  | 2.5 | 3.26 | [15 empty] | х = | 0 | у = | 44 | х = | 0 | у = | 44
[21 empty] | 11.6775 |  | 44 |  | 3 |  | 44
Kд
H,mm | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24
0 | 0.090352 | 0.071769 | 0.057008 | 0.045283 | 0.03597 | 0.028572 | 0.022695 | 0.018028 | 0.01432 | 0.011375 | 0.0090352 | 0.0071769 | 0.0057008 | 0.0045283 | 0.003597 | 0.0028572 | 0.0022695 | 0.0018028 | 0.001432
1 | 0.2015 | 0.16006 | 0.12714 | 0.10099 | 0.080218 | 0.06372 | 0.050614 | 0.040204 | 0.031935 | 0.025367 | 0.02015 | 0.016006 | 0.012714 | 0.010099 | 0.0080218 | 0.006372 | 0.0050614 | 0.0040204 | 0.0031935
2 | 0.35663 | 0.28328 | 0.22502 | 0.17874 | 0.14198 | 0.11278 | 0.089582 | 0.071157 | 0.056522 | 0.044897 | 0.035663 | 0.028328 | 0.022502 | 0.017874 | 0.014198 | 0.011278 | 0.0089582 | 0.0071157 | 0.0056522
3 | 0.55575 | 0.44145 | 0.35066 | 0.27854 | 0.22125 | 0.17574 | 0.1396 | 0.11089 | 0.088081 | 0.069965 | 0.055575 | 0.044145 | 0.035066 | 0.027854 | 0.022125 | 0.017574 | 0.01396 | 0.011089 | 0.0088081
4 | 0.79886 | 0.63455 | 0.50404 | 0.40038 | 0.31803 | 0.25262 | 0.20066 | 0.15939 | 0.12661 | 0.10057 | 0.079886 | 0.063455 | 0.050404 | 0.040038 | 0.031803 | 0.025262 | 0.020066 | 0.015939 | 0.012661
5 | 1.0859 | 0.8626 | 0.68519 | 0.54426 | 0.43232 | 0.34341 | 0.27278 | 0.21667 | 0.17211 | 0.13671 | 0.10859 | 0.08626 | 0.068519 | 0.054426 | 0.043232 | 0.034341 | 0.027278 | 0.021667 | 0.017211
6 | 1.417 | 1.1256 | 0.89408 | 0.71019 | 0.56413 | 0.4481 | 0.35594 | 0.28273 | 0.22458 | 0.17839 | 0.1417 | 0.11256 | 0.089408 | 0.071019 | 0.056413 | 0.04481 | 0.035594 | 0.028273 | 0.022458
7 | 1.7921 | 1.4235 | 1.1307 | 0.89817 | 0.71344 | 0.56671 | 0.45015 | 0.35757 | 0.28403 | 0.22561 | 0.17921 | 0.14235 | 0.11307 | 0.089817 | 0.071344 | 0.056671 | 0.045015 | 0.035757 | 0.028403
8 | 2.2111 | 1.7564 | 1.3951 | 1.1082 | 0.88027 | 0.69922 | 0.55541 | 0.44118 | 0.35044 | 0.27837 | 0.22111 | 0.17564 | 0.13951 | 0.11082 | 0.088027 | 0.069922 | 0.055541 | 0.044118 | 0.035044
9 | 2.6742 | 2.1242 | 1.6873 | 1.3403 | 1.0646 | 0.84565 | 0.67172 | 0.53357 | 0.42383 | 0.33666 | 0.26742 | 0.21242 | 0.16873 | 0.13403 | 0.10646 | 0.084565 | 0.067172 | 0.053357 | 0.042383
10 | 3.1812 | 2.5269 | 2.0072 | 1.5944 | 1.2665 | 1.006 | 0.79908 | 0.63473 | 0.50419 | 0.40049 | 0.31812 | 0.25269 | 0.20072 | 0.15944 | 0.12665 | 0.1006 | 0.079908 | 0.063473 | 0.050419
11 | 3.7322 | 2.9646 | 2.3549 | 1.8705 | 1.4858 | 1.1802 | 0.93749 | 0.74467 | 0.59151 | 0.46986 | 0.37322 | 0.29646 | 0.23549 | 0.18705 | 0.14858 | 0.11802 | 0.093749 | 0.074467 | 0.059151
12 | 4.3272 | 3.4372 | 2.7303 | 2.1687 | 1.7227 | 1.3684 | 1.0869 | 0.86339 | 0.68581 | 0.54476 | 0.43272 | 0.34372 | 0.27303 | 0.21687 | 0.17227 | 0.13684 | 0.10869 | 0.086339 | 0.068581
13 | 4.9662 | 3.9448 | 3.1334 | 2.489 | 1.9771 | 1.5704 | 1.2474 | 0.99088 | 0.78709 | 0.6252 | 0.49662 | 0.39448 | 0.31334 | 0.2489 | 0.19771 | 0.15704 | 0.12474 | 0.099088 | 0.078709
14 | 5.6491 | 4.4873 | 3.5644 | 2.8313 | 2.249 | 1.7864 | 1.419 | 1.1272 | 0.89533 | 0.71118 | 0.56491 | 0.44873 | 0.35644 | 0.28313 | 0.2249 | 0.17864 | 0.1419 | 0.11272 | 0.089533
15 | 6.3761 | 5.0647 | 4.023 | 3.1956 | 2.5384 | 2.0163 | 1.6016 | 1.2722 | 1.0105 | 0.8027 | 0.63761 | 0.50647 | 0.4023 | 0.31956 | 0.25384 | 0.20163 | 0.16016 | 0.12722 | 0.10105
16 | 7.147 | 5.6771 | 4.5095 | 3.582 | 2.8453 | 2.2601 | 1.7953 | 1.426 | 1.1327 | 0.89976 | 0.7147 | 0.56771 | 0.45095 | 0.3582 | 0.28453 | 0.22601 | 0.17953 | 0.1426 | 0.11327
17 | 7.962 | 6.3244 | 5.0237 | 3.9904 | 3.1697 | 2.5178 | 2 | 1.5886 | 1.2619 | 1.0024 | 0.7962 | 0.63244 | 0.50237 | 0.39904 | 0.31697 | 0.25178 | 0.2 | 0.15886 | 0.12619
18 | 8.8209 | 7.0067 | 5.5656 | 4.4209 | 3.5116 | 2.7894 | 2.2157 | 1.76 | 1.398 | 1.1105 | 0.88209 | 0.70067 | 0.55656 | 0.44209 | 0.35116 | 0.27894 | 0.22157 | 0.176 | 0.1398
19 | 9.7238 | 7.7239 | 6.1353 | 4.8734 | 3.8711 | 3.0749 | 2.4425 | 1.9401 | 1.5411 | 1.2241 | 0.97238 | 0.77239 | 0.61353 | 0.48734 | 0.38711 | 0.30749 | 0.24425 | 0.19401 | 0.15411
20 | 10.6706 | 8.476 | 6.7327 | 5.348 | 4.2481 | 3.3744 | 2.6803 | 2.1291 | 1.6912 | 1.3434 | 1.0671 | 0.8476 | 0.67327 | 0.5348 | 0.42481 | 0.33744 | 0.26803 | 0.21291 | 0.16912
21 | 11.6615 | 9.2631 | 7.3579 | 5.8446 | 4.6425 | 3.6877 | 2.9292 | 2.3268 | 1.8482 | 1.4681 | 1.1662 | 0.92631 | 0.73579 | 0.58446 | 0.46425 | 0.36877 | 0.29292 | 0.23268 | 0.18482
22 | 12.6964 | 10.0851 | 8.0109 | 6.3633 | 5.0545 | 4.0149 | 3.1892 | 2.5333 | 2.0122 | 1.5984 | 1.2696 | 1.0085 | 0.80109 | 0.63633 | 0.50545 | 0.40149 | 0.31892 | 0.25333 | 0.20122
23 | 13.7752 | 10.942 | 8.6916 | 6.904 | 5.484 | 4.3561 | 3.4602 | 2.7485 | 2.1832 | 1.7342 | 1.3775 | 1.0942 | 0.86916 | 0.6904 | 0.5484 | 0.43561 | 0.34602 | 0.27485 | 0.21832
24 | 14.898 | 11.8339 | 9.4 | 7.4667 | 5.931 | 4.7112 | 3.7422 | 2.9725 | 2.3612 | 1.8756 | 1.4898 | 1.1834 | 0.94 | 0.74667 | 0.5931 | 0.47112 | 0.37422 | 0.29725 | 0.23612
25 | 16.0648 | 12.7608 | 10.1362 | 8.0515 | 6.3955 | 5.0801 | 4.0353 | 3.2054 | 2.5461 | 2.0224 | 1.6065 | 1.2761 | 1.0136 | 0.80515 | 0.63955 | 0.50801 | 0.40353 | 0.32054 | 0.25461
26 | 17.2756 | 13.7225 | 10.9002 | 8.6583 | 6.8776 | 5.463 | 4.3394 | 3.4469 | 2.738 | 2.1749 | 1.7276 | 1.3723 | 1.09 | 0.86583 | 0.68776 | 0.5463 | 0.43394 | 0.34469 | 0.2738
27 | 18.5304 | 14.7192 | 11.6919 | 9.2872 | 7.3771 | 5.8598 | 4.6546 | 3.6973 | 2.9369 | 2.3328 | 1.853 | 1.4719 | 1.1692 | 0.92872 | 0.73771 | 0.58598 | 0.46546 | 0.36973 | 0.29369
28 | 19.8292 | 15.7509 | 12.5114 | 9.9381 | 7.8941 | 6.2705 | 4.9809 | 3.9564 | 3.1427 | 2.4963 | 1.9829 | 1.5751 | 1.2511 | 0.99381 | 0.78941 | 0.62705 | 0.49809 | 0.39564 | 0.31427
29 | 21.1719 | 16.8175 | 13.3586 | 10.6111 | 8.4287 | 6.6952 | 5.3182 | 4.2244 | 3.3555 | 2.6654 | 2.1172 | 1.6817 | 1.3359 | 1.0611 | 0.84287 | 0.66952 | 0.53182 | 0.42244 | 0.33555
30 | 22.5587 | 17.919 | 14.2336 | 11.3061 | 8.9808 | 7.1337 | 5.6665 | 4.501 | 3.5753 | 2.84 | 2.2559 | 1.7919 | 1.4234 | 1.1306 | 0.89808 | 0.71337 | 0.56665 | 0.4501 | 0.35753
31 | 23.9894 | 19.0555 | 15.1363 | 12.0232 | 9.5504 | 7.5861 | 6.0259 | 4.7865 | 3.8021 | 3.0201 | 2.3989 | 1.9055 | 1.5136 | 1.2023 | 0.95504 | 0.75861 | 0.60259 | 0.47865 | 0.38021
32 | 25.4641 | 20.2269 | 16.0668 | 12.7623 | 10.1375 | 8.0525 | 6.3963 | 5.0808 | 4.0358 | 3.2057 | 2.5464 | 2.0227 | 1.6067 | 1.2762 | 1.0137 | 0.80525 | 0.63963 | 0.50808 | 0.40358
33 | 26.9828 | 21.4332 | 17.025 | 13.5234 | 10.7421 | 8.5327 | 6.7778 | 5.3838 | 4.2765 | 3.3969 | 2.6983 | 2.1433 | 1.7025 | 1.3523 | 1.0742 | 0.85327 | 0.67778 | 0.53838 | 0.42765
34 | 28.5455 | 22.6745 | 18.011 | 14.3066 | 11.3642 | 9.0269 | 7.1703 | 5.6956 | 4.5242 | 3.5937 | 2.8546 | 2.2675 | 1.8011 | 1.4307 | 1.1364 | 0.90269 | 0.71703 | 0.56956 | 0.45242
35 | 30.1522 | 23.9507 | 19.0247 | 15.1119 | 12.0038 | 9.535 | 7.5739 | 6.0162 | 4.7788 | 3.7959 | 3.0152 | 2.3951 | 1.9025 | 1.5112 | 1.2004 | 0.9535 | 0.75739 | 0.60162 | 0.47788
36 | 31.8028 | 25.2619 | 20.0662 | 15.9392 | 12.6609 | 10.0569 | 7.9885 | 6.3455 | 5.0404 | 4.0037 | 3.1803 | 2.5262 | 2.0066 | 1.5939 | 1.2661 | 1.0057 | 0.79885 | 0.63455 | 0.50404
37 | 33.4975 | 26.608 | 21.1355 | 16.7885 | 13.3356 | 10.5928 | 8.4142 | 6.6836 | 5.309 | 4.2171 | 3.3497 | 2.6608 | 2.1135 | 1.6789 | 1.3336 | 1.0593 | 0.84142 | 0.66836 | 0.5309
38 | 35.2361 | 27.989 | 22.2325 | 17.6599 | 14.0277 | 11.1426 | 8.8509 | 7.0305 | 5.5845 | 4.436 | 3.5236 | 2.7989 | 2.2232 | 1.766 | 1.4028 | 1.1143 | 0.88509 | 0.70305 | 0.55845
39 | 37.0187 | 29.405 | 23.3572 | 18.5533 | 14.7374 | 11.7064 | 9.2987 | 7.3862 | 5.8671 | 4.6604 | 3.7019 | 2.9405 | 2.3357 | 1.8553 | 1.4737 | 1.1706 | 0.92987 | 0.73862 | 0.58671
40 | 38.8453 | 30.8559 | 24.5097 | 19.4688 | 15.4646 | 12.284 | 9.7575 | 7.7507 | 6.1566 | 4.8903 | 3.8845 | 3.0856 | 2.451 | 1.9469 | 1.5465 | 1.2284 | 0.97575 | 0.77507 | 0.61566
41 | 40.7159 | 32.3418 | 25.69 | 20.4063 | 16.2093 | 12.8755 | 10.2274 | 8.1239 | 6.453 | 5.1258 | 4.0716 | 3.2342 | 2.569 | 2.0406 | 1.6209 | 1.2876 | 1.0227 | 0.81239 | 0.6453
42 | 42.6305 | 33.8626 | 26.898 | 21.3659 | 16.9715 | 13.4809 | 10.7083 | 8.5059 | 6.7565 | 5.3669 | 4.263 | 3.3863 | 2.6898 | 2.1366 | 1.6972 | 1.3481 | 1.0708 | 0.85059 | 0.67565
43 | 44.5891 | 35.4183 | 28.1338 | 22.3475 | 17.7512 | 14.1003 | 11.2003 | 8.8967 | 7.0669 | 5.6134 | 4.4589 | 3.5418 | 2.8134 | 2.2347 | 1.7751 | 1.41 | 1.12 | 0.88967 | 0.70669
44 | 46.5916 | 37.009 | 29.3973 | 23.3511 | 18.5485 | 14.7336 | 11.7033 | 9.2962 | 7.3843 | 5.8655 | 4.6592 | 3.7009 | 2.9397 | 2.3351 | 1.8548 | 1.4734 | 1.1703 | 0.92962 | 0.73843
45 | 48.6381 | 38.6346 | 30.6886 | 24.3768 | 19.3632 | 15.3807 | 12.2173 | 9.7046 | 7.7086 | 6.1232 | 4.8638 | 3.8635 | 3.0689 | 2.4377 | 1.9363 | 1.5381 | 1.2217 | 0.97046 | 0.77086
46 | 50.7287 | 40.2952 | 32.0076 | 25.4246 | 20.1954 | 16.0418 | 12.7425 | 10.1217 | 8.0399 | 6.3864 | 5.0729 | 4.0295 | 3.2008 | 2.5425 | 2.0195 | 1.6042 | 1.2742 | 1.0122 | 0.80399
47 | 52.8632 | 41.9907 | 33.3544 | 26.4943 | 21.0452 | 16.7168 | 13.2786 | 10.5476 | 8.3782 | 6.6551 | 5.2863 | 4.1991 | 3.3354 | 2.6494 | 2.1045 | 1.6717 | 1.3279 | 1.0548 | 0.83782
48 | 55.0416 | 43.7211 | 34.7289 | 27.5862 | 21.9125 | 17.4057 | 13.8258 | 10.9823 | 8.7235 | 6.9293 | 5.5042 | 4.3721 | 3.4729 | 2.7586 | 2.1912 | 1.7406 | 1.3826 | 1.0982 | 0.87235
49 | 57.2641 | 45.4865 | 36.1312 | 28.7 | 22.7973 | 18.1085 | 14.3841 | 11.4257 | 9.0758 | 7.2091 | 5.7264 | 4.5487 | 3.6131 | 2.87 | 2.2797 | 1.8109 | 1.4384 | 1.1426 | 0.90758
50 | 59.5306 | 47.2868 | 37.5613 | 29.836 | 23.6996 | 18.8252 | 14.9534 | 11.8779 | 9.435 | 7.4945 | 5.9531 | 4.7287 | 3.7561 | 2.9836 | 2.37 | 1.8825 | 1.4953 | 1.1878 | 0.9435
51 | 61.841 | 49.1221 | 39.0191 | 30.9939 | 24.6194 | 19.5559 | 15.5338 | 12.3389 | 9.8011 | 7.7853 | 6.1841 | 4.9122 | 3.9019 | 3.0994 | 2.4619 | 1.9556 | 1.5534 | 1.2339 | 0.98011
52 | 64.1955 | 50.9923 | 40.5046 | 32.1739 | 25.5567 | 20.3004 | 16.1252 | 12.8087 | 10.1743 | 8.0817 | 6.4195 | 5.0992 | 4.0505 | 3.2174 | 2.5557 | 2.03 | 1.6125 | 1.2809 | 1.0174
53 | 66.5939 | 52.8974 | 42.0179 | 33.376 | 26.5115 | 21.0588 | 16.7276 | 13.2872 | 10.5544 | 8.3837 | 6.6594 | 5.2897 | 4.2018 | 3.3376 | 2.6512 | 2.1059 | 1.6728 | 1.3287 | 1.0554
54 | 69.0363 | 54.8375 | 43.559 | 34.6001 | 27.4838 | 21.8312 | 17.3411 | 13.7746 | 10.9415 | 8.6912 | 6.9036 | 5.4837 | 4.3559 | 3.46 | 2.7484 | 2.1831 | 1.7341 | 1.3775 | 1.0942
55 | 71.5227 | 56.8125 | 45.1278 | 35.8463 | 28.4737 | 22.6175 | 17.9657 | 14.2707 | 11.3356 | 9.0042 | 7.1523 | 5.6812 | 4.5128 | 3.5846 | 2.8474 | 2.2617 | 1.7966 | 1.4271 | 1.1336
56 | 74.0531 | 58.8224 | 46.7243 | 37.1145 | 29.4811 | 23.4176 | 18.6013 | 14.7755 | 11.7366 | 9.3227 | 7.4053 | 5.8822 | 4.6724 | 3.7114 | 2.9481 | 2.3418 | 1.8601 | 1.4776 | 1.1737
57 | 76.6274 | 60.8673 | 48.3486 | 38.4047 | 30.5059 | 24.2317 | 19.2479 | 15.2892 | 12.1446 | 9.6468 | 7.6627 | 6.0867 | 4.8349 | 3.8405 | 3.0506 | 2.4232 | 1.9248 | 1.5289 | 1.2145
58 | 79.2458 | 62.9472 | 50.0007 | 39.717 | 31.5483 | 25.0597 | 19.9056 | 15.8116 | 12.5596 | 9.9765 | 7.9246 | 6.2947 | 5.0001 | 3.9717 | 3.1548 | 2.506 | 1.9906 | 1.5812 | 1.256
59 | 81.9081 | 65.0619 | 51.6805 | 41.0513 | 32.6082 | 25.9016 | 20.5744 | 16.3428 | 12.9816 | 10.3116 | 8.1908 | 6.5062 | 5.1681 | 4.1051 | 3.2608 | 2.5902 | 2.0574 | 1.6343 | 1.2982
60 | 84.6144 | 67.2116 | 53.3881 | 42.4077 | 33.6856 | 26.7574 | 21.2542 | 16.8828 | 13.4105 | 10.6523 | 8.4614 | 6.7212 | 5.3388 | 4.2408 | 3.3686 | 2.6757 | 2.1254 | 1.6883 | 1.341
61 | 87.3647 | 69.3963 | 55.1234 | 43.7861 | 34.7805 | 27.6272 | 21.945 | 17.4316 | 13.8464 | 10.9986 | 8.7365 | 6.9396 | 5.5123 | 4.3786 | 3.4781 | 2.7627 | 2.1945 | 1.7432 | 1.3846
62 | 90.159 | 71.6159 | 56.8865 | 45.1866 | 35.893 | 28.5108 | 22.6469 | 17.9891 | 14.2892 | 11.3504 | 9.0159 | 7.1616 | 5.6887 | 4.5187 | 3.5893 | 2.8511 | 2.2647 | 1.7989 | 1.4289
63 | 92.9973 | 73.8704 | 58.6773 | 46.6091 | 37.0229 | 29.4083 | 23.3599 | 18.5554 | 14.7391 | 11.7077 | 9.2997 | 7.387 | 5.8677 | 4.6609 | 3.7023 | 2.9408 | 2.336 | 1.8555 | 1.4739
64 | 95.8796 | 76.1599 | 60.4959 | 48.0536 | 38.1704 | 30.3198 | 24.0839 | 19.1305 | 15.1959 | 12.0705 | 9.588 | 7.616 | 6.0496 | 4.8054 | 3.817 | 3.032 | 2.4084 | 1.913 | 1.5196
65 | 98.8058 | 78.4843 | 62.3423 | 49.5202 | 39.3353 | 31.2452 | 24.8189 | 19.7144 | 15.6597 | 12.4389 | 9.8806 | 7.8484 | 6.2342 | 4.952 | 3.9335 | 3.1245 | 2.4819 | 1.9714 | 1.566
66 | 101.7761 | 80.8436 | 64.2164 | 51.0089 | 40.5178 | 32.1844 | 25.565 | 20.307 | 16.1304 | 12.8128 | 10.1776 | 8.0844 | 6.4216 | 5.1009 | 4.0518 | 3.2184 | 2.5565 | 2.0307 | 1.613
67 | 104.7903 | 83.2379 | 66.1182 | 52.5196 | 41.7178 | 33.1376 | 26.3221 | 20.9084 | 16.6081 | 13.1923 | 10.479 | 8.3238 | 6.6118 | 5.252 | 4.1718 | 3.3138 | 2.6322 | 2.0908 | 1.6608
68 | 107.8485 | 85.6671 | 68.0478 | 54.0523 | 42.9353 | 34.1047 | 27.0903 | 21.5186 | 17.0928 | 13.5773 | 10.7849 | 8.5667 | 6.8048 | 5.4052 | 4.2935 | 3.4105 | 2.709 | 2.1519 | 1.7093
69 | 110.9507 | 88.1313 | 70.0052 | 55.6071 | 44.1703 | 35.0857 | 27.8696 | 22.1376 | 17.5845 | 13.9679 | 11.0951 | 8.8131 | 7.0005 | 5.5607 | 4.417 | 3.5086 | 2.787 | 2.2138 | 1.7585
70 | 114.0969 | 90.6304 | 71.9903 | 57.1839 | 45.4228 | 36.0806 | 28.6598 | 22.7653 | 18.0831 | 14.3639 | 11.4097 | 9.063 | 7.199 | 5.7184 | 4.5423 | 3.6081 | 2.866 | 2.2765 | 1.8083
71 | 117.2871 | 93.1644 | 74.0031 | 58.7828 | 46.6928 | 37.0894 | 29.4612 | 23.4018 | 18.5887 | 14.7656 | 11.7287 | 9.3164 | 7.4003 | 5.8783 | 4.6693 | 3.7089 | 2.9461 | 2.3402 | 1.8589
72 | 120.5212 | 95.7334 | 76.0437 | 60.4037 | 47.9804 | 38.1122 | 30.2736 | 24.0471 | 19.1013 | 15.1727 | 12.0521 | 9.5733 | 7.6044 | 6.0404 | 4.798 | 3.8112 | 3.0274 | 2.4047 | 1.9101
73 | 123.7994 | 98.3373 | 78.1121 | 62.0467 | 49.2854 | 39.1488 | 31.097 | 24.7012 | 19.6209 | 15.5854 | 12.3799 | 9.8337 | 7.8112 | 6.2047 | 4.9285 | 3.9149 | 3.1097 | 2.4701 | 1.9621
74 | 127.1215 | 100.9762 | 80.2082 | 63.7117 | 50.608 | 40.1993 | 31.9315 | 25.3641 | 20.1474 | 16.0036 | 12.7121 | 10.0976 | 8.0208 | 6.3712 | 5.0608 | 4.0199 | 3.1931 | 2.5364 | 2.0147
75 | 130.4876 | 103.65 | 82.3321 | 65.3987 | 51.948 | 41.2638 | 32.777 | 26.0357 | 20.6809 | 16.4274 | 13.0488 | 10.365 | 8.2332 | 6.5399 | 5.1948 | 4.1264 | 3.2777 | 2.6036 | 2.0681
76 | 133.8977 | 106.3587 | 84.4837 | 67.1078 | 53.3056 | 42.3422 | 33.6336 | 26.7161 | 21.2214 | 16.8567 | 13.3898 | 10.6359 | 8.4484 | 6.7108 | 5.3306 | 4.2342 | 3.3634 | 2.6716 | 2.1221
77 | 137.3518 | 109.1024 | 86.6631 | 68.839 | 54.6807 | 43.4344 | 34.5012 | 27.4053 | 21.7688 | 17.2916 | 13.7352 | 10.9102 | 8.6663 | 6.8839 | 5.4681 | 4.3434 | 3.4501 | 2.7405 | 2.1769
78 | 140.8499 | 111.881 | 88.8703 | 70.5921 | 56.0733 | 44.5406 | 35.3799 | 28.1032 | 22.3232 | 17.7319 | 14.085 | 11.1881 | 8.887 | 7.0592 | 5.6073 | 4.4541 | 3.538 | 2.8103 | 2.2323
79 | 144.3919 | 114.6946 | 91.1051 | 72.3674 | 57.4835 | 45.6607 | 36.2696 | 28.81 | 22.8846 | 18.1779 | 14.4392 | 11.4695 | 9.1105 | 7.2367 | 5.7483 | 4.5661 | 3.627 | 2.881 | 2.2885
80 | 147.978 | 117.5431 | 93.3678 | 74.1647 | 58.9111 | 46.7947 | 37.1704 | 29.5255 | 23.4529 | 18.6293 | 14.7978 | 11.7543 | 9.3368 | 7.4165 | 5.8911 | 4.6795 | 3.717 | 2.9525 | 2.3453
81 | 151.608 | 120.4265 | 95.6582 | 75.984 | 60.3562 | 47.9427 | 38.0822 | 30.2498 | 24.0282 | 19.0863 | 15.1608 | 12.0427 | 9.5658 | 7.5984 | 6.0356 | 4.7943 | 3.8082 | 3.025 | 2.4028
82 | 155.282 | 123.3449 | 97.9763 | 77.8254 | 61.8189 | 49.1045 | 39.0051 | 30.9828 | 24.6105 | 19.5488 | 15.5282 | 12.3345 | 9.7976 | 7.7825 | 6.1819 | 4.9104 | 3.9005 | 3.0983 | 2.4611
83 | 159 | 126.2982 | 100.3222 | 79.6888 | 63.299 | 50.2802 | 39.939 | 31.7247 | 25.1998 | 20.0169 | 15.9 | 12.6298 | 10.0322 | 7.9689 | 6.3299 | 5.028 | 3.9939 | 3.1725 | 2.52
84 | 162.762 | 129.2864 | 102.6959 | 81.5742 | 64.7967 | 51.4699 | 40.884 | 32.4753 | 25.796 | 20.4905 | 16.2762 | 12.9286 | 10.2696 | 8.1574 | 6.4797 | 5.147 | 4.0884 | 3.2475 | 2.5796
85 | 166.568 | 132.3096 | 105.0973 | 83.4817 | 66.3119 | 52.6734 | 41.84 | 33.2347 | 26.3992 | 20.9697 | 16.6568 | 13.231 | 10.5097 | 8.3482 | 6.6312 | 5.2673 | 4.184 | 3.3235 | 2.6399
86 | 170.4179 | 135.3678 | 107.5264 | 85.4113 | 67.8446 | 53.8909 | 42.807 | 34.0028 | 27.0094 | 21.4543 | 17.0418 | 13.5368 | 10.7526 | 8.5411 | 6.7845 | 5.3891 | 4.2807 | 3.4003 | 2.7009
87 | 174.3119 | 138.4608 | 109.9834 | 87.3629 | 69.3948 | 55.1223 | 43.7852 | 34.7798 | 27.6266 | 21.9446 | 17.4312 | 13.8461 | 10.9983 | 8.7363 | 6.9395 | 5.5122 | 4.3785 | 3.478 | 2.7627
88 | 178.2498 | 141.5888 | 112.468 | 89.3365 | 70.9625 | 56.3675 | 44.7743 | 35.5655 | 28.2507 | 22.4403 | 17.825 | 14.1589 | 11.2468 | 8.9337 | 7.0963 | 5.6368 | 4.4774 | 3.5566 | 2.8251
89 | 182.2317 | 144.7518 | 114.9804 | 91.3322 | 72.5478 | 57.6267 | 45.7745 | 36.36 | 28.8818 | 22.9416 | 18.2232 | 14.4752 | 11.498 | 9.1332 | 7.2548 | 5.7627 | 4.5775 | 3.636 | 2.8882
90 | 186.2576 | 147.9497 | 117.5206 | 93.3499 | 74.1505 | 58.8998 | 46.7858 | 37.1633 | 29.5198 | 23.4484 | 18.6258 | 14.795 | 11.7521 | 9.335 | 7.415 | 5.89 | 4.6786 | 3.7163 | 2.952

## для красоты
ограничение верх | 24
ограничение вправо | 88
12 | 174.3119 | 32 | 24
10 | 138.4608 | 36 | 24
8 | 109.9834 | 40 | 24
6 | 87.3629 | 45 | 24
4 | 69.3948 | 51 | 24
2 | 55.1223 | 57 | 24
0 | 43.7852 | 64 | 24
-2 | 34.7798 | 72 | 24
-4 | 27.6266 | 81 | 24
-6 | 21.9446 | 88 | 21.9446
-8 | 17.4312 | 88 | 17.4312
-10 | 13.8461 | 88 | 13.8461
-12 | 10.9983 | 88 | 10.9983
-14 | 8.7363 | 88 | 8.7363
-16 | 6.9395 | 88 | 6.9395
-18 | 5.5122 | 88 | 5.5122
-20 | 4.3785 | 88 | 4.3785
-22 | 3.478 | 88 | 3.478
-24 | 2.7627 | 88 | 2.7627