## БНС16 (1-2)
График и таблица
по результатам исследования буронабивной сваи на сплошность неразрушающим методом ультразвукового контроля.
СБН 8.170 №43 Опора ОК-2
Сечение: 1-2
Диаметр сваи: 800 мм
База измерения: 0.0003 мм.
Шаг измерения: 250 мм.
Проконтролированная длина сваи: 14 м.
Шаг измерений, м | База | Время |  | Скорость V,м/с
1 | 2 | 3 |  | 4
0.25 | 0.3 | 93.2 | 0.932 | 3.2189
0.5 | 0.3 | 90.3 | 0.903 | 3.3223
0.75 | 0.3 | 90 | 0.9 | 3.3333
1 | 0.3 | 85.7 | 0.857 | 3.5006
1.25 | 0.3 | 82.2 | 0.822 | 3.6496
1.5 | 0.3 | 86.6 | 0.866 | 3.4642
1.75 | 0.3 | 86 | 0.86 | 3.4884
2 | 0.3 | 99.8 | 0.998 | 3.006
2.25 | 0.3 | 109.5 | 1.095 | 2.7397
2.5 | 0.3 | 108.6 | 1.086 | 2.7624
2.75 | 0.3 | 110.7 | 1.107 | 2.71
3 | 0.3 | 101 | 1.01 | 2.9703
3.25 | 0.3 | 98.2 | 0.982 | 3.055
3.5 | 0.3 | 107.1 | 1.071 | 2.8011
3.75 | 0.3 | 100.6 | 1.006 | 2.9821
4 | 0.3 | 83.7 | 0.837 | 3.5842
4.25 | 0.3 | 85.7 | 0.857 | 3.5006
4.5 | 0.3 | 96 | 0.96 | 3.125
4.75 | 0.3 | 89 | 0.89 | 3.3708
5 | 0.3 | 94 | 0.94 | 3.1915
5.25 | 0.3 | 92.5 | 0.925 | 3.2432
5.5 | 0.3 | 93 | 0.93 | 3.2258
5.75 | 0.3 | 94.6 | 0.946 | 3.1712
6 | 0.3 | 95 | 0.95 | 3.1579
6.25 | 0.3 | 95.8 | 0.958 | 3.1315
6.5 | 0.3 | 85.9 | 0.859 | 3.4924
6.75 | 0.3 | 84.9 | 0.849 | 3.5336
7 | 0.3 | 82 | 0.82 | 3.6585
7.25 | 0.3 | 95.4 | 0.954 | 3.1447
7.5 | 0.3 | 89.2 | 0.892 | 3.3632
7.75 | 0.3 | 91.4 | 0.914 | 3.2823
8 | 0.3 | 81.1 | 0.811 | 3.6991
8.25 | 0.3 | 80.4 | 0.804 | 3.7313
8.5 | 0.3 | 91.8 | 0.918 | 3.268
8.75 | 0.3 | 89.7 | 0.897 | 3.3445
9 | 0.3 | 85.9 | 0.859 | 3.4924
9.25 | 0.3 | 78 | 0.78 | 3.8462
9.5 | 0.3 | 89.6 | 0.896 | 3.3482
9.75 | 0.3 | 74.5 | 0.745 | 4.0268
10 | 0.3 | 89.8 | 0.898 | 3.3408
10.25 | 0.3 | 89.1 | 0.891 | 3.367
10.5 | 0.3 | 89.6 | 0.896 | 3.3482
10.75 | 0.3 | 75.5 | 0.755 | 3.9735
11 | 0.3 | 84 | 0.84 | 3.5714
11.25 | 0.3 | 79.3 | 0.793 | 3.7831
11.5 | 0.3 | 85 | 0.85 | 3.5294
11.75 | 0.3 | 70.4 | 0.704 | 4.2614
12 | 0.3 | 73.6 | 0.736 | 4.0761
12.25 | 0.3 | 61.6 | 0.616 | 4.8701
12.5 | 0.3 | 64.5 | 0.645 | 4.6512
12.75 | 0.3 | 70.5 | 0.705 | 4.2553
13 | 0.3 | 57.4 | 0.574 | 5.2265
13.25 | 0.3 | 52.2 | 0.522 | 5.7471
13.5 | 0.3 | 52.8 | 0.528 | 5.6818
13.75 | 0.3 | 103 | 1.03 | 2.9126
14 | 0.3 | 110 | 1.1 | 2.7273
Инженер лаборатории ООО "НПО "ОИС" __________________ А. А. Шмельц