## расч щит
потери ΔU,% на вводе в щит | 0
|  |  | Автоматический выключатель, контактор, пускатель,предохранитель |  |  |  | УЗО, дифференциальный автомат |  |  |  |  | Потребитель |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  | Расчет | [6 empty] | Кабель | [5 empty] | Труба, лоток, канал |  |  | Потери ΔU,% |  |  |  | Расчет УЗО |  |  | Токи КЗ | [10 empty] | ВВГнг-LS
|  | Nгр | Производитель | Наименование | харак.сраб. | Iном,А | Произв. | Наименование | Тип | Iном,А | Iдифном,мА | Электроприемники номер помещения | Количество потребителей | Ру, кВт 1-ого потребителя | Ру, кВт | Спроса, Кс | Совмещения максимальных нагрузок, К1 | Мощности cos φ | Реактивной мощности tg φ | Pp, кВт | Qp ,квар | Sp, кВА | Число фаз | Ip, А(1-фазный) | Ip, А(3-х фазный) | Фаза | Марка | материал | Кол-во жил | Сечение S, мм2 | Длит. доп ток,А | Длина,м | Способ прокладки | Марка | Длина,м | Момент, кВт*м | коэффициент С | потери на линии, ΔU,% | сумм. потери на эл.приемнике, ΔU,% | Ток утечки на нагрузку, мА | Ток утечки сети, мА | суммарный ток утечки, мА | Ток однофазного КЗ,А упрощенная формула | Кратность сраб расцепителя автомата | кратность Iкз/Iном.авт | время срабатывания | Примечание
|  | гр1 | ABB | S201 | B | 20 | ABB | F202 | АС | 25 | 30 | освещение помещ | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |  | 6.06 | А,В,С |  | Cu | 5 | 4 | 34 | 28 | В ПВХ трубе |  | 28 | 112 | 72 | 0.39 | 0.39 | 2.42 | 0.28 | 2.7 | 30.92 | 3 | 1.5 | >0.4c |  | щит | ABB S201P-С6 | ABB S201P-С10 | ABB S201P-С16 | ВДТ АВВ F202-АC25_0,03 | и | и | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | медь | алюминий
|  |  | производитель автомата |  | харак.сраб. | номин ток | производитель УЗО |  | Тип УЗО | номин ток | диф_ток УЗО |  |  |  |  | Кс |  | cos φ |  |  |  |  | Число фаз |  |  | Фаза | марка | материал | Кол_жил | сечение | Длит. доп ток |  | Способ прокладки
|  |  | IEK |  | A | 0.5 | IEK |  | АС | 10 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | А |  | Cu | 1 | 0.5
|  |  | ABB |  | B | 1 | ABB |  | А | 13 | 30 |  |  |  |  | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |  | 2 |  |  | В |  | Al | 2 | 0.75
|  |  | SE |  | C | 1.6 | SE |  | B | 16 | 100 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  | 3 |  |  | С |  |  | 3 | 1
|  |  | Legrand |  | D | 2 | Legrand |  | S | 20 | 300 |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97 | [7 empty] | А,В,С |  |  | 4 | 1.2
|  |  | Siemens |  | K | 3 | Siemens |  | G | 25 | 1000 |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | [10 empty] | 5 | 1.5 | 19
|  |  | DEKraft |  | Z | 4 | DEKraft |  |  | 32 | [5 empty] | 0.95 |  | 0.95 | [11 empty] | 2
|  |  | EKF |  |  | 6 | EKF |  |  | 40 | [5 empty] | 0.94 |  | 0.94 | [11 empty] | 2.5 | 26 | 19
|  |  | SASSIN |  |  | 8 | SASSIN |  |  | 50 | [5 empty] | 0.93 |  | 0.93 | [11 empty] | 3
|  |  | КЭАЗ |  |  | 10 | КЭАЗ |  |  | 63 | [5 empty] | 0.92 |  | 0.92 | [11 empty] | 4 | 34 | 27
|  |  | Контактор |  |  | 13 | Контактор |  |  | 80 | [5 empty] | 0.91 |  | 0.91 | [11 empty] | 5
[6 empty] | 16 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [11 empty] | 6 | 46 | 34
[6 empty] | 20 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 0.89 |  | 0.89 | [11 empty] | 8
[6 empty] | 25 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 0.88 |  | 0.88 | [11 empty] | 10 | 66 | 46
[6 empty] | 32 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 0.87 |  | 0.87 | [11 empty] | 16 | 81 | 62
[6 empty] | 40 |  |  |  | 250 | [5 empty] | 0.86 |  | 0.86 | [11 empty] | 25 | 107 | 82
[6 empty] | 50 |  |  |  | 315 | [5 empty] | 0.85 |  | 0.85 | [11 empty] | 35 | 131 | 101
[6 empty] | 63 |  |  |  | 320 | [5 empty] | 0.84 |  | 0.84 | [11 empty] | 50 | 165 | 126
[6 empty] | 80 | [9 empty] | 0.83 |  | 0.83 | [11 empty] | 70 | 210 | 155
[6 empty] | 100 | [9 empty] | 0.82 |  | 0.82 | [11 empty] | 95 | 255 | 190
[6 empty] | 125 | [9 empty] | 0.81 |  | 0.81 | [11 empty] | 120 | 298 | 219
[6 empty] | 160 | [9 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [11 empty] | 150 | 344 | 254
[6 empty] | 200 | [9 empty] | 0.79 |  | 0.79 | [11 empty] | 185 | 391 | 291
[6 empty] | 250 | [9 empty] | 0.78 |  | 0.78 | [11 empty] | 240 | 464 | 343
[6 empty] | 315 | [9 empty] | 0.77 |  | 0.77 | [11 empty] | 300
[6 empty] | 320 | [9 empty] | 0.76 |  | 0.76 | [11 empty] | 400
[6 empty] | 400 | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75
[6 empty] | 500 | [9 empty] | 0.74 |  | 0.74
[6 empty] | 630 | [9 empty] | 0.73 |  | 0.73
[6 empty] | 800 | [9 empty] | 0.72 |  | 0.72
[6 empty] | 1000 | [9 empty] | 0.71 |  | 0.71
[6 empty] | 1250 | [9 empty] | 0.7 |  | 0.7
[6 empty] | 1600 | [9 empty] | 0.69 |  | 0.69
[6 empty] | 2000 | [9 empty] | 0.68 |  | 0.68
[6 empty] | 2500 | [9 empty] | 0.67 |  | 0.67
[16 empty] | 0.66 |  | 0.66
[16 empty] | 0.65 |  | 0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.6
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.5
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.3
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.2
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.1
Note on T13: ASKON: ввести кол-во потребителей
Note on U13: ASKON: ввести мощность Pу,кВт одного потребителя
Note on W13: ASKON: выбрать по таблице СП или сформировать сами
Note on AI13: ASKON: выбрать материал медь и алюминий
Note on AM13: ASKON: вставить длину кабеля