## Лист1
ЛИСТОК ОСМОТРА
Наименование РЭС:
Наименование линии э/передачи:
Вид осмотра:
№ опоры, пролёта | Опора | [11 empty] | Состояние ЗУ |  |  |  | Арматура |  |  |  |  | Изоляция |  |  |  | Провод |  |  |  |  | Трасса и просека
| Тип опоры (ж/б пр., ж/б угл., м/пр., м/угл.) | Наклон стойки опоры в-вдоль, п-поперёк 0,3-0,7м | Наклон стойки более 0,7м | Сколы (С) и трещины (Т) (раскрытие трещин, мм) | Сквозные отверстия (мм х мм) | Потёки ржавчины | Пазухи вокруг опоры | Ригель не обволован | Повреждены, ослабленны или отсутствуют оттяжки | Плохо видны постоянные знаки на опоре | Нет постоянных знаков на опоре | Отсутствуют или повреждены уголки обрешётки, шт. | Обрыв заземлителя опоры | Отсутствует закладная деталь опоры | Повреждение (обрыв) заземляющего спуска | Нарушение искрового промежутка на гр.тросе | Механические повреждения металлоконструкций | Отсутствие гсителей вибрации, на проводе ф. АВС, гр-грозотрос, шт. (в пролёте) | Смещение гасителей вибрации, на проводе ф. АВС, гр-грозотрос, шт. (в пролёте) | Провис грузов гасителей вибрации, на проводе ф. АВС, гр-грозотрос, шт. (в пролёте) | Отсутствует или ослаблен хомут поддерживающего зажима, на проводе ф. АВС, гр-грозотрос | Дефектные изоляторы, Н-натяжных, П-поддерживающих подвесках ф. АВС, шт. | Разрушение изоляторов, Н-натяжных, П-поддерживающих подвесках ф. АВС, шт. | Отклонение гирлянды изоляторов от вертикали, ф. АВС | Следы перекрытия, ф. АВС | Следы оплавления на проводе, ф. АВС | Обрыв жил пр.- провода, шт.; гр.- грозотроса, шт. | Негабарит до земли | Негабарит с ЛС, ВЛ | Негабарит с а/дорогой | Поросль до 4м | Поросль более 4м | Заужена просека | Угрожающие деревья, шт | Стога сена, соломы и складирование посторонних предметов под проводами | Постройки под проводами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | м/угл. | [12 empty] | 22: А; 24: Н1В
1-2 | bar: 19
2 | м/пр. | [12 empty] | 22: гр; 23: П2В; 24: П1С; 25: А
2-3 | [13 empty] | 19: 1А1С
3 | ж/б пр. | В-0,3 |  | Т20 | [9 empty] | 23: П1АС; 24: П2В
и т.д. | [13 empty] | 20: 2гр
| ж/б угл. | П-0,3 |  | С | 50х50 | bar: 25
1С
Осмотр произведён от опоры № | [10 empty] | до опоры №
Осмотр производил:
|  |  |  | ф.и.о. | [8 empty] | должность | 28: подпись
Листок осмотра принял: | [13 empty] | 31: "_____" ______________20___г.
[5 empty] | ф.и.о. | [7 empty] | должность | 24: подпись