ВОПРОС №	1

Когда должно быть завершено уточнение с исполнителями объема ремонтных работ и кем утверждается ведомость

объема ремонтных работ?

(СО 34.04.181-2003 п.2.7.7)

Уточнение с исполнителями объема ремонтных работ должно быть завершено не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта, после чего ведомость планируемых работ по ремонту утверждается главным инженером Заказчика.

ВОПРОС №	2

Когда должна быть завершена дефектация оборудования?

(СО 34.04.181-2003 п.2.7.7)

ВОПРОС №	3

В соответствии с каким порядком организуется работа по нарядам-допускам и назначаются руководители работ по нарядам?

(СО 34.04.181-2003, п.2.7.9)

ВОПРОС №	4

Как и когда должны быть проведены эксплуатационные испытания на энергоустановке (блоке) перед выводом его в ремонт?

(СО 34.04.181-2003 п.2.8.4)